TIEKĖJŲ KLAUSIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ATSAKYMAI

Supaprastintas atviras konkursas „Gydymo paskirties pastato, Gedimino g. 11A, Radviliškyje, naujos statybos darbai“
(pirkimo Nr. 4704944)

	Eil. Nr.
	Tiekėjo klausimas
	Perkančiojo subjekto atsakymas

	1.
	Ar reikia vertinti Eso projekto darbus - Elektros tinklų rekonstravimas-apsaugojimas?
	Pridėtame projekte „Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas“ (toliau – ESO projektas) numatyti elektros tinklų rekonstravimo-apsaugojimo darbai į pirkimo objekto sudėtį neįeina, ir tiekėjams šių darbų pasiūlymuose įvertinti nereikia.

ESO projekte numatytus darbus atliks pati AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). 
ESO projektas pridėtas žiniai (jei reikėtų derintis darbų vykdymą). 
Šiuo metu darbai jau yra vykdomi.

	
	
	



