2 priedas

ECHOSKOPO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

PASTABOS:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu*** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

- tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

- jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

1 lentelė. Prekės (-ių) techniniai parametrai ir kiti reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrai ir parametrų reikšmės | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Echoskopas | 1 vnt. | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) |  |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais |  |  |
| 2. | Atliekami tyrimai (taikomos sritys): | - Vidaus organų; - Skydliaukės; - Sąnarių; - Kraujagyslių; - Krūtų; - Vaikų vidaus organų; - Ginekologiniai; - Akušeriniai; - Kardiologiniai. |  |  |
| 3. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |  |  |
| 4. | Vaizdo monitorius | - Vaizdo monitoriaus ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 54.61 cm (21.5"); - Pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn. Gali būti nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. |  |  |
| 5. | Valdymo monitorius | - Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius su lietimui jautriu ekranu; - Valdymo monitoriaus ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 25.65 cm (10.1”). |  |  |
| 6. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |  |  |
| 7. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ≤ 1,7 MHz iki ≥ 17,0 MHz |  |  |
| 8. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 |  |  |
| 9. | Vaizdavimo funkcijos ir režimai: | - B režimas; - Audinių harmoninio vaizdavimo su impulse inversija režimas (arba lygiavertis); - Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; - Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe; - Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas; - Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; - Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; - Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija; - Nuolatinės (pastovios) bangos doplerio (CW) režimas; - Audinių doplerio (TDI) režimas arba TVI režimas; - Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis); - Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas; - Panoraminių vaizdų režimas. |  |  |
| 10. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija | Būtina |  |  |
| 11. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas | Būtinas |  |  |
| 12. | Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija | Būtina |  |  |
| 13. | Automatizuoti vaisiaus matavimai: | - Galvos diametro (BPD); - Galvos apimties (HC); - Pilvo apimties (AC); - Šlaunikaulio ilgio (FL). |  |  |
| 14. | Davikliai, pateikiami komplekte kartu su echoskopu: |  |  |  |
| 14.1. | Konvekcinis daviklis | - Darbinis dažnių diapazonas nuo ≤ 1,5 MHz iki ≥ 6,0 MHz; - Apžiūros lauko kampas ≥ 63º; - Vientiso kristalo (monokristalo) technologija arba lygiavertė. |  |  |
| 14.2. | Linijinis daviklis | - Darbinis dažnių diapazonas nuo ≤ 5,0 MHz iki ≥ 12,0 MHz; - Daviklio aktyvaus paviršiaus (akustinio lango) ilgis 52±6 mm; |  |  |
| 14.3. | Endokavitalinis daviklis | - Darbinis dažnių diapazonas nuo ≤ 4,0 MHz iki ≥ 10,0 MHz; - Apžiūros lauko kampas ≥ 180º. |  |  |
| 14.4. | Fazinis daviklis | - Darbinis dažnių diapazonas nuo ≤ 1,7 MHz iki ≥ 4,5 MHz; - Apžiūros lauko kampas ≥ 88º. |  |  |
| 15. | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu | - DICOM Storage; - Modality worklist. |  |  |
| 16. | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |  |  |
| 17. | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN (arba Ethernet) | Būtinas |  |  |
| 18. | Išorinės jungtys: | - USB (arba lygiavertė); - LAN (arba lygiavertė); - HDMI arba lygiavertė. |  |  |
| 19. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |  |
| 20. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtinas |  |  |
| 21. | Kartu su echoskopu komplekte pateikiama: | - Terminis spausdintuvas nespalvoto vaizdo nuotraukoms spausdinti; - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |  |
| 22. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su preke būtina pateikti galiojančio CE sertifikato (arba EB atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |  |
| 23. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |  |
| 24. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |  |
| 25. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |

2 lentelė. Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai teikiami su pasiūlymu: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose nurodomas konkretus laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai. |