Pirkimo sąlygų 10 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Pasiūlymų vertinimo KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 2-4, 7 pirkimo dalyse bus išrenkamas pagal šiuos kriterijus:

2 pirkimo dalies kriterijai

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus - Pasiūlymo kaina (A) | X = 59 |
| 2. | Antras kriterijus – Kokybė (B): | Y = 41 |
| 2.1. | Vakuumas ne mažiau -90 kPa | Y1 = 5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -5 balai |
| 2.2. | Dviguba skysčio išbėgimo apsauga | Y2 = 2 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -2 balų |
| 2.3. | Galimybė integruoti Dual Covid/SARS-2 filtrą | Y3 =2 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 2 balai |
| 2.4. | Siurbimo vamzdžio adapteris pagamintas iš nerūdijančio plieno, keičiamas. | Y4 = 2 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -2 balai |
| 2.5. | Reguliuojamas slėgis ribose nuo 0,1 iki 4,0 bar | Y5= 14 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -15 balai |
| 2.6. | Suspausto oro sistema su slėgio rezervuaru. | Y1 = 2 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -2 balai |
| 2.7. | Daugkartinis autoklavuojamas vandens filtras (porų dydis ne daugiau 0,2 mikrometrų), apsaugantis nuo legionelių ir pseudomonų. | Y1 = 2 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 2 balai |
| 2.8. | Filtras turi būti padengtas iš anksto pašildytu nerūdijančio plieno apvalkalu, kad būtų užtikrinta stabili temperatūra. | Y1 = 5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -5 balai |
| 2.9. | Autoklavuojama metalinė plovimo rankena ir šlangelė. | Y1 = 2 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -2 balai |
| 2.10. | Automatinis vandens pašildymas atskiroje nerūdijančio plieno talpoje kristalų susidarymo prevencijai. | Y1 = 2 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -2 balai |
| 2.11. | CRI indeksas ne mažiau 95% | Y1 = 2 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -2 balai |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant visų kriterijų balus. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (S) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

S= A + B

- Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Amin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Ap) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X). Kainos (A) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

A=AminAp·X

- Antro kriterijaus (B) „Kokybė“ balai skiriami taip kaip numatyta 3 punkte pateiktos lentelės 2 stulpelyje.

- Laimi tiekėjo pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balas (S) yra didžiausias.

- Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) kriterijaus reikšmės, laikoma, kad kriterijui yra suteikiama nulis balų.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).

3 pirkimo dalies kriterijai

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus - Pasiūlymo kaina (A) | X = 70 |
| 2. | Antras kriterijus – Kokybė (B): | Y = 30 |
| 2.1. | Automatinė paciento ūgio matavimo funkcija | Y1 =5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -5 balai |
| 2.2. | Pneumatinis pėdų palaikymo modulis su reguliuojamo stiprumo masažu | Y2 =15 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -15 balų |
| 2.3. | Masažui naudojamų purkštukų skaičius ne mažiau 4 | Y3 =5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -5 balai |
| 2.4. | Galimybė keisti veikiančių vandens purkštukų skaičių | Y4 = 2 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -2 balai |
| 2.5. | Atlenkiamas gaubtas paciento privatumui | Y5= 3 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -3 balai |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant visų kriterijų balus. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (S) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

S= A + B

- Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Amin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Ap) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X). Kainos (A) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

A=AminAp·X

- Antro kriterijaus (B) „Kokybė“ balai skiriami taip kaip numatyta 3 punkte pateiktos lentelės 2 stulpelyje.

- Laimi tiekėjo pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balas (S) yra didžiausias.

- Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) kriterijaus reikšmės, laikoma, kad kriterijui yra suteikiama nulis balų.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).

4 pirkimo dalies kriterijai

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus - Pasiūlymo kaina (A) | X = 70 |
| 2. | Antras kriterijus – Kokybė (B): | Y = 30 |
| 2.1. | Išėjimo kanalai aplikatoriams prijungti, ne mažiau 2 | Y1 =10 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -10 balai |
| 2.2. | Indikacijų sąrašas, ne mažiau 40 | Y2 =5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -5 balai |
| 2.3. | „Minkšto“ paleidimo funkcija, palaipsniui didinanti slėgį, iki nustatyto | Y3 =5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -5 balų |
| 2.4. | Skausmo evoliucijos sekimas | Y4 =5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -5 balų |
| 2.5. | Kompresoriaus skleidžiamas triukšmas ne daugiau 40 dB | Y5 =5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -5 balų |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant visų kriterijų balus. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (S) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

S= A + B

- Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Amin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Ap) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X). Kainos (A) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

A=AminAp·X

- Antro kriterijaus (B) „Kokybė“ balai skiriami taip kaip numatyta 3 punkte pateiktos lentelės 2 stulpelyje.

- Laimi tiekėjo pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balas (S) yra didžiausias.

- Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) kriterijaus reikšmės, laikoma, kad kriterijui yra suteikiama nulis balų.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).

7 pirkimo dalies kriterijai

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. | Pirmas kriterijus - Pasiūlymo kaina (A) | X = 70 |
| 2. | Antras kriterijus – Kokybė (B): | Y = 30 |
| 2.1. | Fokusuoto lauko technologija | Y1 =5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -5 balai |
| 2.2. | Pulsų dažnio ribos ne mažiau 0-160 Hz | Y2 =5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -5 balai |
| 2.3. | Maksimali sukuriama indukcija ne mažiau nei 125 mT | Y3 =15 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -15 balai |
| 2.4. | Terapinės kušetės solenoido skersmuo ne mažiau 70 cm | Y4 =5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -5 balai |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant visų kriterijų balus. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (S) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

S= A + B

- Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Amin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Ap) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X). Kainos (A) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

A=AminAp·X

- Antro kriterijaus (B) „Kokybė“ balai skiriami taip kaip numatyta 3 punkte pateiktos lentelės 2 stulpelyje.

- Laimi tiekėjo pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balas (S) yra didžiausias.

- Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) kriterijaus reikšmės, laikoma, kad kriterijui yra suteikiama nulis balų.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).

_________________