Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Žiūronai (binokliai) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | Žiūronai yra skirti aplinkos stebėjimui įvairiais atstumais, techniniai duomenys: - Didinimas: ne mažiau nei 10 kartų - Objektyvo skersmuo: ne mažiau 32 mm; - Atstumas nuo akies (angl. eye relief): 17 mm ±2 mm; - Reguliuojamas atstumas tarp vyzdžių (IPD): Mažiausias - ne daugiau nei 60 mm, Didžiausias - ne mažiau nei 75 mm; - Šviesos pralaidumas: ne mažiau kaip 90 %; - Prieblandos faktorius: ne mažiau kaip 17,9; - Stiklai HD arba analogiškos kokybės, (pvz., ED, fluorito ir pan.) - Stiklų padengimas: atsparus purvui, vandeniui ir dulkėms. - Regėjimo laukas 1000 m atstumu: ne mažiau kaip 110 m; - Artimas fokusavimas: ne daugiau kaip 3 m; - Dioptrijos reguliavimas: bent ± 4 dpt; - Atsparumas vandeniui: ne mažiau kaip 2 m gylyje. - Fiziniai matmenys: 2.13.1. Ilgis turi būti ne daugiau kaip 140 mm; 2.13.2. Plotis turi būti ne daugiau kaip 120 mm; 2.13.3. Aukštis turi būti ne daugiau kaip 70 mm; 2.13.4. Svoris turi būti ne didesnis nei 700 g; - Spalva – juoda. - Žiūronų komplektacija: - Žiūronai; - Dirželis ant kaklo; - Okuliaro ir objektyvo apsauginiai dangteliai; - Žiūronų dėklas. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Turi būti pridėta vartotojo instrukcija anglų arba lietuvių kalbomis. 3.2. Turi būti pridėta (jei nėra gamintojo komplektacijoje) žiūronų valymo šluostė. 3.3. Turi atitikti šiuos ilgalaikio materialiuoju turtu pagal 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą (VSAFAS) požymius: 3.3.1. Turi būti tinkami eksploatuoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau nei vieną ciklą; 3.3.2. Vertė turi būti ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, kuri yra 750,00 Eur.* . |

______________________