Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

Tiekėjo pavadinimas

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos šaulių sąjungai

PASIŪLYMAS PIRKIMUI

ŽIŪRONAI (BINOKLIAI)

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio el. pašto adresas, telefonas |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1. skelbime/kvietime apie pirkimą;

1.1.2. pirkimo bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);

1.1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.4. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

1.5. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

2.1. Lentelėje nurodomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma):

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir/arba kvazisubtiekėjo vardas, pavardė | Nuoroda į konkurso specialiųjų sąlygų punktą (kvalifikacijos reikalavimą), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto ar kvazisubtiekėjo pajėgumais | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar kvazisubtiekėją |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

2.2. Lentelėje nurodomi subtiekėjai, kurie pasitelkiami sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Subtiekėjui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis (eurais, procentais), kuriai nekeliami kvalifikacijos reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų Ūkio subjektų pajėgumai.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Bendra pasiūlymo kaina apskaičiuojama perkamo objekto preliminarų kiekį (3) dauginant iš siūlomos pirkimo objekto 1 vnt. kainos (5). Preliminarus kiekis skirtas tik pasiūlymų palyginimui.

3.2. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3.3. Jei siūloma kaina skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

3.4. Tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele jei Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM  viršys 800 Eur su PVM. Jei pasiūlymą teikia ne PVM mokėtojas – pasiūlymo kaina bus laikoma per didele jei Bendra kaina, Eur be PVM  viršys 800 Eur be PVM.

3.5. Pasiūlymo lentelė.

1 pirkimo dalis:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Pirkimo objekto gamintojas ir modelis | Preliminarus kiekis | 1-o (vieno) vnt. kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 5 | 6=4x5 |
| 1 | Žiūronai (binokliai) skirti aplinkos stebėjimui | Gamintojas: Modelis: | 1 vnt. |  |  |
| PVM 21 % |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |

`

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) _________________________________________Eur.

3.6. Teikdamas šį pasiūlymą, tiekėjas patvirtina, kad į jo siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad tiekėjas prisiima riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. Teikdamas šį pasiūlymą, tiekėjas patvirtina, kad jo siūlomas pirkimo objektas atitinka specialių pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus.

4.2. Siūlomo pirkimo objekto parametrai:

1 pirkimo dalis „Žiūronai (binokliai) skirti aplinkos stebėjimui“

| Prekių, paslaugų ir darbų pavadinimas ir apibūdinimas |  | Siūlomo pirkimo objekto parametrai (nurodyti tikslius duomenis) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Didinimas (turi būti ne mažiau 10 kartų): |  |
| 2 | Objektyvo skersmuo (turi būti ne mažiau 32 mm): |  |
| 3 | Atstumas nuo akies (angl. eye relief , turi būti 17 mm ±2 mm): |  |
| 4 | Reguliuojamas atstumas tarp vyzdžių (IPD): |  |
| 4.1. | Mažiausias (turi būti ne daugiau nei 60 mm): |  |
| 4.2. | Didžiausias (turi būti ne mažiau nei 75 mm): |  |
| 5 | Šviesos pralaidumas (turi būti ne mažiau kaip 90 %) |  |
| 6 | Prieblandos faktorius (turi būti ne mažiau kaip 17,9) |  |
| 7 | 2.7. Stiklai (turi būti HD arba analogiškos kokybės, (pvz., ED, fluorito ir pan.)): |  |
| 8 | - Stiklų padengimas (turi būti atsparus purvui, vandeniui ir dulkėms): |  |
| 9 | Regėjimo laukas 1000 m atstumu (turi būti ne mažiau kaip 110 m): |  |
| 10 | Artimas fokusavimas (turi būti ne daugiau kaip 1 m): |  |
| 11 | Dioptrijos reguliavimas (turi būti bent ± 4 dpt): |  |
| 12 | Atsparumas vandeniui (turi būti ne mažiau kaip 2 m gylyje): |  |
| 13 | Fiziniai matmenys: |  |
| 13.1 | Ilgis (turi būti ne daugiau kaip 140 mm): |  |
| 13.2 | Plotis (turi būti ne daugiau kaip 120 mm): |  |
| 13.3 | Aukštis (turi būti ne daugiau kaip 70 mm): |  |
| 13.4 | Svoris (turi būti ne didesnis nei 700 g): |  |
| 14 | Spalva (turi būti juoda): |  |
| 15 | Žiūronų komplektacija: |  |
| 15.1 | Žiūronai |  |
| 15.2 | Dirželis ant kaklo |  |
| 15.3 | Okuliaro ir objektyvo apsauginiai dangteliai |  |
| 15.4 | Žiūronų dėklas |  |
| 16. | Eksploatacijos trukmė, metais, ciklų skaičius, kartais:* |  |
| 17. | Garantija, mėn. |  |

* jai gamintojas nenurodo maksimalios naudoti tinkamumo trukmės arba pirkimo objekto naudojimas nėra cikliškas,  galima nurodyti „NERIBOTAI“.

5. ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ REIKALVIMAI

5.1. Teikdamas šį pasiūlymą, tiekėjas patvirtina, kad pirkimo procedūrų metu ir sutarties vykdymo metu laikysis specialių pirkimo sąlygų 1.5 nustatytų reikalavimų (toliau – žaliųjų pirkimų reikalavimai).

6. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI/INFORMACIJA

6.1. Lentelė

| Eil. Nr. | Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai/informacija (pateikto dokumento pavadinimas): | Ar dokumentas/informacija yra konfidenciali (nurodyti TAIP arba Ne arba DALINAI (patikslinant kuri dokumente nurodyta informacija yra konfidenciali) | Argumentai, (pagrindimas) kodėl informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

Pastabos:

Lentelės 3 ir 4 stulpelius pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei tiekėjas užpildo lentelės 3 stulpelį, tačiau atitinkamai neužpildo lentelės 4 stulpelio, perkančioji organizacija prašys tiekėjo nurodyti ir įrodyti, kokia informacija laikytina konfidencialia. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali. Daugiau informacijos apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

____________________                 _____________                                   _____________________

(pareigos)	                (parašas)                                                  (vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.