IŠTEKLIŲ AGENTŪRA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

​​ViešŲjŲ pirkimŲ​ komisijA

PRANEŠIMAS DĖL ATSAKYMO Į PAKLAUSIMUS

2025-10-03

Vilnius

Informuojame, kad pirkime gauti klausimai:

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas (tekstas neredaguotas) | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar konkurso dalyvis atitiks SS kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus p. Nr. 4.1.1, jei kaip atitiktį pateiks konkrečių sutarčių (prekių ir paslaugų suteikimo) darbų atlikimo aktus, pasirašytus užsakovo ir kuriuose bus nurodyta, kad tiekėjas vykdydamas sutartį atliko darbus/suteikė paslaugas/patiekė prekes tinkamai ir laiku? | Kaip jau buvo nurodyta 2025-09-25 CVP IS pranešime Nr. 369644, Viešųjų tarnyba yra išaiškinusi: atkreiptinas dėmesys į VPĮ 47 straipsnio 6 dalį, kad reikiama tiekėjo patirtis visų pirma gali būti įrodoma užsakovų pažymomis apie tinkamai įvykdytas ankstesnes sutartis. Kad darbai buvo atlikti/prekės buvo patiektos/paslaugos buvo suteiktos tinkamai, paprastai įrodo užsakovo pažyma. Tai reiškia, kad buvę užsakovai išduodamose pažymose turi ne tik patvirtinti tiekėjo nurodytą informaciją, kad buvo atlikti tam tikri darbai/suteiktos tam tikros paslaugos/patiektos tam tikros prekės, kokie buvo pirkti bei už kokią sumą, kokiu laikotarpiu, bet jose užsakovai turi pateikti papildomą informaciją, papildomą įvertinimą. Tačiau tai nereiškia, kad užsakovo pažyma yra vienintelis dokumentas. Perkančioji organizacija gali reikalauti pateikti ir privalo priimti tiekėjo pateiktus ir kitus dokumentus, jeigu jie įrodo nustatytą reikalavimą, šiuo konkrečiu atveju - kad paslaugos suteiktos tinkamai. Kokie tai gali būti kiti dokumentai, vertinama kiekvienu konkrečiu atveju, jie gali būti įvairūs. Taigi jeigu tiekėjo pateiktame dokumente bus nurodyta visa pirkimo dokumentų Specialių sąlygų (2 IA PD SS) 4.1.1 papunktyje reikalaujam informacija: prekių bendros sumos, datos ir vieta, prekių gavėjai, ar prekės buvo pristatytos ir sumontuotos tinkamai, toks dokumentas būtų priimtinas. |
| 2. | Techninėje specifikacijoje pagal pateiktus reikalavimus pirkimo objektui aiškiai galima suprasti, kad galima naudotis esama instaliacija/infrastruktūra. Ar dabar visuose išvardintuose skyriuose yra įdiegta IP vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo sistema? | Bus galima naudotis esama instaliacija/infrastruktūra, tačiau IP vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo sistema įdiegta ir veikianti tik Vilniaus skyriuje. |
| 3. | Ar naujos kameros bus tose pačiose vietose kaip senos ? Jei ne tai kiek naujų vietų bus, nes joms reikia nusimatyti naują instaliaciją, o kiek vietų išlieka ir bus galima pasinaudoti esamais vaizdo stebėjimo sistemos inžineriniais tinklais ? | Naujos kameros vietoje senų bus tik Vilniaus skyriuje, visos kitos kiek yra numatytų kamerų skaičius turės būti įrengtos naujai. |
| 4. | Prašau paaiškinti kokias kriterijais rėmėtės, kad techninėje specifikacijoje ( 6.2.1. Tinklo įrašymo įrenginys 32 kanalams ) ir ( 6.2.2. Tinklo įrašymo įrenginys 16 kanalų ) reikalaujate "Vidinių diskų RAID valdiklis Palaiko RAID 0, 1, 5, 6, 10 (atsižvelgiant į naudojamų HDD skaičių)". | Atlikus rinkos tyrimą, pasiūlyti įrenginiai priklausomai nuo gamintojo ir modelio gali turėti palaikomus 2, 4 ar 8 diskus. Nuo tiekėjo pasiūlyto diskų kiekio priklausys RAID naudojimas. |
| 5. | Prašau paaiškinti, kodėl techninėje specifikacijoje ( 6.2.2. Tinklo įrašymo įrenginys 16 kanalų ) įrašymo įrenginiui prašote palaikymo dviejų kietųjų diskų (Saugykla palaiko ne mažiau kaip 2 SATA tipo kietuosius diskus, kurių bendra talpa ne mažesnė kaip 16TB ), kai RAID 6 ir RAID 10 technologijai reikia minimaliai 4 kietųjų diskų. | Nurodytas reikalavimas yra ne mažiau kaip 2 SATA tipo kietieji diskai ir nuo tiekėjo pasiūlyto įrenginio priklausys kiek įrenginys palaikys kietųjų diskų, tuomet ir bus nuspręsta kuris RAID bus naudojamas. |
| 6. | Prašau išvardinti bent 3 įrangos tiekėjus/gamintojus, kurie atitinka jūsų techninėje specifikacijoje ( 6.2.1. Tinklo įrašymo įrenginys 32 kanalams ) ir ( 6.2.2. Tinklo įrašymo įrenginys 16 kanalų ) keliamus reikalavimus. | AVTECH, Hanwha, TruVision |
| 7. | Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (NKSC), siekdamas užtikrinti šalies kibernetinį atsparumą, atliko dviejų Lietuvoje plačiai naudojamų vaizdo stebėjimo kamerų „GeoVision“ ir „ACTi Corporation“ kibernetinio saugumo tyrimą. Jo metu buvo nustatyta, kad netinkamai naudojama kamerose esanti įranga gali kelti aukšto lygio kibernetinio saugumo rizikas Plačiau galima susipažinti čia: https://kam.lt/nksc-nustate-2-vaizdo-stebejimo-kameru-keliamas-gresmes-duomenu-saugumui/ Klausimas: Ar aukščiau paminėtų kamerų gamintojų „GeoVision“ ir „ACTi Corporation“ kameros tiktų perkančiajai organizacijai? | Atkreiptinas dėmesys, kad perkančioji organizacija neatlieka išankstinio pasiūlymų vertinimo. Prekių atitiktis bus vertinama pasiūlymų vertinimo etape. |
| 8. | 6. Programinės ir techninės įrangos techninė specifikacija. „......Visuose Migracijos departamento klientų aptarnavimo padaliniuose turi būti įdiegta ta pati programinė įranga,skirta centralizuotam vaizdo stebėjimo sistemos administravimui ir stebėsenai.“ Prašome aiškiau išdėstyti cituojamą reikalavimą. Ar teisingai suprantame , kad reikalaujama kiekviename , t.y. 50 objektų turės būti įdiegta programinė įranga skirta centralizuotam vaizdo stebėjimo sistemos administravimui ir stebėsenai. Ar tai reiškia, kad iš kiekvieno objekto būtų galima pasiekti ir administruoti ir stebėti kitus/visus objektus? Dažniausiai sistemoje būna viena CMS sistema su vienu ar kitu administratoriumi. | Programinė įranga, skirta centralizuotam vaizdo stebėjimo sistemos administravimui ir stebėsenai, turės būti įdiegta visuose objektuose ir tai reiškia, kad iš kiekvieno objekto turi būti galimybė pasiekti administruoti ir stebėti kitus/visus objektus, tačiau administratorių skaičius bus ribotas. |
| 9. | „6.3.3. ...... Administratoriai turi matyti visų tinklo įrašymo įrenginių saugomus vaizdo ir garso įrašus;“ Prašome patikslinti, kad administratoriai gali matyti įrašymo įrenginių saugomus vaizdo ir garso įrašus, o gyvai stebėti vaizdo kamerų reikalavimo nėra. Ar šiam tikslui turi būti speciali programinė įranga ar pakanka inernetinės naršyklės Google Chrome, Microsoft Edge, Safari arba lygiavertės. | Administratoriai turi turėti galimybę matyti įrašymo įrenginių saugomus vaizdo ir garso įrašus be funkcijos „gyvai stebėti“. Saugomų vaizdo ir garso įrašų peržiūrai pakaks ir internetinės naršyklės Google Chrome, Microsoft Edge, Safari arba lygiavertės. |

______________