## Sanaudų kiekių žiniaraštis
Sustambintų kiekių žiniaraštis
Pozicija, eil. nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina
[5 empty] | vieneto | viso kiekio
6.1 STATYBOS – IŠMONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
110 kV AS įrenginių išmontavimo darbai
1 | Nusileidimų ir jungčių iš plieno aliuminio laido, kai vienas laidas fazėje išmontavimas |  | 1f. jungtis | 3 |  | 0
2 | 110kV ribotuvų su metalo konstrukcijomis išmontavimas ir saugojimas |  | 3f. kompl. | 1 |  | 0
3 | 110 kV viršįtampių registratoriaus ir jungiančių laidų išmontavimas |  | vnt | 3 |  | 0
4 | Įžeminimo laidininko iš cinkuoto juostinio plieno atjungimas nuo konstrukcijų |  | vnt | 2 |  | 0
6.2 STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
AS - 110 kV montavimo darbai
1 | Nusileidimų ir jungčių iš plieno aliuminio laido, kai vienas laidas fazėje montavimas |  | 1f. jungtis | 3 |  | 0
2 | 110kV viršįtampių ribotuvų su metalo konstrukcijomis montavimas |  | 3f. kompl. | 1 |  | 0
3 | 110 kV viršįtampių registratoriaus ir jungiančių laidų montavimas |  | vnt | 3 |  | 0
4 | Įžeminimo laidininko iš cinkuoto juostinio plieno prijungimas prie konstrukcijų |  | vnt | 3 |  | 0
6.3 ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
AS - 110 kV. Įrenginiai
1 | Neizoliuotas daugiavielis aliumininis laidininkas su cinkuotų plieninių vijų šerdimi 151,1 mm² ±2% skerspjūvio |  | m | 42 |  | 0
2 | Tvirtinimo gnybtas kilnojamam įžemikliui ant 151,1 mm² ±2% neizoliuoto aliuminio su plieninių vijų šerdimi laido prijungti |  | vnt | 3 |  | 0
6.4 ELEKTROTECHNINIŲ ĮRENGINIŲ PALEIDIMO-DERINIMO DARBAI
1 | Viršįtampių ribotuvų bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus (prieš išmontavimą ir po sumontavimo) |  | 3 f. kompl. | 1 |  | 0
2 | Šynų ir srovėlaidžių varžtais sujungtų jungčių pereinamosios varžos patikrinimo protokolas. |  | kompl. | 1 |  | 0
3 | Jungčių tarp įžemintuvo ir įžeminamų elementų varžų patikrinimo protokolas. |  | kompl. | 1 |  | 0
4 | Naujai sumontuotų pirminių įrenginių patikrinimas pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus. |  | kompl. | 1 |  | 0
6.5 RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA
1 | RAA derinimas (įskaitant distancines apsaugas linijose L-Kelmė, L-Jurbarkas) |  | kompl | 2 |  | 0
2 | RAA testavimas |  | kompl | 2 |  | 0
3 | RAA kompleksiniai bandymai |  | kompl. | 2 |  | 0
4 | RAA nuostatų tikrinimas/keitimas Raseinių TP |  | kompl. | 1 |  | 0
5 | RAA nuostatų tikrinimas/keitimas Kelmės TP, Jurbarko TP, Geišių VE TP |  | kompl. | 3 |  | 0
6 | Dokumentacijos pataisymai, papildymai |  | kompl. | 1 |  | 0
6.6 PROCESŲ – VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA
Raseinių TP
1 | Kompleksinis signalų patikrinimas su PSO DVS sistema |  | vnt. | 41 |  | 0
2 | Kompleksinis komandų patikrinimas su PSO DVS sistema |  | vnt. | 9 |  | 0
3 | Kompleksinis matavimų patikrinimas su PSO DVS sistema |  | vnt. | 4 |  | 0
6.7 ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITA | [5 empty] | 0
1 | 110kV srovės transformatorių ST-T101, ST-T102 atšakų perjungimas |  | kompl | 2 |  | 0
2 | Komercinės EAA testavimas |  | kompl | 2 |  | 0
2 | Dokumentacijos pataisymai, papildymai |  | kompl. | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0