Medžiagos/įrenginio techniniai reikalavimai.

techniniai reikalavimai

Gamintojas: <Gamintojo pavadinimas>

Gaminio tipas, modelis, kodas ESO sąraše: <Gaminio tipas, modelis, kodas ESO sąraše (iš excel dokumento C stulpelio „Eil.Nr.“)>

Informacija pildoma ten, kur projekte yra vietos

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimo patvirtinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST HD 620 arba IEC 60502-2; | Atitinka |
| 2. | Pateikti: - Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; Pilnaverčių Europos akreditacijos organizacijos (angl. European co-operation for Accreditation) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members. |  | Atitinka |
| 3. | Vardinė įtampa | 10 kV | Atitinka |
| 4. | Maksimalioji įtampa | 12 kV | Atitinka |
| 5. | Vardinis dažnis | 50 Hz | Atitinka |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje ir atvirame ore | Ir t.t.. |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35°C | ... |