TECHNINIO PROJEKTO PAPILDYMAS

- Patikslinamas techninio projekto 2024/56-XX-TP-E.TS lapas 1 iš 34, 3.1 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 110 kV 25 MVA galios transformatoriaus techniniai reikalavimai (priedas Nr.1).