## Sheet1
Pirkimas: CHIRURGINĖS KABUTĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
1 | Chirurginės kabutės
1.1 | Chirurginės kabutės | kasetė | 14400
1.1.1 | V - formos sterilios, vidinėje dalyje turi atitinkamus griovelius, kurie neleidžia nuslysti uždarytai kabutei. Išorinėje dalyje esantys grioveliai neleidžia kabutei išslysti iš klipatoriaus.
1.1.2 | Hemostatinės kabutės
1.1.3 | Pagamintos iš titano
1.1.4 | M-L dydžio
1.1.5 | Kasetėje 6 vnt. (±1 vnt) Kasetės spalva turi sutapti su to paties dydžio aplikatoriaus spalva.
1.1.6 | Pateikti panaudai 11 vienetų M-L dydžio laparoskopinių klipatorių tinkančių titaninėms hemostatinėms kabutėms perkamoms šitoje pirkimo dalyje sutarties galiojimo laikotarpiu.
1.1.7 | Klipatorius turi būti tinkamas darbui su 10mm trokaru
1.1.8 | Pakuotėje implanto lipdukas ligos istorijai
2 | Chirurginės kabutės
2.1 | Chirurginės kabutės | kasetė | 80
2.1.1 | Rombo (ševrono) formos sterilios, vidinėje dalyje turi atitinkamus griovelius, kurie neleidžia nuslysti uždarytai kabutei. Išorinėje dalyje esantys grioveliai neleidžia kabutei išslysti iš klipatoriaus.
2.1.2 | Hemostatinės kabutės
2.1.3 | Pagamintos iš titano
2.1.4 | M-L dydžio
2.1.5 | Kasetėje 6 vnt. (±1 vnt) Kasetės spalva turi sutapti su to paties dydžio aplikatoriaus spalva.
2.1.6 | Tinkančios M-L dydžio klipatoriui Karl Storz 30444 arba pateikti 2 klipatorius panaudai siūlomoms kabutėms sutarties galiojimo laikotarpiu.
2.1.7 | Klipatorius turi būti tinkamas darbui su 10mm trokaru
2.1.8 | Pakuotėje implanto lipdukas ligos istorijai