TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NEGYVENAMŲ PASTATŲ STOGŲ REMONTAS

|  | PROJEKTAVIMAS |
| --- | --- |
|  | DARBŲ RANGA |
|  | PROJEKTAVIMAS IR DARBŲ RANGA |

| PARENGĖ: |  | TVIRTINO: |
| --- | --- | --- |
| Techninio aptarnavimo skyriaus vadovas |  | Technikos direktorius |
| Mindaugas Marcinkevičius |  | Arvydas Kasputis |

# TURINYS

1	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTAS	3

2	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS	3

3	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI	4

4	SKYRIUS:   TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS	4

5	SKYRIUS :  DOKUMENTACIJA	4

6	SKYRIUS :  DARBŲ ATLIKIMO VIETA	5

# SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTAS

## Akcinė bendrovė ,,Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas), siekdama pagerinti eksploatuojamų pastatų būklę Kauno mieste ir Kauno rajone, numato įgyvendinti pastatų remonto darbus, kurių metu bus remontuojami stogai ir jų elementai (toliau – Darbai).

## BVPŽ kodas – 45261900−3.

## Tiekėjas turės atlikti Darbus, naudojant savo resursus, medžiagas ir mechanizmus.

# SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

## Šio pirkimo preliminarios Darbų apimtys yra nurodytos Kainų pasiūlymo lentelėje, žr. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1 priedas.

## Remontuojami gamybiniai, administraciniai ir tinklo valdymo pastatai yra Kauno mieste ir Kauno rajono apylinkėse.

## Darbai bus perkami pagal Perkančiojo subjekto faktinį poreikį.

## Perkantysis subjektas Darbus užsakys raštu, t. y. elektroniniu paštu, pateikiant tiekėjui atskirus Darbų atlikimo užsakymus (toliau – Užsakymas), kurių forma yra pateikta šios techninės specifikacijos 1 priede. Kiekviename Užsakyme bus nurodytas objekto adresas, planuojami Darbai, jų preliminarios apimtys bei darbų atlikimo trukmė.

## Tiekėjas pagal gautus iš Perkančiojo subjekto preliminarius Darbų kiekius, konkrečiam Užsakyme nurodytam objektui pateikia sąmatą, naudojant pasiūlyme pateiktus įkainius.

# SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

## Tiekėjas privalo įsivertinti tai, kad dalis Darbų turės būti atliekami aukštyje.

## Tiekėjas privalo įsivertinti medžiagų atsivežimą, statybvietės įrengimą, darbo vietos paruošimą, tvarkos palaikymą darbo zonoje, atliekų šalinimą.

## Visas susidariusias statybines atliekas tiekėjas turės tinkamai utilizuoti savomis lėšomis, gaunant dokumentą apie jų pridavimą.

## Tiekėjas privalo už savo lėšas užtikrinti kokybišką ir savalaikį Darbų atlikimą.

## Kiekvienos darbo dienos pabaigoje tiekėjas turi sutvarkyti darbo vietą (medžiagų sudėtos tvarkingai, neišmėtytos, šiukšlės ir atliekos surinkitos ir laikomos tinkamai).

## Esant poreikiui Perkantysis subjektas numato suteikti tiekėjui teisę Darbų atlikimo vietoje prisijungti ir naudotis elektros energija, vandeniu. Tiekėjas turi savo lėšomis apsirūpinti buitinėmis patalpomis ir sanitariniais mazgais.

## Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus, pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus savo lėšomis.

## Visiems Darbams prieš jų atlikimo pradžią tiekėjas turi pateikti technologinę kortelę Perkančiajam subjektui ir ją suderinti su juo.

## Tiekėjas prieš atlikdamas Darbus turi pateikti Perkančiajam subjektui naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, kuriose turi būti nurodyti objektai, į kuriuos tiekiamos medžiagos, ir jų kiekis.

## Tiekėjas, atlikęs Darbus, priduoda juos Perkančiojo subjekto atstovui.

## Už bet kokį Perkančiajam subjektui priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo Darbų atlikimo metu yra atsakingas tiekėjas. Perkančiajam subjektui priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti tiekėjo lėšomis taip, kad būtų atstatyta ankstesnė šio turto būklė.

# SKYRIUS

TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

## Visų medžiagų sandėliavimo, pakrovimo ir iškrovimo darbai turės būti vykdomi užtikrinant medžiagų nepažeidžiamumą.

## Tiekėjas privalo pasirūpinti, kad medžiagos būtų laikomos tinkamai ir saugiai statybvietės teritorijoje.

# SKYRIUS : 
DOKUMENTACIJA

## Dokumentai, reikalaujami pateikti prieš pradedant Darbus:

### tiekėjas turi pateikti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti technologinę kortelę, kurioje būtų detaliai aprašyta Darbų atlikimo technologija.

## Dokumentai, reikalaujami pateikti po Darbų atlikimo:

### statybos remonto dokumentacija, kurioje turi būti panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos;

### atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas.

# SKYRIUS : 
DARBŲ ATLIKIMO VIETA

## Darbų atlikimo vietos:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Adresas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Gamybiniai, administraciniai, tinklo valdymo pastatai | Kauno mieste |
| 2 | Gamybiniai, administraciniai pastatai | Kauno rajone: Ežerėlyje, Noreikiškėse |

1 priedas

| AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DARBŲ ATLIKIMO UŽSAKYMAS Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaunas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 - - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sutarties Nr. ir data:

Sutarties objektas: Negyvenamų pastatų stogų pamatų remontas (toliau − Darbai)

Užsakovas: AB „KAUNO ENERGIJA“

Vykdytojas: _____________

1.  Preliminarios Darbų apimtys, objekto adresas ir atlikimo terminai pateikiami 1 lentelėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Objekto adresas / Darbų pavadinimas | Preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Numatomi Darbų atlikimo terminai:______ d. d. |  |

Parengė:								Priėmė:

Užsakovo atstovas:							Vykdytojo atstovas