BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

SOCIALINIŲ BŪSTŲ (APGYVENDINTŲ IR NEAPGYVENDINTŲ) REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimas vykdomas įvairiems Biržų miesto ir rajono socialinių būstų remontams atlikti. Patalpų paskirtis nebus keičiama.

Visas su darbų atlikimu susijusias išlaidas prisiima Teikėjas.

Visi darbai turi būti atliekami taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį. Teikėjas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Po remonto neturi pablogėti esamo buto bei kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą darbo vietoje.

Paslėpti darbai: Teikėjas privalo informuoti Pirkėjų atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

Statybos darbai turi būti  atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

DARBŲ TEIKIMAS

Teikėjas darbus vykdo visą sutartyje numatytą laikotarpį – 12 mėnesių. Pirkėjo darbų užsakymai Teikėjui turi būti pateikiami elektroniniu paštu.

Teikėjas privalo turėti kontaktinį asmenį, kuris nuolatos būtų pasiekiamas nurodytu telefono numeriu, Pirkėjui prireikus galėtų atvykti ne vėliau kaip per 1,0 val. laiką, kad perkančioji organizacija galėtų pateikti skubų darbų užsakymą, darbų priėmimą ar skubiai išspręsti problemą ar iškilusius klausimus. Teikėjas po sutarties sudarymo Pirkėjui privalo nurodyti kontaktinį telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, kuriuo būtų galima teikti užsakymus ir susisiekti nepavykus to padaryti telefonu. Teikėjo pareiga užtikrinti, kad ryšių įrenginiai nuolat būtų įjungti ir tinkamai veiktų.

Pirkėjui teikiant užsakymą, jame turi būti nurodoma vieta, kur turi būti atliekami remonto darbai, atliekamų darbų pavadinimas, esamo nuomininko kontaktiniai duomenys, kad prieš pradedant remonto darbus susiderinti laiką ir dieną. Taip pat užsakyme gali būti nurodoma darbų vykdymo pradžios ir pabaigos terminas. Teikėjas, vykdydamas darbus, turi griežtai  laikytis užsakyme nurodytų sąlygų.

Teikėjas po sutarties pasirašymo turi pateikti darbų sąmatas prieš pradedant bet kokį remontą. Teikėjo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose  ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Teikėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Vykdant bet kokį remontą, esant kokybiškoms senoms detalėms ar dalims, jas pakartotinai panaudoti ir atitinkamai kainą mažinti. Perstatant krosnis ir esant geroms metalinėms detalėms (orkaitė, grotelės, durelės, ketlentė, špižinė orkaitė, valymo durelės ir kt.) jas panaudoti  naujos krosnies statymui ir  kaina atitinkamai mažinti.

Papildomų ir nenumatytų, bet būtinų darbų kainos paskaičiuojamos naudojantis programa SISTELA. Bendra darbų kaina negali viršyti sutarties sumos.

Už atliktus darbus Teikėjui, kurie nebuvo užsakyti, nemokama.

Darbų su medžiagomis preliminarūs kiekiai

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stogų atskirų šiferio lakštų ir jų keitimo darbai, panaudojant kopėčias arba stalažus | m2 | 8,00 |
| 2. | Stogų atskirų šiferio lakštų ir jų keitimo darbai, panaudojant autobokštelį. | m2 | 15,00 |
| 3. | Mažaaukščių pastatų paprastų stogų dangos remontas, keičiant skardinę dangą | m2 | 10,00 |
| 4. | Dviaukščių pastatų paprastų stogų dangos remontas, keičiant skardinę dangą | m2 | 10,00 |
| 5. | Lietvamzdžių, latakų pakeitimas naujais, įskaitant medžiagas | m | 30,00 |
| 6. | Šlaitinių stogų vėjalenčių (skardos lenktų profilių) atskirų vietų keitimas/ tvirtinimas, įtraukiant paruošiamuosius darbus ir medžiagas | m | 60,00 |
| 7. | Senų krosnių šildymui ar maistui išardymas | m3 | 10,00 |
| 8. | Naujos stačiamalkės krosnies šildymui ar šiltos sienelės šildymui mūrijimo darbai | m3 | 6,00 |
| 9. | Naujos krosnies maistui mūrijimo darbai (be įdėtinių metalo gaminių) | m3 | 8,00 |
| 10. | Krosnies maistui detalės (užkaišo) pakeitimas | vnt. | 6,00 |
| 11. | Krosnies maistui detalės (apkausto) pakeitimas | vnt. | 6,00 |
| 12. | Krosnies maistui detalės (pakuros durelių) pakeitimas | vnt. | 8,00 |
| 13. | Krosnies maistui orkaitės pakeitimas | vnt. | 4,00 |
| 14. | Krosnies maistui detalės (ketlentės 46x80) pakeitimas | vnt. | 10,00 |
| 15. | Krosnies maistui dalies (katiliuko) pakeitimas | vnt. | 4,00 |
| 16. | Dujinio katilo remontas | vnt. | 3,00 |
| 17. | Kaminų galvutės permūrijimas naujai (vieno aukšto pastatuose), įskaitant skardinimą | m | 4,00 |
| 18. | Kaminų galvutės permūrijimas naujai (dviaukščiuose pastatuose), įskaitant skardinimą | m | 5,00 |
| 19. | Statybinių šiukšlių išvežimas 75 km atstumu, įskaitant mokesčius | t | 10,00 |
| 20. | Durų – langų angų užtaisymas OSB plokšte ( 10 mm storio) | m2 | 12,00 |
| 21. | Durų atidarymas sulūžus spynai ir senos spynos pakeitimas nauja | val. | 10,00 |
| 22. | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 5,00 |
| 23. | Šildymo sistemos remonto darbai | val. | 8,00 |
| 24. | Šildymo sistemos senų įrenginių (prietaisų) pakeitimas naujais | kompl. | 1,00 |
| 25. | Šilumos apskaitos skaitiklių keitimas | vnt. | 4,00 |
| 26. | Karšto vandens skaitiklių su nuotoliniu nuskaitymu keitimas | vnt. | 6,00 |
| 27. | Senų vandens skaitiklių keitimas naujais (įtraukiant ir skaitliuko pirkimą) | vnt. | 4,00 |
| 28. | Maišytuvo keitimo darbai (įskaitant resursus) | kompl. | 6,00 |
| 29. | Plautuvės/praustuvo keitimo darbai (įskaitant resursus) | kompl. | 4,00 |
| 30. | Unitazo keitimo darbai (įskaitant resursus) | kompl. | 3,00 |
| 31. | Elektros instaliacijos remontas, jungtukų ir rozečių keitimas (įtraukiant reikiamų papildomų detalių kainą) | val. | 15,00 |
| 32. | Elektrinės viryklės / kaitlentės pajungimas | vnt. | 4,00 |
| 33. | Medinių lauko sienų apkalo atskirų lentų pakeitimas, įtraukiant paruošiamuosius darbus ir medžiagas | m2 | 25,00 |
| 34. | Įėjimo durų keitimas naujomis, įtraukiant pilną apdailą angokraščių iki dažymo | kompl. | 4,00 |
| 35. | Senų vidinių durų keitimas naujomis, įtraukiant pilną apdailą angokraščių iki dažymo | kompl. | 4,00 |
| 36 | Medinių laiptų turėklų (turėklų elementų) ir medinių laiptų pakopų remontas (įskaitant medžiagas) | m2 | 6,00 |
| 37. | Vidaus nuotekų (tinklų) vamzdyno keitimas | m | 5,00 |
| 38. | Medinių langų apvadų keitimas su dažymo darbais | m | 20,00 |
| 39. | Grindų betonavimas iki 5 m2, klojant polistirolį | m2 | 20,00 |
| 40. | Medinių senų grindų išardymas ir paruošimas naujų grindų dėjimui | m2 | 20,00 |
| 41. | Naujos vidaus grindų dangos montavimas (linoleumo danga, įskaitant dangą) | m2 | 20,00 |
| 42. | Apvadų grindims sudėjimas | m | 40,00 |
| 43. | Išdaužtų stiklų languose ir jų keitimo darbai, kai stiklo plotas iki 1,0 m2 | m2 | 8,00 |
| 44. | Senų medinių langų keitimas į plastikinius langus, įskaitant angokraščių sutvarkymą | m2 | 5,00 |
| 45. | Medinių langų rėmų (staktų) ir medinių durų varčių (staktų) remontas | m2 | 12,00 |
| 46. | Langų stiklų paketų keitimas | m2 | 5,00 |
| 47. | Lauko palangių skardos keitimas/ sumontavimas | m | 10,00 |
| 48. | Apdailos sutvarkymo darbai / Anksčiau dažytų medinių grindų ir medinių durų, sienų ir lubų dažymas | m2 | 30,00 |
| 49. | Pelėsio nuo sienų ir lubų naikinimas | m2 | 10,00 |
| 50. | Naujų sienų tapetų klijavimas, įskaitant senų tapetų nuplėšimą ir paruošimo darbus bei medžiagas | m2 | 20,00 |
| 51. | Sienų/lubų dažymas su paruošimu (įskaitant medžiagas) | m2 | 15,00 |
| 52. | Medinių konstrukcijų montavimas | m3 | 3,00 |

PASTABA. Darbui naudojamų medžiagų kiekiai, medžiagiškumas  ir tiekimas bei nenumatyti darbų apraše darbai derinami atskiru susitarimu.

_____________________