Protokolo 
Priedas Nr. 1
RINKOS KONSULTACIJA
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS
ATASKAITA

(I) BENDRA INFORMACIJA
[bookmark: _Hlk148100921]1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl vienkartinių medicininių priemonių pirkimo (ID3145811).
1.2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.
1.3. Rinkos konsultacija paskelbta 2025-06-10 [footnoteRef:2]. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo 2025-06-23 d. 10:00 val. Lietuvos laiku.  [2: :Pirkim ID3145811
https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3145811] 

1.4. Iš viso norą sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl vienkartinių medicininių priemonių pirkimo išreiškė 4 (keturi) dalyviai, kurio atsakymai bei įžvalgos ir yra aptariamos šioje ataskaitoje.
1.5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimyną.
1.6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:
1.6.1.tiekėjo atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (II);
1.6.2. išvada (III).



II. Tiekėjo atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (II);
2025-06-10 d. CVP IS paskelbus rinkos konsultacijos skelbimą, iki nustatyto termino, t. y. iki 2025-06-23 d. 10:00 val. buvo gautas 4 (keturių) tiekėjų užpildyti klausimynai. Klausimynai saugomi CVP IS ID3145811.

1 suinteresuoto rinkos dalyvio pateikti atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (gauta 2025-06-16)

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Dalyvių atsakymai ir pagrindimai
	Išvada ar bus atsižvelgta į dalyvio siūlymą.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? 
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Taip
	

	2.
	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama?:
 1 pirkimo objekto daliai minimali suma – 2754,00 Eur be PVM, o maksimali – 8264,46 Eur be PVM;
2 pirkimo objekto daliai minimali suma – 6336,00 Eur be PVM, o maksimali – 19008,26 Eur be PVM;
3 pirkimo objekto daliai minimali suma – 4132,00 Eur be PVM, o maksimali – 12396,69 Eur be PVM.
4 pirkimo objekto daliai minimali suma – 3305,00Eur be PVM, o maksimali – 9917,36 Eur be PVM.

	Taip
	

	3.
	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs?
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Prašome praplėsti ribas dalyje „2.1 Sterilus chirurginis apklotas. Ne mažiau kaip dviejų sluoksnių, iš kurių vienas sugeriantis, su lipniu plyšiu. Uždangalo išmatavimai: ne mažiau 230 cm x ne mažiau 260 cm.“ į  2.1 Sterilus chirurginis apklotas. Ne mažiau kaip dviejų sluoksnių, iš kurių vienas sugeriantis, su lipniu plyšiu. Uždangalo išmatavimai: ne mažiau 225 cm x ne mažiau 260 cm.

	 Iš dalies patikslintas techninės specifikacijos 2.1 punktas:
Sterilus chirurginis apklotas. Ne mažiau kaip dviejų sluoksnių, iš kurių vienas sugeriantis, su lipniu plyšiu. Plyšio išmatavimai: ne mažiau 10 cm ilgio ir ne mažiau 10 cm pločio. Uždangalo išmatavimai: ne mažiau 225 cm x ne mažiau 260 cm.

	4. 
	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	
	 



	5.
	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.
	Taip, jei bus praplėstos matmenų ribos 2.1 dalyje

	 P

	6.
	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.
	Ne
	

	7.
	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi aiškiai pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.
	
	



2 suinteresuoto rinkos dalyvio pateikti atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (gauta 2025-06-19)

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Dalyvių atsakymai ir pagrindimai
	Išvada ar bus atsižvelgta į dalyvio siūlymą.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? 
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	P.d. 1.7 siūlome pakoreguoti TS atitinkamai:
Pralaidumas ne mažesnis kaip 15ml/min.
	Patikslinta

	2.
	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama?:
 1 pirkimo objekto daliai minimali suma – 2754,00 Eur be PVM, o maksimali – 8264,46 Eur be PVM;
2 pirkimo objekto daliai minimali suma – 6336,00 Eur be PVM, o maksimali – 19008,26 Eur be PVM;
3 pirkimo objekto daliai minimali suma – 4132,00 Eur be PVM, o maksimali – 12396,69 Eur be PVM.
4 pirkimo objekto daliai minimali suma – 3305,00Eur be PVM, o maksimali – 9917,36 Eur be PVM.

	
	

	3.
	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs?
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	P.d. 1.7 prašome pakoreguoti TS:
Pralaidumas ne mažesnis kaip 15ml/min.
	 Patikslinta


	4. 
	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	P.d. 1.7 prašome pakoreguoti TS:
Pralaidumas ne mažesnis kaip 15ml/min.
	 Papildytas techninės specifikacijos 1.7 punktas pagal tiekėjo nurodytą pastabą:
Dydis 26G.  Pralaidumas ne mažesnis kaip 15ml/min. Kateterio išorinis diametras ne mažiau 0,6 mm, ilgis ne mažiau 19 mm. Su injekcine anga. Intraveninė kaniulė turi kūgio formos, silikonizuotą galiuką.  Supakuoti steriliai po vieną.



	5.
	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.
	Galėsime dalyvauti, jeigu TS bus pakeistas atitinkamai.
	 Patikslinta

	6.
	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.
	P.d. 1.7 kitų pastabų ar pasiūlymų neturime.
	Patikslinta

	7.
	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi aiškiai pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.
	
	



3 suinteresuoto rinkos dalyvio pateikti atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (gauta 2025-06-20)

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Dalyvių atsakymai ir pagrindimai
	Išvada ar bus atsižvelgta į dalyvio siūlymą.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? 
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	-
	

	2.
	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama?:
 1 pirkimo objekto daliai minimali suma – 2754,00 Eur be PVM, o maksimali – 8264,46 Eur be PVM;
2 pirkimo objekto daliai minimali suma – 6336,00 Eur be PVM, o maksimali – 19008,26 Eur be PVM;
3 pirkimo objekto daliai minimali suma – 4132,00 Eur be PVM, o maksimali – 12396,69 Eur be PVM.
4 pirkimo objekto daliai minimali suma – 3305,00Eur be PVM, o maksimali – 9917,36 Eur be PVM.

	Planuojame dalyvauti 2 pirkimo dalyje. 
Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama.
	

	3.
	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs?
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Prašome patikslinti, kokiais dokumentais tiekėjas gali pagrįsti sutarties 13.1 nurodyto punkto atitikimą: 4.4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

Siūlome šį punktą pakeisti vienu iš sekančių nurodytų punktų:
1) Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis (piko valandos pirmadieniais – penktadieniais nuo 8:00 iki 9:00 val., nuo 16:00 iki 18:00 val.) ir trumpiausiais galimais maršrutais.
2) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.“.

	 Patikslinta iš dalies:
Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi sutarties vykdymo metu , vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu, prekes pristatant ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 8:30 iki 11:00 val.,penktadieniais ir švenčių̨ dienų̨ išvakarėse nuo 13:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.



	4. 
	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	Planuojame dalyvauti 2 pirkimo dalyje. 2.1 p. d. dalyje „Operacinis uždangalas lipniu plyšiu“ nėra nurodytas lipnaus plyšio dydis, prašome papildyti techninę specifikaciją.
	 Patikslintas 2.1 punktas:
Sterilus chirurginis apklotas. Ne mažiau kaip dviejų sluoksnių, iš kurių vienas sugeriantis, su lipniu plyšiu. Plyšio išmatavimai: ne mažiau 10 cm ilgio ir ne mažiau 10 cm pločio. Uždangalo išmatavimai: ne mažiau 225 cm x ne mažiau 260 cm.



	5.
	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.
	Taip
	 

	6.
	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.
	-
	

	7.
	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi aiškiai pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.
	Taip, prašome šioje rinkos konsultacijoje nurodytas kainas laikyti konfidencialia informacija.
	



4 suinteresuoto rinkos dalyvio pateikti atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (gauta 2025-06-21)

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Dalyvių atsakymai ir pagrindimai
	Išvada ar bus atsižvelgta į dalyvio siūlymą.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? 
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Taip,aiškios
	

	2.
	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama?:
 1 pirkimo objekto daliai minimali suma – 2754,00 Eur be PVM, o maksimali – 8264,46 Eur be PVM;
2 pirkimo objekto daliai minimali suma – 6336,00 Eur be PVM, o maksimali – 19008,26 Eur be PVM;
3 pirkimo objekto daliai minimali suma – 4132,00 Eur be PVM, o maksimali – 12396,69 Eur be PVM.
4 pirkimo objekto daliai minimali suma – 3305,00Eur be PVM, o maksimali – 9917,36 Eur be PVM.

	Taip
	

	3.
	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs?
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Taip
	 


	4. 
	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	Taip
	 



	5.
	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.
	Taip
	 

	6.
	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.
	Pastabų neturime
	

	7.
	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi aiškiai pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.
	Failas “Kainos pasiūlymas“ yra konfidencialus
	



(II) IŠVADOS
3.1.  Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai susipažino su pirkimo dokumentais ir pateikė atsakymus, pasiūlymus, pastabas. 
3.2.  Rinkos konsultacijoje sudalyvavo 4 dalyviai, kurie pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl pirkimo sąlygų, atsižvelgus į pastabas, patikslintos pirkimo sąlygos.
3.3.  Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.
3.4.  Rinkos konsultacija yra užbaigiama.


Protokolo    Priedas Nr. 1   RINKOS KONSULTACIJA   VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS   ATASKAITA     (I)   BENDRA INFORMACIJA   1.1 .  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ( LSMU ) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos  konsultacijoje dėl  vienkartin ių medicininių priemonių   pirkimo   ( ID 3145811 ).   1.2.  Rinkos  konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 - 06 - 19 įsakymo Nr. 1S - 91 „Dėl Informacijos viešinimo  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirti nimo” (aktualios redakcijos)  V skyriuje nustatytą tvarką.   1.3.  Rinkos  konsultacija paskelbta   202 5 - 0 6 - 1 0  

1

. Terminas tiekėjams   pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti  rinkos konsultacijoje buvo  202 5 - 0 6 - 2 3   d.   10 :00   val. Lietuvos laiku .     1.4.  Iš viso norą sudalyvauti rinkos  konsultacijoje dėl  vienkartin ių medicininių priemonių   pirkimo   išreiškė  4   ( keturi )   dalyvi ai , kuri o   atsakymai bei įžvalgos ir yra aptariamos   šioje ataskaitoje .   1.5.  Rinkos konsultacija buvo vykdoma  vienu etapu, t. y.   –   LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti  į kartu su  Pirkimo dokumentais   pateiktą klausimyną .   1.6.  Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:   1.6.1. tiekėj o   atsakym ai   į LSMU parengtą klausimyną   (II) ;   1.6.2.  išvada  (III) .        

1

:Pirkim ID 3145811   https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3145811  

