AVARIJŲ LOKALIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO PASLAUGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas - avarijų lokalizavimas, likvidavimas užsakovo aptarnaujamų objektų nuotekų šalinimo tinkluose (vamzdynų valymas ir atkišimas) po darbo valandų (nuo 17 val. iki 8 val.) savaitgaliais ir švenčių dienomis.

Darbo vieta - vieta, kuriai suteiktas konkretus adresas ar nurodyta konkreti vieta, kur reikia atlikti numatytus avarinius darbus.

Darbų vykdymo teritorija - Šiaulių miestas.

Daugiabučių namų sąrašas:

Eil. Nr. -  Adresas

- A.Mickevičiaus g. 36, Šiauliai

- Aerouosto g. 7, Šiauliai

- Aušros al. 27, Šiauliai

- Aušros al. 29, Šiauliai

- Aušros al. 52C, Šiauliai

- Aušros al. 53, Šiauliai

- Aušros al. 54, Šiauliai

- Birutės g. 39 C, Šiauliai

- Energetikų g. 9, Šiauliai

- Ežero g. 15, Šiauliai

- Ežero g. 29, Šiauliai

- Gardino g.  4, Šiauliai

- Gumbinės g. 151, Šiauliai

- J. Basanavičiaus g. 55b, Šiauliai

- J. Basanavičius g. 103b, Šiauliai

- M. K. Čiurlionio g. 16, Šiauliai

- M. Valančiaus g. 29, Šiauliai

- Margių g. 11, Šiauliai

- Miglovaros g. 11, Šiauliai

- Miglovaros g. 13, Šiauliai

- Paitaičių g. 3, Šiauliai

- Radviliškio g. 124, Šiauliai

- Sodo g. 6, Šiauliai

- Spindulio g. 5, Šiauliai

- Stalupėnų g. 4, Šiauliai

- Stalupėnų g. 6, Šiauliai

- Terminalo g. 2A, Šiauliai

- Terminalo g. 2E, Šiauliai

- Terminalo g. 8, Šiauliai

- Tilžės g. 121, Šiauliai

- Tilžės g. 44, Šiauliai

- Tilžės g. 62, Šiauliai

- Varpo g. 57, Šiauliai

- Vasario 16-osios g. 35, Šiauliai

- Vilniaus g. 170, Šiauliai

- Žemaitės g. 104, Šiauliai

- Žuvininkų g. 2, Šiauliai

Preliminarūs paslaugų kiekiai:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kiekis, vnt. (preliminarus) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iškvietimas nuo 17 val. iki 22 val. | 6 |
| 2 | Iškvietimas nuo 22 val. iki 8 val. | 6 |
| 3 | Iškvietimas šventinę dieną 24 val. | 6 |
| 4 | Vamzdyno valymas ir atkimšimas su paprastu trosu nuo 17 val. iki 22 val. | 6 |
| 5 | Vamzdyno valymas ir atkimšimas su paprastu trosu nuo 22 val. iki 8 val. | 6 |
| 6 | Vamzdyno valymas ir atkimšimas su paprastu trosu šventinę dieną 24 val. | 6 |
| 7 | Vamzdyno valymas ir atkimšimas su el. trosu 10 m. nuo 17 val. iki 22 val. | 6 |
| 8 | Vamzdyno valymas ir atkimšimas su trosu el. trosu 10 m. iki 22 val. iki 8 val. | 6 |
| 9 | Vamzdyno valymas ir atkimšimas su trosu el. trosu 10 m. šventinę dieną 24 val. | 6 |
| 10 | Vamzdyno valymas ir atkimšimas su el. trosu 20 m. nuo 17 val. iki 22 val. | 6 |
| 11 | Vamzdyno valymas ir atkimšimas su trosu el. trosu 20 m. nuo 22 val. iki 8 val. | 6 |
| 12 | Vamzdyno valymas ir atkimšimas su trosu el. trosu 20 m. šventinę dieną 24 val. | 6 |
| 13 | Vandens uždarymas dėl avarijos nuo 17 val. iki 22 val. | 6 |
| 14 | Vandens uždarymas dėl avarijos nuo 22 val. iki 8 val. | 6 |
| 15 | Vandens uždarymas dėl avarijos šventinę dieną 24 val. | 6 |

Avarijų likvidavimo darbų preliminarios apimtys ir kiekiai yra – 20 vnt. iškvietimų skaičius per metus.

Paslaugų kiekiai yra preliminarūs. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų nurodyto Paslaugų kiekio. Kiekiai tarp eilučių gali kisti, tačiau nebus viršijama sutarties kaina.

Rangovo darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su įmonės skiriamaisiais ženklais ir turėti dokumentą įrodantį asmens tapatybę, bei esant poreikiui jį pateikti patikrinimui.

Įsipareigojimų vykdymo terminai.

Rangovas darbus atlieka gavęs iš Užsakovo darbuotojo ar daugiabučio gyventojo užsakymą telefonu.

Pateikus užsakymą telefonu, ne vėliau kaip per 2 val. nuo Užsakymo gavimo momento atvykti į Užsakovo nurodytą objektą ir priimti iš Užsakovo remonto darbų zoną avarijos likvidavimui.

Tikslios avarijų likvidavimo darbų apimtys kiekviename objekte nustatomas dalyvaujant Užsakovo ir Rangovo atstovams, užpildomi atliktų darbų aktai.

Aplinkos apsaugos reikalavimai perkamiems darbams. Perkamoms paslaugoms yra taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vykdydami žaliąjį pirkimą, siekiam įsigyti paslaugų darančių kuo mažesnį poveikį aplinkai. Sutartį sudarysime elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniais parašais. Sąskaitas už suteiktas paslaugas ir atliktų darbų aktus pateikti bus galima elektroniniu būdu.