Pirkimų sąlygų,

4 priedas

DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

- VI RLP reikalingos durys, atitinkančios saugumo klasę, į patalpą 1-24. Iš patalpos 1-24 su išsaugojimu demontuotas duris sumontuoti į patalpą 1-31. Patalpoje 1-28 sumontuoti naujas laukines duris, nes esančios laukinės durys pažeistos oro sąlygų, stakta susikraipiusi, nesandariai užsidaro.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifika-cijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontavimas |  |  |  |  |  |
| 1 | Durų varčių išėmimas | vnt | 3 | TS 01 |  |
| 2 | Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką | vnt | 3 | TS 01 |  |
| VI RLP LAUKINĖS DURYS 1-28 NR.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2 | m2 | 1,9 | TS 02 |  |
| 4 | Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2 | 100m | 0,05 | TS 03 |  |
| 5 | Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas | 100 m2 | 0,05 | TS 04 |  |
| 6 | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai nėra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 0mm storio sluoksniai | 100 m2 | 0,05 | TS 04 |  |
| 7 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais | 100 m2 | 0,05 | TS 04 |  |
| 8 | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,05 | TS 04 |  |
| 9 | ## Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai (DEMONTAVIMAS SUMONTAVIMAS) | vnt. | 1 | TS 05 |  |
| VI RLP PLIENINĖS DURYS 1-24 NR. 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | ## Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2 | m2 | 1,9 | TS 06 | Pridedama papildoma TS-06 |
| 11 | ## Durų apvadų iš minkštų veislių medienos montavimas | m | 5,1 | TS 07 |  |
| 12 | ## Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas | 100m2 | 0,05 | TS 04 |  |
| 13 | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai nėra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 0mm storio sluoksniai | 100m2 | 0,05 | TS 04 |  |
| 14 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 0,05 | TS 04 |  |
| 15 | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0,05 | TS 04 |  |
| 16 | ## Durų apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai (DEMONTAVIMAS/SUMONTAVIMAS) | vnt. | 1 | TS 05 |  |
| VI RLP BUDĖTOJOS PATALPA 1-31 NR. 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | ## Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2 | m2 | 1,9 | TS 08 | * |
| 18 | ## Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas | 100m2 | 0,05 | TS 04 |  |
| 19 | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai nėra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 0mm storio sluoksniai | 100m2 | 0,05 | TS 04 |  |
| 20 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 0,05 | TS 04 |  |
| 21 | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0,05 | TS 04 |  |
| 22 | ## Durų apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai (DEMONTAVIMAS/SUMONTAVIMAS) | vnt. | 1 | TS 05 |  |
| ŠIUKŠLĖS |  |  |  |  |  |
| 23 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 1 | TS 09 |  |
| 24 | Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1 | TS 09 |  |
| 25 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 1 | TS 09 |  |