Sąlygų priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS: 

Tušti kraujo maišai, skirti kraujo komponentų surinkimui, laikymui ir transfuzijai.

PERKAMAS KIEKIS – 3 000 vnt.
REIKALAVIMAI:

1. Tušti iki 400 ml PVC sterilūs, apirogeniški maišai, skirti kraujo komponentų surinkimui, laikymui ir transfuzijai. 

2. Plastikinė adata su dangteliu. 

3. Maišai supakuoti po vieną sterilioje pakuotėje. 

4. Maišų naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba. 

5. Maišų galiojimo laikas nuo pristatymo dienos ne trumpesnis kaip 2/3 viso galiojimo laiko. Pateikti tai patvirtinančią pažymą. 

6. Maišų serijos kokybės pažymėjimas kiekvienai maišų serijai. Pateikiama tai patvirtinanti pažyma ir kokybės sertifikatų pavyzdžių kopijos.
7. Maišai turi CЄ ženklą. Tiekėjas privalo pateikti CE atitikties sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją.
8. Maišai turi tikti pirkėjo naudojamai įrangai. Pateikti išbandymui 5 vnt. maišų pavyzdžių (Pavyzdžiai pateikiami kartu su pasiūlymu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, adresu: Žolyno g. 34, Vilnius, VšĮ Nacionalinis kraujo centras, sekretoriatas).

PIRKĖJO NAUDOJAMA ĮRANGA

1. Vamzdelių užlydymo aparatas COMPOSEAL UNIVERSAL.

2. Vamzdelių išspaudiklis LMB. 

3. Centrifuga Roto Silenta 630 RS

4. Rankinis plazmos ekstraktorius Terumo.

5. Automatinis kraujo komponentų separatorius Compomat G5 Plus

6.    Sterilaus vamzdelių sujungimo aparatas TSCD-II Terumo.

7.    Greito plazmos užšaldymo šaldikliai CLST KLF 16-24 ir PLASMAFROST 4 ITEM.
8. Automatinis vamzdelių nubraukėjas „TS08.“
_____________________________
