Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1 priedas

REAGENTŲ, DAŽŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ SKYSTOSIOS CITOLOGIJOS CITOLOGINIAM TEPINĖLIUI PARUOŠIMO IR DAŽYMO PAPANICOLAOU METODU SU AUTOMATIZUOTOS SISTEMOS PANAUDA

TYRIMŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis per 60 mėn. | Vieno (1) mato vnt. įkainis (kaina), Eur be PVM |  | Bendra suma, Eur be PVM | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt., pakuočių kiekis ir dydis) nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui |  | Gamintojas, komercinis reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 (4x5) | 7 |  | 8 |
| Skystosios citologijos citologinio tepinėlio Papanicolaou metodu paruošimas ir dažymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Citologinio tepinėlio paruošimas ir dažymas | tyrimas | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Skystosios citologijos ginekologinių mėginių surinkimo rinkinys (transportavimo indelis su skysta citologine terpe ir šepetėlis su lengvai nuimama galvute) | rinkinys | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  | ––– |  |
| PVM...................proc., Eur*: |  |  |  |  |  |  |  | ––– |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  | ––– |  |

* Nurodomos priežastys ir paaiškinimas: - Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM; - Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas. - Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl

tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti lentelėje) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam citologinių tepinėlių paruošimui ir dažymui, bei tikslius jų kiekius, komercinius pavadinimus, gamintoją, prekės kodą. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą, tai tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus reagentus, medžiagas, papildomas priemones, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir Pirkėjas įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.

2. Reagentai, dažai, papildomos medžiagos turi būti paženklintos CE ir turėti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Tiekėjas pirmą kartą pristatant prekes turės pateikti atitiktį patvirtinančias galiojančių dokumentų  kopijas anglų ir lietuvių kalba.

3. Visos siūlomos prekės (reagentai, dažai, medžiagos ir papildomos priemonės) turi būti originalios, kokybiškos, naujos ir tinkamos darbui su siūloma paruošimo ir dažymo sistema. Jei siūlomos kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) prekės, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.

4. Reagentų, dažų, medžiagų ir papildomų priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 (trys) mėn. nuo pristatymo dienos.

____________________________________________	______________________	______________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                 (Parašas)	                     (Vardas ir pavardė)