NUOTEKŲ PASLAUGŲ (VALYMO IR IŠVEŽIMO PASLAUGŲ (SMĖLIO, NAFTOS IR RIEBALŲ GAUDYKLIŲ), VAMZDYNŲ PRAPLOVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# Kauno klinikos (toliau - perkančioji organizacija) numato pirkti nuotekų paslaugas (valymo ir išvežimo paslaugas (smėlio, naftos ir riebalų gaudyklių), vamzdyno praplovimo paslaugas, kurios yra išvardintos 1 lentelėje.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos | Paslaugų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Smėlio ir naftos gaudyklių (atskirtuvų) aptarnavimas | Susidariusių atliekų, nuotekų išsiurbimas, pridavimas utilizacijai. *Atliekų sąrašo kodai 13 05 02* ir 13 05 07*. Smėlio- naftos gaudyklės yra įrengtos prie : automobilių plovyklos, Ūkio pastato esančios automobilių plovyklos patalpos; Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės prie įvažos nuo Sukilėlių prospekto; Traumų ir skubios pagalbos centro korpuso. |
| 2. | Riebalų gaudyklių (atskirtuvų) aptarnavimas | Susidariusių atliekų, nuotekų išsiurbimas, pridavimas utilizacijai. *Atliekų sąrašo kodas 20 01 25. Riebalų gaudyklės yra prie ligonių maitinimo skyriaus virtuvės Administracinio- ūkinio korpuso ligonių maitinimo skyriaus virtuvės pastato. |
| 3. | Vakuuminis fekalinių nuotekų išsiurbimas ir išvežimas | Susidariusių nuotekų išsiurbimas, pridavimas utilizacijai. |
| 4. | Fekalinių nuotekų vamzdynų atkimšimas ir praplovimas | Darbai su hidrauline mašina, vamzdynų valymas-praplovimas. Vamzdynų skersmuo nuo D-100mm iki D-600mm; Gylis giliausioje vietoje apie H-5m. |
| 5. | Tinklų techninės būklės nustatymas | Nuotekų vamzdynų televizinė patikra, kurios metu analizuojama vamzdyno vidinė būklė, sąnašos. |

*Atliekų sąrašo kodai nurodyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymą „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 217.

- Bendra informacija ir reikalavimai:

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti lentelėje išvardintas paslaugas pagal poreikį.

  - Sutarties galiojimo laikas 24 mėnesiai.

  - Numatoma sutarties suma 25000,00 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų) su PVM. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti visos sutarties sumos.

  - Teikėjas teikdamas pasiūlymą į pasiūlymo kainą turi būti įsiskaičiavęs visus su atliekų tvarkymu, paslaugų atlikimu susijusius kaštus: kuro sąnaudas, mokesčius, darbuotojų darbo užmokestį ir kt.

  - Teikėjas turi pateikti pasiūlymą visai techninėje specifikacijoje nurodytai paslaugų apimčiai.

  - Paslaugos turi būti suteiktos:  LSMUL Kauno klinikos, Kauno klinikų filialas Onkologijos ligoninė, Kauno klinikų filialas Romainių ligoninė, Kauno klinikų filialas Kulautuvos reabilitacijos ligoninė, Vaikų reabilitacijos ligoninė ,,Lopšelis''.

  - Reikalavimai nuotekų priėmimui ir sutvarkymui (toliau- paslaugų teikimas) apibrėžti ir nurodyti šioje techninėje specifikacijoje ir atitinkamuose teisės aktuose. Paslaugų teikimo reikalavimai paslaugų teikėjui yra privalomi.

  - Paslaugų teikėjas privalės laiku, profesionaliai ir kokybiškai suteikti paslaugas, laikantis pirkimo sąlygų, šios techninės specifikacijos ir sudarytos sutarties nuostatų.

- Paslaugų teikimo tvarka:

  - Nuotekos turės būti paimamos iš dislokacijos vietos su Užsakovu suderintu laiku, bet ne vėliau kaip per 48 val. nuo pranešimo iš užsakovo gavimo laiko, 7 d. per savaitę, įskaitant savaitgalius ir šventines dienas.

  - Nuotekas Paslaugos teikėjas turės savo jėgomis pasikrauti (išsiurbti), transportuoti, šalinti pagal technologinius reikalavimus bei laikantis aplinkos apsaugos, higienos ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

  - Paslaugos teikėjas matavimo prietaisais, turinčiais galiojančią metrologinę patikrą, turės tiksliai nustatyti Užsakovo perduotų Paslaugos teikėjui nuotekų tūrį.

  - Atlikus paslaugas, paslaugos teikėjas turi Užsakovui pateikti atliktų darbų aktą ir tik gavęs rašytinį pritarimą, išrašyti sąskaitą.

  - Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 24 valandas, pranešti Užsakovui apie nesurinktas nuotekas bei nurodyti objektyvias priežastis dėl kurių negalėjo atlikti paslaugos.

  - Paslaugų teikėjas bus atsakingas už visų Užsakovo patirtų nuostolių ir/ar išlaidų, kilusių dėl pavėluoto ar netinkamo Paslaugų teikimo, atlyginimą.

- Reikalavimai paslaugų atlikimui:

  - Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas privalo naudoti specialias, tam pritaikytas transporto priemones, valdomas  nuosavybės ar kitų teisės aktų pagrindu.

  - Visų Paslaugų teikimui naudojamų transporto priemonių galia, talpa, paskirtis turi būti tokia, kad tiktų susidarančioms atliekoms saugiai surinkti ir pervežti.

  - Visos Paslaugų teikimui naudojamos transporto priemonės privalo būti techniškai tvarkingos, neteršiančios aplinkos ir atitikti transporto priemonėms keliamus LR bei ES teisės aktų reikalavimus;

  - Paslaugų teikėjas privalo būti LR teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas atliekų tvarkytojų valstybės registre;

  - Paslaugos teikėjas įsipareigoja surinkti ir pervežti atliekas ir pateikti važtaraštį apie atliekų pervežimą.

- Papildoma informacija:

Pirkimas laikomas žaliuoju, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1‑508 (atnaujintu 2025 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1‑11) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“: 4.4.1. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. — Nuotekų valymo paslaugų teikimas: pvz.: nuotekų rinkimas, vežimas ir valymas, kanalizacijos sistemų eksploatavimas, priežiūra ir valymas.

2 lentelė. Paslaugų žiniaraštis

| Eil. Nr. | Paslaugų, darbų pavadinimas | Mato vienetai | Numatomas paslaugos užsakymo kiekis vienu metu | Orientacinis paslaugos užsakymo dažnis kartais per metus | Numatomas paslaugos atlikimo kiekis per metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Smėlio ir naftos gaudyklių (atskirtuvų) aptarnavimas | t | 10 | 2 | 20 |
| 2 | Riebalų gaudyklių (atskirtuvų) aptarnavimas | m³ | 2 | 24 | 48 |
| 3 | Vakuuminis fekalinių nuotekų išsiurbimas ir išvežimas | m³ | 2 | 24 | 48 |
| 4 | Fekalinių nuotekų vamzdynų atkimšimas ir praplovimas | m | 100 | 12 | 1200 |
| 5 | Nuotekų tinklų techninės būklės nustatymas | m | 50 | 2 | 100 |
| 6 | Avarinis iškvietimas (reagavimas per 24 val.) | vnt | 1 | 4 | 4 |