Protokolo

Priedas Nr. 1

RINKOS KONSULTACIJA

RENTGENO SPINDULIŲ MAKETO SU PRIEDAIS PIRKIMAS

ATASKAITA

- BENDRA INFORMACIJA

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl rentgeno spindulių maketo su priedais pirkimo (ID3144703).

1.2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.

1.3. Rinkos konsultacija paskelbta 2025-06-10 . Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo 2025-06-23 d. 10:00 val. Lietuvos laiku.

1.4. Iš viso norą sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl rentgeno spindulių maketo su priedais pirkimo išreiškė 1 (vienas) dalyvis, kurio atsakymai bei įžvalgos ir yra aptariamos šioje ataskaitoje.

1.5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimyną.

1.6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:

1.6.1.tiekėjo atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (II);

1.6.2. išvada (III).

II. Tiekėjo atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (II);

2025-06-10 d. CVP IS paskelbus rinkos konsultacijos skelbimą, iki nustatyto termino, t. y. iki 2025-06-23 d. 10:00 val. buvo gautas 1 (vieno) tiekėjo užpildytas klausimynas. Klausimynai saugomi CVP IS ID3144703.

1 suinteresuoto rinkos dalyvio pateikti atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (gauta 2025-06-16)

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvių atsakymai ir pagrindimai | Išvada ar bus atsižvelgta į dalyvio siūlymą. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Taip |  |
| 2. | Ar Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuota skirti lėšų suma: 34000,00 Eur be PVM yra pakankama? | Taip |  |
| 3. | Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Taip |  |
| 4. | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Tiekėjas siūlo patikslinti techninės specifikacijos punktus sekančiai: 1p.Rentgeno aparatas Pilnai apsaugotas, sertifikuotas (BFS 05/07 V/ SchRöV) -suderinamas su vamzdeliais: Fe, Cu, Mo, Ag, W, Au -Aukšta įtampa: 0-30 kV, nes iki tokios įtampos yra limituojamas ne tik vamzdelis, bet ir pats prietaisas. -Srovė:0-1mA - Fluorescencinis ekranas (∅15 cm) - 2 skaitmeniniai ekranai - Automatinis durų užraktas (TÜV Rheinland) -USB jungtis, BNC, asukštos įtampos kabelis 4p.Butelis Gamintojas nespecifikuoja tokio aprašymo, o tik nurodo, kad butelis yra rudos spalvos stiklo su kamšteliu. Ar galima pakeisti reikalavimą į rudo stiklo butelis arba lygiavertis? 5p.Stiklo strypas Gamintojas nespecifikuoja tokio aprašymo, o tik nurodo, kad strypas yra stiklinis. Ar galima pakeisti reikalavimą iš stiklo arba lygiavertės medžiagos? 9p. Kompiuterinis tomografijos modelis - Objektas iki 8 × 8 × 8 cm3 - Raiška: ~0,25 mm, 720 projekcijų - Jungtys: USB 2.0, Cinch | Atsižvelgus į pastabas , patikslinta techninė specifikacija: 1 p.Rentgeno aparatas Pilnai apsaugotas, sertifikuotas - Suderinamas su vamzdeliais: Fe, Cu, Mo, Ag, W, Au - Aukšta įtampa: 0–30 kV - Srovė: 0–1 mA - Fluorescencinis ekranas (∅15 cm) - 2 skaitmeniniai ekranai - Automatinis durų užraktas - USB jungtis, BNC, aukštos įtampos kabelis 4p.Butelis Rudo stiklo butelis chemikalams laikyti arba lygiavertis; 5p.Stiklo strypas Pagamintas iš laboratorinio arba lygiaverčio stiklo Ilgis: 200±20 mm, Storis: Ø 6±2 mm 9p Kompiuterinis tomografijos modelis - Objektas iki 8 × 8 × 8 cm3 - Raiška: ~0,25 mm, 720 projekcijų - Jungtys: USB 2.0, Cinch |
| 5. | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. | Taip |  |
| 6. | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. | Pristatymo terminas 5 mėnesiai. | Sutarties : 4.1 p.Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo Užsakymo pateikimo |
| 7. | Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi aiškiai pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties. |  |  |

- IŠVADOS

  - Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai susipažino su pirkimo dokumentais ir pateikė atsakymus, pasiūlymus, pastabas.

  - Rinkos konsultacijoje sudalyvavo 1 dalyvis, kurie pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl pirkimo sąlygų, atsižvelgus į pastabas, patikslintos pirkimo sąlygos.

  - Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.

  - Rinkos konsultacija yra užbaigiama.

:Pirkim ID3144703

https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3144703