Pirkimo sąlygų 3.1 priedas/Sutarties 2 priedas

PASIŪLYMAS

20___-___-___

MAŽOS VERTĖS PIRKIME SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU „LARINGOSKOPAI“

| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) adresas (-ai) |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

| Prekės pavadinimas | Gamintojo pavadinimas | Modelio pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis (vnt.) | Vnt. įkainis (Eur be PVM) | Preliminari kaina (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| Laringoskopai | [nurodyti] | [nurodyti] | Komplektas | 100 | [nurodyti] | [apskaičiuoti] |
| PVM: [nurodyti] |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (pasiūlymų palyginimui) Eur su PVM: [nurodyti skaičiais ir žodžiais] |  |  |  |  |  |  |

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Reikalaujamos Prekių techninės charakteristikos:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių tikslios reikšmės | Nurodyti techninės specifikacijos atitikimą keliamiems reikalavimams (įvardijant konkretų gamintojo dokumentų puslapį, paragrafą ir/ar punktą (gamintojo dokumentuose pabraukti atitikimą keliamiems reikalavimams, nurodant pozicijos numerį)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reikalavimai laringoskopo komplektacijai: |  |  |
| 1.1. | rankena su akumuliatoriumi – 1 vnt. | [nurodyti] |  |
| 1.2 | mentelės (pleištai) Macintosh tipo – 4 vnt. | [nurodyti] |  |
| 1.3 | pakrovėjas – 1 vnt. | [nurodyti] |  |
| 1.4 | dėklas rankenai ir mentelėms susidėti | [nurodyti] |  |
| 2 | Reikalavimai laringoskopo rankenai, 1 vnt. |  |  |
| 2.1 | C tipo, universali, tinkama naudoti su 3 punkte nurodytomis mentelėmis | [nurodyti] |  |
| 2.2 | Su įkraunamu ličio jonų arba lygiaverčiu akumuliatoriumi | [nurodyti] |  |
| 2.3 | švietimo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi – ne mažiau kaip 150 min. | [nurodyti] |  |
| 2.4 | korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba chromuoto metalo (arba lygiavertės medžiagos) ir padengtas slydimui atsparia medžiaga arba grublėto paviršiaus, saugančio nuo slydimo | [nurodyti] |  |
| 2.5 | šviesos šaltinis: LED arba lygiavertė lemputė, skleidžianti „šaltą“ šviesą | [nurodyti] |  |
| 2.6 | apšvietimo intensyvumas - ne mažiau kaip 15‘000 Lux | [nurodyti] |  |
| 2.7 | šviesos diodų eksploatacijos laikas – ne mažiau kaip 50‘000 val. | [nurodyti] |  |
| 3 | Reikalavimai mentelių komplektui: |  |  |
| 3.1 | pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | [nurodyti] |  |
| 3.2 | su integruotu fibrooptiniu šviesolaidžiu | [nurodyti] |  |
| 3.3 | autoklavuojamos | [nurodyti] |  |
| 3.4 | privalomi dydžiai: 1, 2, 3, 4 | [nurodyti] |  |
| 4 | Reikalavimai laringoskopo dėklui rankenos ir pleištų laikymui ir transportavimui: |  |  |
| 4.1 | kieto korpuso | [nurodyti] |  |
| 4.2 | talpinantis ne mažiau kaip vieną rankeną ir ne mažiau kaip tris menteles | [nurodyti] |  |
| 5 | Reikalavimai maitinimo šaltinio įkrovikliui (įkrovimo stotis) – 1 vnt. |  |  |
| 5.1 | maitinimas iš 220V±10% el. tinklo | [nurodyti] |  |
| 5.2 | 2 – jų vietų (su galimybe vienu metu krauti vieną arba du akumuliatorius) | [nurodyti] |  |
| 5.3 | su krovimo būsenos indikatoriumi | [nurodyti] |  |
| 6 | CE ženklinimas ir atitiktis Reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio) reikalavimams | [nurodyti] |  |
| 7 | Garantinis laikotarpis (garantinės priežiūros laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus) – ne mažesnis kaip 24 mėn. | [nurodyti] |  |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų (teikti paslaugų, tiekti prekių) dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos tiekti prekės | Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos tiekti prekės | Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai* |
| --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą (nurodyti tikslų dokumentą su jame esančiais rekvizitais). Taikoma tais atvejais, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o įgaliotas asmuo); |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis (nurodyti tikslų dokumentą su jame esančiais rekvizitais). Taikoma tais atvejais, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė); |
| 3. | CE atitikties sertifikatas (arba lygiavertis dokumentas) ir kiti prekių kokybės dokumentai; |
| 4. | gamintojo parengti dokumentai (katalogai, bukletai, techninių duomenų lapai ar kt.), patvirtinantys nustatytų reikalavimų atitikimą; |
| 5. | dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos prekės gamintojas arba įgaliotas atstovas jai parduoti (pateikiamas įgaliojimas platinti/ siūlyti/parduoti gamintojo produkciją, jei pats jų negamina) arba oficialus susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris turi minėtus įgaliojimus; |
| 6 | dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas yra įgaliotas siūlomas prekes techniškai aptarnauti arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą. |
| 7 | Laringoskopo naudojimo, valymo/sterilizavimo instrukcija lietuvių ir orginalo kalbomis |

*Sąrašas yra pavyzdinis, padedantis tiekėjams atkreipti dėmesį, kokia dokumentacija yra reikalinga pateikti kartu su pasiūlymu, siekiant pagrįsti siūlomų prekių atitiktį pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, teikiu šiuos patvirtinimus:

1) tiekėjui nėra taikomos ribojamos priemonės, nurodytos 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamento (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje ir jo veikloje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas:

(a) tiekėjo atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) tiekėjo atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei tiekėjas, nei jo atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi jo atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

2) Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją.

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 1 priede nurodytus pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kitus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikti pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 3 skyriuje nurodyti kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiantys dokumentai.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.