   		


                                       
 (Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centrui


PASIŪLYMAS
ELEKTROS PREKIŲ PIRKIMO 

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. [bookmark: _Toc329443224][bookmark: _Toc147739116]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.
	

	Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos
	

	Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:
	Eil. Nr.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas (-ai) / Fizinio asmens vardas, pavardė (individualios veiklos vykdymo pažymos nr.) 
	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Įsipareigojimų dalis 
 (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us), 

ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos


	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	...
	
	
	



3. [bookmark: _Toc329443228]PASIŪLYMO KAINA 
Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Perkamos prekės aprašymas
(techninė charakteristika)
	Kiekis, mato vienetas
	 Vieneto įkainis EUR  be PVM 
	Bendra eilutės kiekio kaina be PVM

	1.
	Skydas 36 M
	 36M v/t IP40 baltas plast Golf
	2 vnt
	
	

	2.
	Automatinis jungiklis
	1FC16 10kA
	54 vnt
	
	

	3.
	Automatinis jungiklis
	1FC6 10kA
	43 vnt
	
	

	4.
	Srovės nuotėkio rėlė
	2P 25A 30mA
	36 vnt
	
	

	5.
	Modulinis kirtiklis
	3P 63A 415VAC
	2 vnt
	
	

	6.
	Modulinis kirtiklis
	3P 32A 250VAC
	2 vnt
	
	

	7.
	Automatinis jungiklis
	3P 32A C 6kA
	2 vnt
	
	

	8.
	Automatinis jungiklis
	3P 16A c 6kA
	5 vnt
	
	

	9.
	Šynutė
	15x16mm2 mėlyna neizoliuota DIN
	2 vnt
	
	

	10.
	Šynutė
	15x16mm2 žalia neizoliuota DIN
	2 vnt
	
	

	11.
	Skydas
	Metalinis, pakabinamas, 600x800x300 IP66
	2 vnt
	
	

	12.
	Kabelis
	3x2,5 Cca R100
	2900 m
	
	

	13.
	Kabelis
	3x1,5 Cca R100
	2600 m
	
	

	14.
	Vamzdis gofr
	D16 šv.pilkas su viela
	1350 m
	
	

	15.
	Vamzdžio laikiklis
	16 mm pilkas U forma
	3150 vnt
	
	

	16.
	Paskirstymo dėžutė
	75x75x36 mm
	180 vnt
	
	

	17.
	Kabelių lovys
	L=3000 PG perf.
	97 m
	
	

	18.
	PG Sujungiklis
	KR loviams
	48 vnt
	
	

	19.
	PG sieninis kronšteinas
	L=211 mm
	65 vnt
	
	

	20.
	Pram v/t lizdas
	3P 16A 230VAC IP44
	5 vnt
	
	

	21.
	Kabelis
	5x4 RE Cca
	144 m
	
	

	22.
	Kabelis
	5x6 Cca
	500 m
	
	

	23.
	Kabelis
	5x16 Cca
	180 m
	
	

	24.
	Skydelis su lizdais
	3F 16A ir papildoma vieta automatams
	2 vnt
	
	

	25.
	Vamzdis su mova
	PVC D20 su mova  320N
	370 m
	
	

	26.
	Vamzdžio laikiklis
	D20 po tinku
	720 vnt
	
	

	27.
	Vamzdis su mova
	PVC D16 su mova 320 N
	2700 m
	
	

	28.
	Vamzdžio laikiklis
	D16 po tinku
	6300 vnt
	
	

	29.
	Vamzdis su mova
	PVC D32 su mova 320N
	226 m
	
	

	30.
	Vamzdžio laikiklis
	D32 po tinku
	360 vnt
	
	

	31.
	Skydas 
	Virštinkinis 12 mod., baltas
	22 vnt
	
	

	32.
	Skydas
	Potinkinis 24 mod., baltas
	5 vnt
	
	

	33.
	Kirtiklis
	Modulinis 3F63A
	2 vnt
	
	

	34.
	Kirtiklis
	Modulinis 3F32A
	5 vnt
	
	

	35.
	Kirtiklis
	Modulinis1F25A
	22 vnt
	
	

	36.
	Automatas
	1FC16 10kA
	117 vnt
	
	

	37.
	Automatas
	1FC6 10kA
	90 vnt
	
	

	38.
	Automatas
	1FC25 10kA
	22 vnt
	
	

	39.
	Automatas 
	3FC16 10kA
	11 vnt
	
	

	40.
	Automatas
	3FC32 10kA
	5 vnt
	
	

	41.
	Srovės nuotėkio rėlė
	4P 40A 30 mA
	 5 vnt
	
	

	42.
	Kabelis
	3x4 Cca
	360 m
	
	

	43.
	Kabelis
	5x10 Cca
	45 m
	
	

	44.
	Kabelis
	5x2,5 Cca
	90 m
	
	

	                                                                              Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	                                                                          PVM (pildoma, jei taikoma)** 
	

	                                                                                   Pasiūlymo kaina EUR su PVM[footnoteRef:1]  [1:  Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
 ] 

	



** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.
Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Pastaba:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.

1) Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos susiję elektros prekių  išlaidos ir visi mokesčiai ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
2) [bookmark: _GoBack]Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad mūsų pateiktos prekės visiškai atitinka technines charakteristikas nustatytus reikalavimus.
3) „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“, kuriame (-iuose) nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos) ir kiti pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai.
                 

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

        


	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Pirkėjo reikalaujamos įsigyjamos prekės techninės charakteristikos
	Siūlomų prekių techniniai parametrai

Jei Tiekėjo siūloma prekė atitinka
Pirkėjo reikalaujamas prekės charakteristikas, įrašoma 3 stulpelyje esanti  reikšmė.


	1
	2
	3
	4

	1.
	Skydas 36 M
	 36M v/t IP40 baltas plast Golf
	

	2.
	Automatinis jungiklis
	1FC16 10kA
	

	3.
	Automatinis jungiklis
	1FC6 10kA
	

	4.
	Srovės nuotėkio rėlė
	2P 25A 30mA
	

	5.
	Modulinis kirtiklis
	3P 63A 415VAC
	

	6.
	Modulinis kirtiklis
	3P 32A 250VAC
	

	7.
	Automatinis jungiklis
	3P 32A C 6kA
	

	8.
	Automatinis jungiklis
	3P 16A c 6kA
	

	9.
	Šynutė
	15x16mm2 mėlyna neizoliuota DIN
	

	10.
	Šynutė
	15x16mm2 žalia neizoliuota DIN
	

	11.
	Skydas
	Metalinis, pakabinamas, 600x800x300 IP66
	

	12.
	Kabelis
	3x2,5 Cca R100
	

	13.
	Kabelis
	3x1,5 Cca R100
	

	14.
	Vamzdis gofr
	D16 šv.pilkas su viela
	

	15.
	Vamzdžio laikiklis
	16 mm pilkas U forma
	

	16.
	Paskirstymo dėžutė
	75x75x36 mm
	

	17.
	Kabelių lovys
	L=3000 PG perf.
	

	18.
	PG Sujungiklis
	KR loviams
	

	19.
	PG sieninis kronšteinas
	L=211 mm
	

	20.
	Pram v/t lizdas
	3P 16A 230VAC IP44
	

	21.
	Kabelis
	5x4 RE Cca
	

	22.
	Kabelis
	5x6 Cca
	

	23.
	Kabelis
	5x16 Cca
	

	24.
	Skydelis su lizdais
	3F 16A ir papildoma vieta automatams
	

	25.
	Vamzdis su mova
	PVC D20 su mova  320N
	

	26.
	Vamzdžio laikiklis
	D20 po tinku
	

	27.
	Vamzdis su mova
	PVC D16 su mova 320 N
	

	28.
	Vamzdžio laikiklis
	D16 po tinku
	

	29.
	Vamzdis su mova
	PVC D32 su mova 320N
	

	30.
	Vamzdžio laikiklis
	D32 po tinku
	

	31.
	Skydas 
	Virštinkinis 12 mod., baltas
	

	32.
	Skydas
	Potinkinis 24 mod., baltas
	

	33.
	Kirtiklis
	Modulinis 3F63A
	

	34.
	Kirtiklis
	Modulinis 3F32A
	

	35.
	Kirtiklis
	Modulinis1F25A
	

	36.
	Automatas
	1FC16 10kA
	

	37.
	Automatas
	1FC6 10kA
	

	38.
	Automatas
	1FC25 10kA
	

	39.
	Automatas 
	3FC16 10kA
	

	40.
	Automatas
	3FC32 10kA
	

	41.
	Srovės nuotėkio rėlė
	4P 40A 30 mA
	

	42.
	Kabelis
	3x4 Cca
	

	43.
	Kabelis
	5x10 Cca
	

	44.
	Kabelis
	5x2,5 Cca
	




4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Dokumentas
	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
	Ar dokumentas konfidencialus?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	


1) Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
2) Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
7

