## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VENTILIACIJOS PRIETAISŲ BEI ĮRANGOS , ŠALDYMO ĮRANGOS IR KONDICIONIERIŲ PIRKIMAS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.1. | Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm | 30 | vnt
1.1.1. | Medžiaga: cinkuota skarda
1.1.2. | d-100 mm
1.1.3. | Su tarpinėmis: būtina
1.2. | Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis | 12 | vnt
1.2.1. | Medžiaga: cinkuota skarda
1.2.2. | d-125 mm
1.2.3. | Su tarpinėmis: būtina
1.3. | Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis | 12 | vnt
1.3.1. | Medžiaga: cinkuota skarda
1.3.2. | d-160 mm
1.3.3. | Su tarpinėmis: būtina
1.4. | Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis | 12 | vnt
1.4.1. | Medžiaga: cinkuota skarda
1.4.2. | d-200 mm
1.4.3. | Su tarpinėmis: būtina
1.5. | Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis | 12 | vnt
1.5.1. | Medžiaga: cinkuota skarda
1.5.2. | d-250 mm
1.5.3. | Su tarpinėmis: būtina
1.6. | Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315 mm, su tarpinėmis | 12 | vnt
1.6.1. | Medžiaga: cinkuota skarda
1.6.2. | d-315 mm
1.6.3. | Su tarpinėmis: būtina
1.7. | Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-100 | 12 | vnt
1.7.1. | Medžiaga: cinkuota skarda
1.7.2. | d-100 mm
1.7.3. | Tinklas: būtina
1.8. | Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-125 | 12 | vnt
1.8.1. | Medžiaga: cinkuota skarda
1.8.2. | d-125 mm
1.8.3. | Tinklas: būtina
1.9. | Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-160 | 12 | vnt
1.9.1. | Medžiaga: cinkuota skarda
1.9.2. | d-160 mm
1.9.3. | Tinklas: būtina
1.10. | Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-200 | 12 | vnt
1.10.1. | Medžiaga: cinkuota skarda
1.10.2. | d-200 mm
1.10.3. | Tinklas: būtina
1.11. | Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-250 | 12 | vnt
1.11.1. | Medžiaga: cinkuota skarda
1.11.2. | d-250 mm
1.11.3. | Tinklas: būtina
1.12. | Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-315 | 12 | vnt
1.12.1. | Medžiaga: cinkuota skarda
1.12.2. | d-315 mm
1.12.3. | Tinklas: būtina
1.13. | Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-355 | 12 | vnt
1.13.1. | Medžiaga: cinkuota skarda
1.13.2. | d-355 mm
1.13.3. | Tinklas: būtina
1.14. | Ortakis Ø 100 mm | 12 | Pakuotė
1.14.1. | Lankstus
1.14.2. | Medžiaga: aliuinio folija
1.14.3. | Dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale
1.14.4. | Ø 100 mm
1.14.5. | Pakuotėje ne mažiau nei 10 m
1.15. | Ortakis Ø 125 mm | 12 | Pakuotė
1.15.1. | Lankstus
1.15.2. | Medžiaga: aliuinio folija
1.15.3. | Dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale
1.15.4. | Ø 125 mm
1.15.5. | Pakuotėje ne mažiau nei 10 m
1.16. | Ortakis Ø 160 mm | 12 | Pakuotė
1.16.1. | Lankstus
1.16.2. | Medžiaga: aliuinio folija
1.16.3. | Dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale
1.16.4. | Ø 160 mm
1.16.5. | Pakuotėje ne mažiau nei 10 m
1.17. | Ortakis Ø 200 mm | 12 | Pakuotė
1.17.1. | Lankstus
1.17.2. | Medžiaga: aliuinio folija
1.17.3. | Dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale
1.17.4. | Ø 200 mm
1.17.5. | Pakuotėje ne mažiau nei 10 m
1.18. | Triukšmo slopintuvas Ø 100 | 6 | vnt
1.18.1. | Lankstus
1.18.2. | Pagamintas iš perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija
1.18.3. | Padengtas polietileno apvalkalu
1.18.4. | Ø 100 mm
1.18.5. | L-1,2 m
1.19. | Triukšmo slopintuvas Ø 125 | 6 | vnt
1.19.1. | Lankstus
1.19.2. | Pagamintas iš perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija
1.19.3. | Padengtas polietileno apvalkalu
1.19.4. | Ø 125 mm
1.19.5. | L-1,2 m
1.20. | Triukšmo slopintuvas Ø 160 | 6 | vnt
1.20.1. | Lankstus
1.20.2. | Pagamintas iš perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija
1.20.3. | Padengtas polietileno apvalkalu
1.20.4. | Ø 160 mm
1.20.5. | L-1,2 m
1.21. | Triukšmo slopintuvas Ø 200 | 6 | vnt
1.21.1. | Lankstus
1.21.2. | Pagamintas iš perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija
1.21.3. | Padengtas polietileno apvalkalu
1.21.4. | Ø 200 mm
1.21.5. | L-1,2 m
1.22. | Oro išleidiklis deflektorius Ø 100 | 6 | vnt
1.22.1. | Apvalus
1.22.2. | Stoginis
1.22.3. | Ø 100 mm
1.23. | Oro išleidiklis deflektorius Ø 125 | 6 | vnt
1.23.1. | Apvalus
1.23.2. | Stoginis
1.23.3. | Ø 125 mm
1.24. | Oro išleidiklis deflektorius Ø 160 | 6 | vnt
1.24.1. | Apvalus
1.24.2. | Stoginis
1.24.3. | Ø 160 mm
1.25. | Oro išleidiklis deflektorius Ø 200 | 6 | vnt
1.25.1. | Apvalus
1.25.2. | Stoginis
1.25.3. | Ø 200 mm
1.26. | Oro išleidiklis deflektorius Ø 250 | 6 | vnt
1.26.1. | Apvalus
1.26.2. | Stoginis
1.26.3. | Ø 250 mm
1.27. | Vėdinimo grotelės 200x100 | 6 | vnt
1.27.1. | Pagamintos iš plieno
1.27.2. | Stačiakampės
1.27.3. | Viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis
1.27.4. | Matmenys: 200x100 mm
1.28. | Vėdinimo grotelės 200x200 | 6 | vnt
1.28.1. | Pagamintos iš plieno
1.28.2. | Stačiakampės
1.28.3. | Viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis
1.28.4. | Matmenys: 200x200 mm
1.29. | Vėdinimo grotelės 300x300 | 6 | vnt
1.29.1. | Pagamintos iš plieno
1.29.2. | Stačiakampės
1.29.3. | Viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis
1.29.4. | Matmenys: 300x300 mm
1.30. | Lubinis difuzorius 160 | 6 | vnt
1.30.1. | Apvalus
1.30.2. | Medžiaga: plienas
1.30.3. | Spalva: balta
1.30.4. | Lubinis
1.30.5. | Su sklende: būtina
1.30.6. | d-160 mm
1.31. | Lubinis difuzorius 200 | 6 | vnt
1.31.1. | Apvalus
1.31.2. | Medžiaga: plienas
1.31.3. | Spalva: balta
1.31.4. | Lubinis
1.31.5. | Su sklende: būtina
1.31.6. | d-200 mm
1.32. | Cinkuotos skardos ortakis Ø 100 | 60 | m
1.32.1. | Medžaiga: cinkuota 0,5 mm skarda
1.32.2. | Ø 100 mm
1.33. | Cinkuotos skardos ortakis Ø 125 | 60 | m
1.33.1. | Medžaiga: cinkuota 0,5 mm skarda
1.33.2. | Ø 125 mm
1.34. | Cinkuotos skardos ortakis Ø 160 | 60 | m
1.34.1. | Medžaiga: cinkuota 0,5 mm skarda
1.34.2. | Ø 160 mm
1.35. | Cinkuotos skardos ortakis Ø 200 | 60 | m
1.35.1. | Medžaiga: cinkuota 0,5 mm skarda
1.35.2. | Ø 200 mm
1.36. | Cinkuotos skardos ortakis Ø 250 | 60 | m
1.36.1. | Medžaiga: cinkuota 0,5 mm skarda
1.36.2. | Ø 250 mm
1.37. | Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm | 12 | vnt
1.37.1. | Atbulinės traukos sklendės DN 315 mm
1.38. | Atbulinės traukos sklendė DN 250 mm | 12 | vnt
1.38.1. | Atbulinės traukos sklendės DN 250 mm
1.39. | Atbulinės traukos sklendė DN 200 mm | 12 | vnt
1.39.1. | Atbulinės traukos sklendės DN 200 mm
1.40. | Atbulinės traukos sklendė DN 160 mm | 12 | vnt
1.40.1. | Atbulinės traukos sklendės DN 160 mm
1.41. | Atbulinės traukos sklendė DN 125 mm | 12 | vnt
1.41.1. | Atbulinės traukos sklendės DN 125 mm
1.42. | Atbulinės traukos sklendė DN 100 mm | 12 | vnt
1.42.1. | Atbulinės traukos sklendės DN 100 mm
1.43. | Ortakių tvirtinimo juosta | 12 | Rul.
1.43.1. | Matmenys 0,6x25 mm
1.43.2. | 1 rulone ne mažiau nei 25 m
1.44. | Ortakių laikiklis Ø 100 | 60 | vnt
1.44.1. | Cinkuotas
1.44.2. | Ø 100 mm
1.45. | Ortakių laikiklis Ø 125 | 60 | vnt
1.45.1. | Cinkuotas
1.45.2. | Ø 125 mm
1.46. | Ortakių laikiklis Ø 160 | 60 | vnt
1.46.1. | Cinkuotas
1.46.2. | Ø 160 mm
1.47. | Ortakių laikiklis Ø 200 | 60 | vnt
1.47.1. | Cinkuotas
1.47.2. | Ø 200 mm
1.48. | Ortakių laikiklis Ø 250 | 60 | vnt
1.48.1. | Cinkuotas
1.48.2. | Ø 250 mm
1.49. | Ortakių laikiklis Ø 315 | 60 | vnt
1.49.1. | Cinkuotas
1.49.2. | Ø 315 mm
1.50. | Sąvaržų trauklės | 60 | vnt
1.50.1. | Sąvaržų trauklės
1.51. | Savaržų juosta | 6 | Rul.
1.51.1. | Matmenys 9 mm x 30 m
1.51.2. | Rulone ne mažiau nei 30 m
1.52. | Ventiliatorių apkabos d-315 | 30 | vnt
1.52.1. | Ventiliatorių apkabso, skirtos tvirtinimui
1.52.2. | d-315 mm
1.53. | Ventiliatorių apkabos d-250 | 30 | vnt
1.53.1. | Ventiliatorių apkabso, skirtos tvirtinimui
1.53.2. | d-250 mm
1.54. | Ventiliatorių apkabos d-160 | 30 | vnt
1.54.1. | Ventiliatorių apkabso, skirtos tvirtinimui
1.54.2. | d-160 mm
1.55. | Ventiliatorių apkabos d-125 | 30 | vnt
1.55.1. | Ventiliatorių apkabso, skirtos tvirtinimui
1.55.2. | d-125 mm
1.56. | Grotelės | 12 | vnt
1.56.1. | Pieninės
1.56.2. | Štampuotos
1.56.3. | Žaliuzinės
1.56.4. | Matmeys 200x100 mm
1.57. | Grotelės | 12 | vnt
1.57.1. | Pieninės
1.57.2. | Štampuotos
1.57.3. | Žaliuzinės
1.57.4. | Matmeys 300x100 mm
1.58. | Grotelės | 12 | vnt
1.58.1. | Pieninės
1.58.2. | Štampuotos
1.58.3. | Žaliuzinės
1.58.4. | Matmeys 400x100 mm
1.59. | Lauko grotelės 500x200 | 6 | vnt
1.59.1. | Pritaikytos naudojimui lauke
1.59.2. | Metalinės
1.59.3. | Dažytos
1.59.4. | Matmenys: 500x200 mm
1.60. | Lauko grotelės 500x300 | 6 | vnt
1.60.1. | Pritaikytos naudojimui lauke
1.60.2. | Metalinės
1.60.3. | Dažytos
1.60.4. | Matmenys: 500x300 mm
1.61. | Įsiurbimo dėžių grotos 500x400 | 12 | vnt
1.61.1. | Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje
1.61.2. | reguliuojamos
1.61.3. | Dažytos baltai
1.61.4. | Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina
1.61.5. | Matmenys: 500x400 mm
1.62. | Įsiurbimo dėžių grotos 800x400 | 12 | vnt
1.62.1. | Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje
1.62.2. | reguliuojamos
1.62.3. | Dažytos baltai
1.62.4. | Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina
1.62.5. | Matmenys: 800x400 mm
1.63. | Įsiurbimo dėžių grotos 600x300 | 12 | vnt
1.63.1. | Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje
1.63.2. | reguliuojamos
1.63.3. | Dažytos baltai
1.63.4. | Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina
1.63.5. | Matmenys: 600x300 mm
1.64. | Įsiurbimo dėžių grotos 500x300 | 12 | vnt
1.64.1. | Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje
1.64.2. | reguliuojamos
1.64.3. | Dažytos baltai
1.64.4. | Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina
1.64.5. | Matmenys: 500x300 mm
1.65. | Įsiurbimo dėžių grotos 400x300 | 12 | vnt
1.65.1. | Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje
1.65.2. | reguliuojamos
1.65.3. | Dažytos baltai
1.65.4. | Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina
1.65.5. | Matmenys: 400x300 mm
1.66. | Įsiurbimo dėžių grotos 500x500 | 12 | vnt
1.66.1. | Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje
1.66.2. | reguliuojamos
1.66.3. | Dažytos baltai
1.66.4. | Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina
1.66.5. | Matmenys: 500x500 mm
1.67. | Reguliavimo sklendės D 100 mm | 6 | vnt
1.67.1. | D 100 mm
1.68. | Reguliavimo sklendės D 125 mm | 6 | vnt
1.68.1. | D 125 mm
1.69. | Reguliavimo sklendės D 160 mm | 6 | vnt
1.69.1. | D 160 mm
1.70. | Reguliavimo sklendės D 200 mm | 6 | vnt
1.70.1. | D 200 mm
1.71. | Reguliavimo sklendės D 250 mm | 6 | vnt
1.71.1. | D 250 mm
1.72. | Reguliavimo sklendės D 315 mm | 6 | vnt
1.72.1. | D 315 mm
1.73. | Pereigos Ø 315-250 mm | 6 | vnt
1.73.1. | Pereigos Ø 315-250 mm
1.74. | Pereigos Ø 160-125 mm | 6 | vnt
1.74.1. | Pereigos Ø 160-125 mm
1.75. | Pereigos Ø 160-100 mm | 6 | vnt
1.75.1. | Pereigos Ø 160-100 mm
1.76. | Pereigos Ø 200-160 mm | 6 | vnt
1.76.1. | Pereigos Ø 200-160 mm
1.77. | Pereigos Ø 125-100 mm | 6 | vnt
1.77.1. | Pereigos Ø 125-100 mm
1.78. | Atšaka balninė Ø 160-160 mm | 6 | vnt
1.78.1. | Atšaka balninė Ø 160-160 mm
1.79. | Atšaka balninė Ø 315-200 mm | 6 | vnt
1.79.1. | Atšaka balninė Ø 315-200 mm
1.80. | Atšaka balninė Ø 315-160 mm | 6 | vnt
1.80.1. | Atšaka balninė Ø 315-160 mm
1.81. | Atšaka balninė Ø 315x250 mm | 6 | vnt
1.81.1. | Atšaka balninė Ø 315x250 mm
1.82. | Atšaka balninė Ø 100x100 mm | 6 | vnt
1.82.1. | Atšaka balninė Ø 100x100 mm
1.83. | Atšaka balninė Ø 160x100 mm | 6 | vnt
1.83.1. | Atšaka balninė Ø 160x100 mm
1.84. | Atšaka balninė Ø 200x100 mm | 6 | vnt
1.84.1. | Atšaka balninė Ø 200x100 mm
1.85. | Alkūnė 90° Ø 315 mm | 6 | vnt
1.85.1. | Alkūnė 90° Ø 315 mm
1.86. | Alkūnė 90° Ø 200 mm | 6 | vnt
1.86.1. | Alkūnė 90° Ø 200 mm
1.87. | Alkūnė 90° Ø 160 mm | 6 | vnt
1.87.1. | Alkūnė 90° Ø 160 mm
1.88. | Alkūnė 90° Ø 125 mm | 6 | vnt
1.88.1. | Alkūnė 90° Ø 125 mm
1.89. | Alkūnė 90° Ø 100 mm | 6 | vnt
1.89.1. | Alkūnė 90° Ø 100 mm
1.90. | Trišakiai Ø 315x250-315 mm | 6 | vnt
1.90.1. | Trišakiai Ø 315x250-315 mm
1.91. | Trišakiai Ø 200-160-200 mm | 6 | vnt
1.91.1. | Trišakiai Ø 200-160-200 mm
1.92. | Trišakiai Ø 125-100-125 mm | 6 | vnt
1.92.1. | Trišakiai Ø 125-100-125 mm
1.93. | Trišakiai Ø 200-100-200 mm | 6 | vnt
1.93.1. | Trišakiai Ø 200-100-200 mm
1.94. | Trišakiai Ø 315-200-315 mm | 6 | vnt
1.94.1. | Trišakiai Ø 315-200-315 mm
1.95. | Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną | 60 | m
1.95.1. | Variniai vamzdeliai skirti šalčio mašinai
1.95.2. | Ø 5/8“
1.95.3. | Su izoliacija
1.96. | Variniai vamzdeliai | 60 | m
1.96.1. | Medžiaga: varis
1.96.2. | Ø ½“
1.96.3. | Su izoliacija
1.97. | Kanalinis ventiliatorius Ø 100 | 9 | vnt
1.97.1. | Apvalus kanalinis ventiliatorius
1.97.2. | Ø 100 mm
1.97.3. | Maksimalus oro kiekis ne mažiau 260 m3/h
1.98. | Kanalinis ventiliatorius Ø 125 | 9 | vnt
1.98.1. | Apvalus kanalinis ventiliatorius
1.98.2. | Ø 125 mm
1.98.3. | Maksimalus oro kiekis ne mažiau 350 m3/h
1.99. | Kanalinis ventiliatorius Ø 160 | 3 | vnt
1.99.1. | Apvalus kanalinis ventiliatorius
1.99.2. | Ø 160 mm
1.99.3. | Maksimalus oro kiekis ne mažiau 537 m3/h
1.100. | Kanalinis ventiliatorius Ø 200 | 3 | vnt
1.100.1. | Apvalus kanalinis ventiliatorius
1.100.2. | Ø 200 mm
1.100.3. | Maksimalus oro kiekis ne mažiau 980 m3/h
1.101. | Kanalinis ventiliatorius Ø 250 | 3 | vnt
1.101.1. | Apvalus kanalinis ventiliatorius
1.101.2. | Ø 250 mm
1.101.3. | Maksimalus oro kiekis ne mažiau 1000 m3/h
1.102. | Kanalinis ventiliatorius Ø 315 | 3 | vnt
1.102.1. | Apvalus kanalinis ventiliatorius
1.102.2. | Ø 315 mm
1.102.3. | Maksimalus oro kiekis ne mažiau 1596 m3/h
1.103. | Stoginis ventiliatorius Ø 250 | 3 | vnt
1.103.1. | Stoginis
1.103.2. | Ø 250 mm
1.103.3. | Ne mažiau maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu
1.104. | Stoginis ventiliatorius Ø 315 | 3 | vnt
1.104.1. | Stoginis
1.104.2. | Ø 315 mm
1.104.3. | Ne mažiau maksimalus oro kiekis 1500 m3/h su padu
1.105. | Stoginis ventiliatorius Ø 400 | 3 | vnt
1.105.1. | Stoginis
1.105.2. | Ø 400 mm
1.105.3. | Ne mažiau maksimalus oro kiekis 2000 m3/h su padu
1.106. | Ventiliatorius Ø 160 | 15 | vnt
1.106.1. | Ventiliatorius su greičio reguliatoriumi: būtina
1.106.2. | Ø 160
1.107. | Buitinis ventiliatorius | 15 | vnt
1.107.1. | Maksimalus oro kiekis ne mažiau nei 130 m3/h
1.108. | Difuzorius Ø- 160 | 15 | vnt
1.108.1. | Montuojami į ventiliacijos sistemą
1.108.2. | Paskirtis: oro tiekimui
1.108.3. | Ø- 160
1.109. | Difuzorius Ø- 200 | 15 | vnt
1.109.1. | Montuojami į ventiliacijos sistemą
1.109.2. | Paskirtis: oro tiekimui
1.109.3. | Ø- 200
1.110. | Grįžtančio vandens įsukamas temperatūros jutiklis | 3 | vnt
1.110.1. | Grįžtančio vandens įsukamas temperatūros jutiklis
1.111. | Ortakinis temperatūros, drėgmės ir oro kokybės jutiklis | 3 | vnt
1.111.1. | Maitinimas: 24 Vac / 24 Vdc ±20 %
1.111.2. | VOC diapazonas: 0 %...100 %
1.111.3. | Drėgmės diapazonas: 0 %...100 %
1.111.4. | Temperatūros diapazonas: 0 °C...50 °C
1.111.5. | Išėjimo signalai: 2 vnt., pasirenkami 0..10 V
1.112. | Oro užsklandos su pavara d-150 | 3 | vnt
1.112.1. | Su pavara: būtina
1.112.2. | d-150 mm
1.113. | Oro užsklandos su pavara d-200 | 3 | vnt
1.113.1. | Su pavara: būtina
1.113.2. | d-200 mm
1.114. | Oro užsklandos su pavara d-250 | 3 | vnt
1.114.1. | Su pavara: būtina
1.114.2. | d-250 mm
1.115. | Oro užsklandos su pavara d-300 | 3 | vnt
1.115.1. | Su pavara: būtina
1.115.2. | d-300 mm
1.116. | Oro užsklandos su pavara d-400 | 3 | vnt
1.116.1. | Su pavara: būtina
1.116.2. | d-400 mm
1.117. | Oro užsklandos su pavara d-500 | 3 | vnt
1.117.1. | Su pavara: būtina
1.117.2. | d-500 mm
1.118. | Programuojamas valdiklis | 3 | vnt
1.118.1. | Iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230
1.119. | Ortakinis tiekiamo oro temperatūros daviklis | 3 | vnt
1.119.1. | Ortakinis tiekiamo oro temperatūros daviklis
1.120. | Ortakinis CO2, drėgmės ir temperatūrosjutiklis-valdiklis | 3 | vnt
1.120.1. | Ortakinis CO2, drėgmės ir temperatūrosjutiklis-valdiklis
1.121. | Elektrinė sukamoji pavara | 12 | vnt
1.121.1. | Su optiniu ELU230 padėties indikatoriumi: būtina
1.121.2. | Rankinis avarinis valdyas ir jungiklių patalpos šildymas: būtina
1.121.3. | Papildomiems valdymo reikalavimams sumontuoti du papildomi ribiniai jungikliai: būtina
1.122. | Kambarinis CO2, drėgmės ir temperatūros jutiklis-valdiklis SCR | 3 | vnt
1.122.1. | Kambarinis CO2, drėgmės ir temperatūros jutiklis-valdiklis SCR
1.123. | Solenoidinis vožtuvas | 15 | vnt
1.123.1. | 2/2 solenoidinis vožtuvas G 2"
1.123.2. | normaliai uždaras (NC)
1.123.3. | NBR Eco SLP2024V
1.124. | Kondicionierius 2,8 KW | 3 | kompl.
1.124.1. | Šaldymo galia: 2,8 KW
1.124.2. | Šaltnešis: R32
1.124.3. | Tipas: sieninis
1.124.4. | Į komplektaciją įeina: valdymo pultas ir išorinis blokas
1.125. | Kondicionierius 6,3 KW | 3 | kompl.
1.125.1. | Šaldymo galia: 6,3 KW
1.125.2. | Šaltnešis: R32
1.125.3. | Tipas: sieninis
1.125.4. | Į komplektaciją įeina: valdymo pultas ir išorinis blokas
1.126. | Kondicionierius 7,4 KW | 3 | kompl.
1.126.1. | Šaldymo galia: 7,4 KW
1.126.2. | Šaltnešis: R32
1.126.3. | Tipas: sieninis
1.126.4. | Į komplektaciją įeina: valdymo pultas ir išorinis blokas
1.127. | Kondicionierius 10,50 KW | 3 | kompl.
1.127.1. | Šaldymo galia: 10,50 KW
1.127.2. | Tipas: sieninis
1.127.3. | Į komplektaciją įeina: valdymo pultas ir išorinis blokas
1.127.4. | Į komplektaciją įeina: MULTI SPLIT išoriniai blokai, prie MULTI SPLIT sistemos galima prijungti kelis pageidaujamo tipo ir modelio vidinius įrenginius (sieninius, kasetinius, palubinius ar kanalinius), bendra šaldymo galia 11,5 KW
1.128. | Vidinis blokas 7-10,5 KW | 9 | vnt
1.128.1. | Kasetinis vidinis blobas, ROUND tipo
1.128.2. | Kompaktiški įrenginio matmenys tinka standartinėms pakabinamoms luboms
1.128.3. | Ne mažiau 5 ventiliatoriaus reguliavimo lygiai: labai stiprus, stiprus, vidutinis, silpnas ir tylus arba lygiaverčiai
1.128.4. | Ventiliatoriaus DC variklis 7-10,5 KW
1.129. | SPLIT išoriniai blokas | 6 | vnt
1.129.1. | Tipas: SPLIT išorinis blokas
1.129.2. | Galingumas: 16 KW
1.129.3. | Šaltnešis: R32
1.130. | Vidinis blokas 16 KW | 6 | vnt
1.130.1. | Kasetinis vidinis blobas, ROUND tipo
1.130.2. | Kompaktiški įrenginio matmenys tinka standartinėms pakabinamoms luboms
1.130.3. | Ne mažiau 5 ventiliatoriaus reguliavimo lygiai: labai stiprus, stiprus, vidutinis, silpnas ir tylus arba lygiaverčiai
1.130.4. | Ventiliatoriaus DC variklis 16 KW
1.131. | Kondicionierius 4,8 KW | 3 | vnt
1.131.1. | Šaldymo galia: 4,8 KW
1.131.2. | Šaltnešis: R32
1.131.3. | Tipas: sieninis
1.131.4. | Į komplektaciją įeina: valdymo pultas ir išorinis blokas
1.132. | Freonas | 150 | kg
1.132.1. | Įvairių markių R32
1.133. | Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant žemės | 30 | vnt
1.133.1. | Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant žemės
1.134. | Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant sienos | 30 | vnt
1.134.1. | Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant sienos
1.135. | Siubliukas kondiocionieriaus drenažui | 30 | vnt
1.135.1. | Siubliukas kondiocionieriaus drenažui
1.136. | Skystis kondiocionierių plovimui | 3 | l
1.136.1. | Skystis kondiocionierių plovimui
1.137. | Tepalas kompresoriams | 3 | l
1.137.1. | Tepalas kompresoriams
1.138. | Priešbakterinės priemonės | 30 | vnt
1.138.1. | Priešbakterinės priemonės
1.139. | Tepalas nuotiekio paieškai | 15 | l
1.139.1. | Tepalas nuotiekio paieškai
1.140. | 2/2 solenoidinis vožtuvas | 15 | vnt
1.140.1. | 2/2 solenoidinis vožtuvas
1.140.2. | Normaliai uždarytas (NC)
1.140.3. | 230 V AC Eco SLP20ES230V
1.141. | 2/2 eigų solenoidinis vožtuvas | 15 | vnt
1.141.1. | Normaliai uždaras (NC)
1.141.2. | 24 V DC Eco SLP 114 ES 24V=
1.142. | Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius | 3 | kompl.
1.142.1. | Lt= 400 m3/h,
1.142.2. | Maitinimas 230V;
1.142.3. | Garso galia, Lwa, dBA 45
1.142.4. | Komplektacija: su valdymo pulteliu lanksčia jungtimi ir uždarymo sklende
1.143. | Freoninė šalčio mašina | 3 | kompl.
1.143.1. | Šaldymo galia: 15 KW
1.143.2. | Šildymo galia: 18W
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2702-2 2025-10-06 07:55:33