Pastaba. Pilkai pažymėtas eilutes pildo Tiekėjas

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

„SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGOS (Nr. 9800-2)“

2025-   -

| Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Paslaugų teikėjo kodas: |  |
| Paslaugų teikėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Atviro (tarptautinio) konkurso skelbime CVP IS, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Bendrieji reikalavimai:

1. Šio pirkimo objektas – Perkančiosios organizacijos turimų medicininių vaizdų archyvų sistemų MedDream PACS Premium ir MedDream WEB DICOM Viewer programinės įrangos (toliau - PĮ) techninio palaikymo ir vystymo paslaugos (toliau – Paslaugos):

1.1. PĮ planinis techninis palaikymas - atnaujinimo ir priežiūros paslaugos;

1.2. PĮ defektų šalinimas - programavimo ir konfigūravimo (įskaitant integracines sąsajas) darbai. Defektu tai pat laikomi greitaveikos sulėtėjimai, po pakeitimo / defekto ištaisymo įdiegimo į darbinę aplinką

1.3. PĮ plėtra.

2. Tiekėjas turi teikti paslaugas taip, kad būtų užtikrinta konfidencialios informacijos bei asmens duomenų apsauga nuo neteisėto atskleidimo.

2. Paslaugų teikimo terminai:

2.1. PĮ planiniam techniniam palaikymui kiekvieną mėnesį Tiekėjas skiria ne mažiau 5 valandų:

2.1.1. PĮ techninei priežiūrai, sistemos gamintojų parengtų atnaujinimų diegimui;

2.1.2. reagavimui į pranešimus apie sutrikimus ir sutrikimų šalinimui;

2.1.3. metodinei pagalbai, konsultacijoms, Perkančiosios organizacijos IT, administratoriams bei darbuotojų konsultavimui PĮ klausimais.

2.1.4. Kiekvieną mėnesį pasiekęs 5 valandų ribą, Tiekėjas apie tai praneša Perkančiajai organizacijai.

2.1.5. Tiekėjas priežiūros paslaugų ataskaitą pateikia Perkančiajai organizacijai pasibaigus mėnesiui kartu su sąskaita faktūra.

2.2. PĮ defektų šalinimo reagavimo ir sprendimo laiko užtikrinimui:

2.2.1. Tiekėjas šalina programinės įrangos MedDream PACS Premium ir MedDream WEB DICOM Viewer sutrikimus ir incidentus, kitus trūkumus ir konsultuoja Perkančiosios organizacijos personalą juos šalinant darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.:

2.2.1.1. Major (reikšmingi defektai). Apibrėžiami kaip sistemos gedimai arba pagrindinių funkcijų sutrikimai, darantys didelį poveikį operacijoms. Reakcijos laikas: 1 darbo diena nuo pranešimo gavimo iš Perkančiosios organizacijos. Intervencijos laikas: 2 darbo dienos nuo pranešimo gavimo iš Perkančiosios organizacijos. Klaidos pašalinimo laikas - 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo iš Perkančiosios organizacijos.

2.2.1.2. Minor (nėra reikšmingo defekto). Problemos, susijusios su nedideliais trikdžiais ar nepatogumais, neturinčiais didelio poveikio svarbiausioms operacijoms. Reakcijos laikas: 1 darbo diena nuo pranešimo gavimo iš Perkančiosios organizacijos. Intervencijos laikas: 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo iš Perkančiosios organizacijos.

2.2.1.3. reaguodamas į nereikšmingą defektą / klaidą ar vykdydamas PĮ planinį techninį palaikymą, Tiekėjas užtikrina, kad pradės teikti šias paslaugas ne vėliau kaip per 8 darbo valandas. Sprendimo ir planinio techninio palaikymo vykdymo laikas su Perkančiąja organizacija turi būti suderinamas iš anksto.  Klaidos pašalinimo laikas - 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo iš Perkančiosios organizacijos.

2.2.2. PĮ sutrikimai, incidentai, trūkumai gali būti šalinami ir Perkančiosios organizacijos personalas gali būti konsultuojamas nedarbo dienomis ir/ ar kitu laiku, nei nurodyta 2.2.1. p.

2.3. Perkančioji organizacija, esant poreikiui, gali užsakyti papildomai paslaugų pagal 1.2. p. – 1.4. p. nurodytus įkainius.

3. Teikdamas Paslaugas, Tiekėjas privalo suteikti tiek 1 punkte išvardintas, tiek bet kokias kitas tiesiogiai su pirkimo objektu ir konkrečiu užsakymu susijusias paslaugas, kurios yra būtinos visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

4. Techninio palaikymo metu Paslaugos teikiamos iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintu grafiku taip, kad netrukdytų Perkančiajai organizacijai naudotis PĮ ar kitomis sistemomis. Esant būtinybei apriboti naudotojų prieigą prie sistemų ar kitaip izoliuoti sistemas, turi išlikti galimybė ne vėliau kaip per 2 valandas tas sistemas pateikti naudotojams. Įskaitant galimybę atstatyti pradinę jų padėtį (angl. - roll back changes), laikinai sustabdyti arba sėkmingai užbaigti vykdymą.

5. Nesant galimybei paslaugų teikti nuotoliniu būdu arba jei tokie veiksmai keltų grėsmę duomenų saugumui, Tiekėjo atstovai privalo atvykti į Perkančiosios organizacijos buveinę adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius.

6. Tiekėjo, Perkančiosios organizacijos ar trečiųjų šalių aptiktas PĮ saugumo spragas ar klaidas (angl. - vulnerability) Tiekėjas turi pašalinti nedelsiant. Šalinimo laikas neįtraukiamas į šiuo pirkimu numatytų valandų skaičių.

7. Garantija. Visiems naujai įdiegtiems atnaujinimams pagal lentelės 1.4 p. Tiekėjas privalo suteikti dvylikos mėnesių garantiją nuo jų įdiegimo dienos

3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomos paslaugos ir kainos:

| Eil.Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis |  | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Suma EUR, be PVM (6=4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | MedDream PACS Premium ir MedDream WEB DICOM Viewer atnaujinimo ir priežiūros paslaugos | mėn. | 12 |  |  |  |
|  | MedDream PACS Premium ir MedDream WEB DICOM Viewer programavimo ir konfigūravimo (įskaitant integracines sąsajas) darbai darbo valandomis | val. | 1 |  |  |  |
|  | MedDream PACS Premium ir MedDream WEB DICOM Viewer programavimo ir konfigūravimo (įskaitant integracines sąsajas) darbai ne darbo darbo valandomis | val. | 1 |  |  |  |
|  | MedDream PACS Premium ir MedDream WEB DICOM Viewer plėtra | val. | 1 |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, eurais be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %: |  |  |  |  | PVM suma |  |
| Pasiūlymo kaina, eurais su PVM |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo

| Pasiūlymo priedai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

| Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla, jos dalis (Eur) pasiūlymo kainoje |