Laboratorinės priemonės ir įrankiai

2 pirkimo dalis. Laboratorinės priemonės biologijai

Techninė specifikacija

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Visos priemonės turi būti pilnai sukomplektuotos ir paruoštos naudojimui – kartu su visais būtinais priedais, laidais, maitinimo adapteriais, jungtimis, laikikliais, tvirtinimo elementais bei programine įranga (jei taikoma). Rinkiniuose esantys elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti, kad būtų galima tinkamai naudoti pagal prietaiso funkciją. Jokie papildomi komponentai neturi būti reikalingi siekiant pradėti darbą su prietaisais. |
| 2. | Priemonių rinkiniai turi būti komplektuojami nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. |
| 3. | Prekės turi būti pristatytos į Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnaziją, Vytauto g. 14, Skuodas. |
| 4. | Tiekėjas įsipareigoja suorganizuoti mokymus mokytojams kaip naudotis prietaisais ir priemonėmis. Pagrindiniai reikalavimai keliami mokymams: Mokymų trukmė nemažiau nei 4 akad. val.; Mokymai privalo vykti Pirkėjo patalpose naudojant tiekėjo pateiktus įrenginius; Mokymų tvarkaraštis derinamas atskirai pagal pirkėjo galimybes. |
| 5. | Garantinės priežiūros visiems įrenginiams laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 6. | Prekėms nustatomi aplinkosauginiai kriterijai vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Taip pat vykdant sutartį bus siekiama mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus Šalys viena kitai turės teikti elektroniniu formatu, jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip. Atsiradus būtinumui, minėti dokumentai, galės būti teikiami popieriniu formatu arba jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba viena iš Šalių nurodo tokį būtinumą. Tokiu atveju Šalys privalės naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |

| II pirkimo dalis Laboratorinės priemonės biologijai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos, gamintojas, modelis, nuoroda į pagrindžiančius dokumentus |
| 1. | Dirvožemio tyrimų rinkinys – 1 vnt. | Skirtas pagrindinių dirvožemio parametrų, ne mažiau kaip šių, nustatymui: |  |
|  |  | 1. Dirvožemio sudėtis (smėlis, molis, humusas) |  |
|  |  | 2. Rūgštingumas (pH) |  |
|  |  | - Tankis |  |
|  |  | - Drėgnumas |  |
| 2. | Preparavimo rinkinys – 15 vnt. | Preparavimo rinkinys, kurį sudaro ne mažiau kaip 6 preparatų ruošimui skirtos dalys: |  |
|  |  | 1. Dėklas; |  |
|  |  | 2. Smailios žirklės 3. Pincetas; |  |
|  |  | 4. Skalpelio rankenėlė; |  |
|  |  | 5. Skalpelio ašmenys; |  |
|  |  | 6. Preparavimo adatos, ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 3. | Histologijos mikropreparatų rinkinys – 15 vnt. | Rinkinys turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš šių mikropreparatų: |  |
|  |  | - Žmogaus odos pjūvis(W.M.) |  |
|  |  | - Žmogaus kraujo tepinėlis. |  |
|  |  | - Tankus jungiamasis audinys arba laisvas jungiamasis audinys. |  |
|  |  | - Kryžminės dryžuotos raumenų ląstelės. |  |
|  |  | - Lygiųjų raumenų ląstelės. |  |
|  |  | - Širdies raumenų audinys. |  |
|  |  | - Nervinis audinys. |  |
| 4. | Zoologijos mikropreparatų rinkinys – 10 vnt. | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie mikropreparatai: - Hidra (gėlo vandens polipas), išilginis pjūvis. |  |
|  |  | - Sliekai, skerspjūvis (C.S.) |  |
|  |  | - Vandens blusos (dafnijos, W.M.) |  |
|  |  | - Medaus bitės straubliukas (W.M.) |  |
|  |  | - Drugelio sparnas. |  |
|  |  | - Laumžirgio sparnas. |  |
|  |  | - Drugelio jutimo ragas. |  |
|  |  | - Amarai. |  |
|  |  | - Varlių oda. |  |
|  |  | - Varlių kraujo tepinėlis. |  |
| 5. | Augalų mikropreparatų rinkinys – 10 vnt. | Augalų preparatų rinkinys turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš šių preparatų: |  |
|  |  | 1. Svogūnų šaknies antgalis; |  |
|  |  | 3. Žiedadulkių dygimas; |  |
|  |  | 4. Svogūnų epidermis; |  |
|  |  | 5. Pušies (Pinus) žiedadulkės; |  |
|  |  | 6. Nerium arba Palergonium lapas; |  |
|  |  | 7. Bulvės krakmolo grūdeliai; |  |
|  |  | 8. Moliūgo arba ropės šaknis; |  |
|  |  | 9. Lilium gėlė. |  |
|  |  | 10. Augalo lapo žiotelės (stomatos). |  |
| 6. | Embriono vystymosi etapų modelis – 1 vnt. | 1. Modelis turi vaizduoti žmogaus embriono vystymąsi nuo apvaisinimo iki 2-ojo nėštumo mėnesio pabaigos – viso 12 etapų. |  |
|  |  | 2. Kiekvieno etapo modelį turi būti galima nuimti nuo pagrindo. |  |
| 7. | Polimerazės grandininės reakcijos termocikleris – 1 vnt. | 1. Termocikleris turi talpinti ne mažiau kaip 45 vnt. 0,2 ml mėgintuvėlių. |  |
|  |  | 2. Temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 4 °C – 99 °C. 3 Temperatūros kitimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 2 °C/s. |  |
|  |  | 4. Įrenginys turi turėti nuo garavimo apsaugantį šildantį dangtelį. |  |
|  |  | 5. Termocikleris turi turėti spalvotą ekraną, leidžiantį patogiai valdyti programas ir stebėti darbo eigą. |  |
| 8. | Biologijos eksperimentų rinkinys – 1 vnt. | Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: |  |
|  |  | 1. 30 vnt. plastikinių mėgintuvėlių; |  |
|  |  | 2. 15 vnt. petri lėkštelių; |  |
|  |  | 3. 15 vnt. žnyplių; |  |
|  |  | 4. 15 vnt. tiesių disekcinių adatų; |  |
|  |  | 5. 25 vnt. didinamųjų stiklų su trimis lęšiais; |  |
|  |  | 6. 15 vnt. – peiliukų; |  |
|  |  | 7. 15 vnt. – pipečių. |  |
| 9. | Gelių sistema – 1 vnt. | 1. Sistema turi būti skirta gelio vaizdavimui (fotografavimui). |  |
|  |  | 2. Turi būti komplektuojama su UV transiliuminatoriumi su apsauginiu dangteliu. |  |
|  |  | 3. Sistema turi turėti apsauginį gaubtą. |  |
|  |  | 4. Vaizdo raiška turi būti ne mažiau kaip 24,1 MP |  |

(Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo)		(parašas) 	(vardas, pavardė)