Laboratorinės priemonės ir įrankiai

3 pirkimo dalis. Įrankiai laboratorijai

Techninė specifikacija

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Visos priemonės turi būti pilnai sukomplektuotos ir paruoštos naudojimui – kartu su visais būtinais priedais, laidais, maitinimo adapteriais, jungtimis, laikikliais, tvirtinimo elementais bei programine įranga (jei taikoma). Rinkiniuose esantys elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti, kad būtų galima tinkamai naudoti pagal prietaiso funkciją. Jokie papildomi komponentai neturi būti reikalingi siekiant pradėti darbą su prietaisais. |
| 2. | Priemonių rinkiniai turi būti komplektuojami nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. |
| 3. | Prekės turi būti pristatytos į Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnaziją, Vytauto g. 14, Skuodas. |
| 4. | Tiekėjas įsipareigoja suorganizuoti mokymus mokytojams kaip naudotis prietaisais ir priemonėmis. Pagrindiniai reikalavimai keliami mokymams: Mokymų trukmė nemažiau nei 4 akad. val.; Mokymai privalo vykti Pirkėjo patalpose naudojant tiekėjo pateiktus įrenginius; Mokymų tvarkaraštis derinamas atskirai pagal pirkėjo galimybes. |
| 5. | Garantinės priežiūros visiems įrenginiams laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 6. | Prekėms nustatomi aplinkosauginiai kriterijai vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Taip pat vykdant sutartį bus siekiama mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus Šalys viena kitai turės teikti elektroniniu formatu, jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip. Atsiradus būtinumui, minėti dokumentai, galės būti teikiami popieriniu formatu arba jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba viena iš Šalių nurodo tokį būtinumą. Tokiu atveju Šalys privalės naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |

| III pirkimo dalis Įrankiai laboratorijai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos, gamintojas, modelis, nuoroda į pagrindžiančius dokumentus |
| 1. | Pincetas – 15 vnt. | Pincetas turi būti apvaliais galais, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 2. | Žnyplės tigliams, 250 mm – 5 vnt. | Žnyplės tigliams turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, ne trumpesnis kaip 250 mm. |  |
| 3. | Žnyplės tigliams, 500 mm – 5 vnt. | Žnyplės tigliams turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, ne trumpesnis kaip 500 mm. |  |
| 4. | Mentelė – 30 vnt. | Mentelė turi būti su mikro šaukšteliu, pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 5 . | Kamštelių rinkinys – 1 vnt. | 1. Turi būti užsukami kamšteliai su 10 mm skylute. |  |
|  |  | 2. Pagaminti iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos. |  |
|  |  | 3. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 100 vnt. |  |
| 6. | Guminiai kamšteliai – 30 vnt. | 1. Guminiai kamšteliai turi būti pagaminti iš natūralios gumos arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  |  | 2.Kamštelio diametras ne didesnis kaip 13 mm. |  |
| 7. | Šviesaus plastiko butelis – 30 vnt. | 1. Pagamintas iš polietileno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  |  | 2. Komplektuojamas su polipropileno ar lygiavertės medžiagos užsukamu dangteliu. |  |
|  |  | 3. Turi būti galima laikyti šaldiklyje iki -100ºC . |  |
|  |  | 4. Talpa ne mažiau kaip 30 ml. |  |
| 8. | Svėrimo lėkštelės – 50 vnt. | 1. Pagamintos iš polistireno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  |  | 2. Kvadrato formos. |  |
|  |  | 3. Talpa ne mažesnė kaip 100 ml. |  |
| 9. | Kilpelė – 10 vnt. | Pagaminta iš nikelio – chromo lydinio arba lygiavertės medžiagos, ne mažiau kaip 40 mm ilgio. |  |
| 10. | Garinimo lėkštelė – 15 vnt. | 1.Pagaminta iš porceliano arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  |  | 2. Atlaikyti temperatūrą ne mažiau kaip iki 1150 ºC. |  |
|  |  | 3. Su snapeliu, plokščiadugnė, glazūruotu vidumi. |  |
|  |  | 4. Talpa ne mažiau kaip 200 ml. |  |
| 11. | Indas su dangteliu – 100 vnt. | 1. Indelis turi būti su plačiu kakleliu. |  |
|  |  | 2. komplektuojamas su juodos spalvos dangteliu, polipropileno arba lygiavertės medžiagos dangteliu. |  |
|  |  | 3. Turi būti tinkamas sąlyčiui su maistu. |  |
|  |  | 4. Talpa ne mažiau kaip 100 ml. |  |
| 12. | Kvarcinis tiglis – 5 vnt. | 1. Kvarcinis tiglis turi būti permatomas, aukštos formos. |  |
|  |  | 2. Turi atlaikyti temperatūrą ne mažiau kaip iki 1100 °C. |  |
|  |  | 3. Komplektuojamas su dangteliu. |  |
|  |  | 4. Talpa ne mažiau kaip 25 ml. |  |
| 13. | Plastikinė stiklinė – 15 vnt. | 1. Pagaminta iš polimetilpenteno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  |  | 2. Skaidri. |  |
|  |  | 3. Autoklavuojama. 4. Graduota. |  |
|  |  | 5. Talpa ne mažiau kaip 250 ml. |  |
| 14. | Matavimo cilindras, 500 ml – 2 vnt. | 1. Pagamintas iš polipropileno su plastiko lydiniu arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  |  | 2. Atsparus ne žemesnei kaip 100 °C temperatūrai. |  |
|  |  | 3. Matavimo tūris ne mažiau kaip 500 ml. |  |

(Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo)		(parašas) 	(vardas, pavardė)