Klausimas:

Ar čia normatyvas 46 db vienam blokui, ar visai sistemai kaip suma? kaip pvz 1 lauko blokas 46 db, bet jie stovės pvz 4.

Atsakymas:

Patikslinome pirkimo sąlygų Techninę specifikaciją ir Pasiūlymo formą (korekcijas pažymėjome geltona spalva). Teikdami pasiūlymą naudokite aktualią versiją.