## Tech.spec.
Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai
1. Prekės privalo atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
2. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.
3. Pateikti CE ( pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/878 dėl medicinos priemonių) sertifikato, biocido autorizacijos liudijimą ir saugos duomenų lapų kopijas lietuvių kalba.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės, paslaugos, darbų pavadinimas | Specialieji reikalavimai
1. | Servetėlės dezinfekcinės, alkoholinės, didelėje talpoje | 1. Skirtos greitam mažų paviršių, inventoriaus valymui ir dezinfekacijai sveikatos priežiūros įstaigose. 2. Servetėlės turi veikti:- baktericidiškai, fungicidiškai, mikobaktericidiškai;- virucidiniu poveikiu ( virusai su apvalkalu, įskaitant HBV, HCV, ŽIV) ribotu virusidiniu poveikiu prieš virusus be apvalkalo. 3. Turi atikti šiuos standartus EN 13727, EN 14348, EN 16615, EN 13624, EN 14476 arba lygiaverčius (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus). 4. Servetėlės turi būti tolygiai impregnuotos alkoholiu (ne mažiau 60 %). Sudėtyje gali būti papildomų veikliųjų medžiagų. 5. Sudėtyje neturi būti aldehidų, fenolių ir peroksidų. 6. Servetėlės išmatavimai ne mažesni kaip 120 mm x 120 mm. 7. Galimybė viena servetėle išdezinfekuoti ne mažesnį kaip 0,5 m2 paviršiaus plotą. 8. Pagamintos iš neaustinės medžiagos, nepaliekančius pūkelių ant paviršių. 9. Pakuotė plastikinis indas arba kibirėlis su tvirtai užsispaudžiančiu dangteliu, turinčiu specialų servetėlių išėmimo įrenginį, kuris užtikrina dozavimą po vieną servetėlę per perforacijos liniją, bei apsaugo servetėles nuo užteršimo ir išgaravimo iš talpos vidaus. 10. Talpyklėje ne mažiau 200 vnt. servetėlių.
2. | Servetėlės dezinfekcijai, jautriems paviršiams
2.1 | Servetėlės dezinfekcijai, jautriems paviršiams | 1. Skirtos greitam jautrių paviršių, inventoriaus valymui ir dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose. 2. Servetėlės turi veikti: - baktericidiškai, fungicidiškai, mikobaktericidiškai; - virucidiniu poveikiu ( virusai su apvalkalu, įskaitant HBV, HCV, ŽIV) poveikiu, taip pat turi veikti norovirusus. 3. Turi attikti šiuos standartus EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615 arba lygiaverčius (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus). 4. Servetėlės turi būti tolygiai impregnuotos alkoholiu (ne mažiau 30 %). 5. Servetėlių dydis ne mažesni nei 120 mm x 120 mm. 6. Viena servetėlė gali išdezinfekuoti ne mažiau kaip 0,5 m2 plotą. 7. Pagamintos iš neaustinės medžiagos, nepaliekančios pūkelių ant paviršių. 8. Pakuotė su tvirtu užsispaudžiančiu dangteliu, turinčiu specialų servetėlių išėmimo įrenginį, kuris užtikrina dozavimą po vieną servetėlę per perforacijos liniją. 9. Pakuotėje ne mažiau 80 vnt. servetėlių.
2.2 | Servetėlės dezinfekcijai, jautriems paviršiams, papildymas | 1. Skirtos greitam jautrių paviršių, inventoriaus valymui ir dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose. Skirtos spec. pakuotės papildymui, kai baigiamos naudoti servetėlės. 2. Servetėlės turi veikti: - baktericidiškai, fungicidiškai, mikobaktericidiškai; - virucidiniu poveikiu ( virusai su apvalkalu, įskaitant HBV, HCV, ŽIV) poveikiu, taip pat turi veikti norovirusus. 3. Turi attikti šiuos standartus EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615 arba lygiaverčius (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus). 4. Servetėlės turi būti tolygiai impregnuotos alkoholiu (ne mažiau 30 %). 5. Servetėlių išmatavimai ne mažesni nei 120 mm x 120 mm. 6. Viena servetėlė gali išdezinfekuoti ne mažiau kaip 0,5 m2 plotą. 7. Pagamintos iš neaustinės medžiagos, nepaliekančios pūkelių ant paviršių. 8. Pakuotėje ne mažiau 80 vnt. servetėlių.