## Tech.spec.
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
Bendrieji reikalavimai |  |  | Reikšmė
1. Prekės privalo atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
2. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse. |  |  | Taip/Ne
3. Pateikti CE ( pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/878 dėl medicinos priemonių) sertifikato, biocido autorizacijos liudijimą ir saugos duomenų lapų kopijas lietuvių kalba. |  |  | Pateikti kartu su pasiūlymu.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Tiekėjo užpildoma skiltis, patvirtinanti, kad siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos bei pateikiami atitikimą reikalavimams pagrindžiantys duomenys)
1. | Servetėlės dezinfekcinės, alkoholinės, didelėje talpoje | 1. Skirtos greitam mažų paviršių, inventoriaus valymui ir dezinfekacijai sveikatos priežiūros įstaigose. 2. Servetėlės turi veikti:- baktericidiškai, fungicidiškai, mikobaktericidiškai;- virucidiniu poveikiu ( virusai su apvalkalu, įskaitant HBV, HCV, ŽIV) ribotu virusidiniu poveikiu prieš virusus be apvalkalo. 3. Turi atikti šiuos standartus EN 13727, EN 14348, EN 16615, EN 13624, EN 14476 arba lygiaverčius (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus). 4. Servetėlės turi būti tolygiai impregnuotos alkoholiu (ne mažiau 60 %). Sudėtyje gali būti papildomų veikliųjų medžiagų. 5. Sudėtyje neturi būti aldehidų, fenolių ir peroksidų. 6. Servetėlės išmatavimai ne mažesni kaip 120 mm x 120 mm. 7. Galimybė viena servetėle išdezinfekuoti ne mažesnį kaip 0,5 m2 paviršiaus plotą. 8. Pagamintos iš neaustinės medžiagos, nepaliekančius pūkelių ant paviršių. 9. Pakuotė plastikinis indas arba kibirėlis su tvirtai užsispaudžiančiu dangteliu, turinčiu specialų servetėlių išėmimo įrenginį, kuris užtikrina dozavimą po vieną servetėlę per perforacijos liniją, bei apsaugo servetėles nuo užteršimo ir išgaravimo iš talpos vidaus. 10. Talpyklėje ne mažiau 200 vnt. servetėlių. | (tikslus aprašymas) (pateikti atitikimą standartams EN 13727, EN 14348, EN 16615, EN 13624, EN 14476 arba lygiaverčiams, patvirtinančius dokumentus).
2. | Servetėlės dezinfekcijai, jautriems paviršiams
2.1 | Servetėlės dezinfekcijai, jautriems paviršiams | 1. Skirtos greitam jautriems paviršių, instrumentų, inventoriaus valymui ir dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose. 2. Servetėlės turi veikti: - baktericidiškai, fungicidiškai; - virucidiniu poveikiu ( virusai su apvalkalu, įskaitant HBV, HCV, ŽIV ir koronovirusus) poveikiu, taip pat turi veikti norovirusus. 3. Turi atikti šiuos standartus EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 16615 arba lygiaverčius (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus). 4. Servetėlės turi būti tolygiai impregnuoti ketvirtiniais amonio junginiais. 5. Servetėlės išmatavimai 200 (± 50) mm x 300 (± 150) mm. 6. Pagamintos iš neaustinės medžiagos, nepaliekančius pūkelių ant paviršių. 7. Pakuotėje 150 (± 80) vnt. servetėlių. | (tikslus aprašymas) (pateikti atitikimą standartams EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 16615 arba lygiaverčiams patvirtinančius dokumentus).
2.2 | Servetėlės dezinfekcijai, jautriems paviršiams, papildymas | 1. Skirtos greitam jautrių paviršių instrumentų, inventoriaus valymui ir dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose. Skirtos spec. indelio papildymui, kai baigiamos naudoti servetėlės. 2. Servetėlės turi veikti: - baktericidiškai, fungicidiškai; - virucidiniu poveikiu ( virusai su apvalkalu, įskaitant HBV, HCV, ŽIV ir koronovirusus) poveikiu, taip pat turi veikti norovirusus. 3. Turi atikti šiuos standartus EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 16615 arba lygiaverčius (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus). 4. Servetėlės turi būti tolygiai impregnuoti ketvirtiniais amonio junginiais. 5. Servetėlės išmatavimai 200 (± 50) mm x 300 (± 150) mm. 6. Pagamintos iš neaustinės medžiagos, nepaliekančius pūkelių ant paviršių 7. Pakuotėje 150 (± 80) vnt. servetėlių. | (tikslus aprašymas) (pateikti atitikimą standartams EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 16615 arba lygiaverčiams, patvirtinančius dokumentus).
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________