Vaikštynės su staliuku su rankiniais stabdžiais

Preliminarus kiekis nuo 50 vnt. iki 90 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
|  | staliukas su puslankio formos išpjova, viršutinė jo dalis (atrama alkūnėms) – paminkštinta; staliuko plotis 520 mm±20mm |  |
|  | su vertikaliomis rankenomis laikytis |  |
|  | prie vertikalių rankenų sumontuotos darbinių ir stovėjimo stabdžių valdymo rankenėlės |  |
|  | vaikštynės pločio išorinis matmuo ne daugiau 600 mm±20 mm |  |
|  | reguliuojamo aukščio, reguliavimo diapazonas nuo 790 mm ± 20 mm iki 1250 mm ± 20 mm, patikimai fiksuojama, aukštis matuojamas nuo grindų iki staliuko viršutinės dalies |  |
|  | su keturiais ratukais, kurių skersmuo ne mažiau kaip 100 mm |  |
|  | vaikštynė naudojimui surenkama bei reguliuojama be įrankių pagalbos |  |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 100 kg naudotojo svorį |  |
|  | garantinis laikas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., |  |
|  | tiekėjo įsipareigojimai garantiniu laikotarpiu – atlikti garantinį remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų aprūpinti asmenį tokia pačia vaikštyne su staliuku su rankiniais stabdžiai |  |