	
	
	



[image: image1.jpg]Vi| Paneveiio rajono savivaldybes

POLIKLINIKA




Viešoji įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys, tel. +370 45 502211, faks. +370 45 424296,  el. p. info@prsp.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302705738


PATVIRTINTA 

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos 2025-09-25 protokolu Nr. VP-23
PAKEITIMAI PATVIRTINTI: 

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos 2025-10-06 protokolu Nr. VP-25
MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO 
„LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU PANAUDAI SUTEIKIAMAIS TIEKĖJŲ ANALIZATORIAIS PIRKIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 2
TURINYS

1.
Bendra informacija
2
2.
Pirkimo objektas
2
3.
Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai
3
4.
Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu
3
5.
Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
3
6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
4
7.
Pasiūlymų vertinimas
4
8.     Sutarties sudarymas
4



1. Bendra informacija 
1.1.  Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, juridinio asmens kodas 302705738, adresas A. Jakšto g. 4, Panevėžys. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.2. Pirkimą perkančioji organizacija atlieka kaip centrinė perkančioji organizacija. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų paslaugų CPO LT kataloge nėra.  
1.4. Pirkimo Komisija yra sudaroma. 
1.5. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktualios redakcijos) 4.4.4.  papunkčiu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo sutarties specialiųjų sąlygų 13 skyriuje.
1.6. Šiame pirkime netaikomi socialiniai kriterijai. 
1.7. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
1.8. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo dėl viešojo pirkimo procedūrų –viešųjų pirkimų specialistė Jurgta Mažeikienė, el. paštas j.mazeikiene@prsp.lt , tel. +370 45502226.
1.9. Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susirašinėjimas yra vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi – tik CVP IS priemonėmis.
1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis. Specialiųjų pirkimo sąlygų priedai:

1.10.1. „Techninė specifikacija“;
1.10.2. „Pasiūlymo forma“;

1.10.3.  „Sutarties projektas“
1.10.4. „Panaudos sutarties projektas“;

1.10.5.  „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“;

1.10.6. „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“;

1.10.7. „Terminai“.
2. Pirkimo objektas
2.1.  Perkančioji organizacija numato įsigyti laboratorinius reagentus ir priemones tyrimams atlikti su panaudai suteikiamais tiekėjų analizatoriais, reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.
2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 6 atskiras pirkimo dalis: 

1 pirkimo objekto dalis - Reagentai ir papildomos medicininės priemonės bendram kraujo tyrimui atlikti kartu su automatiniu analizatoriumi perduodamu panaudai. Maksimali pirkimo vertė yra 22300,00 Eur be PVM.

2 pirkimo objekto dalis - Reagentai ir papildomos medicininės priemonės C reaktyvaus baltymo tyrimams atlikti  kartu su automatiniu arba pusiau automatiniu analizatoriumi perduodamu panaudai. Maksimali pirkimo vertė yra 26000,00 Eur be PVM.
3 pirkimo objekto dalis - Reagentai ir papildomos medicininės priemonės šlapimo tyrimams atlikti  kartu su analizatoriumi perduodamu panaudai. Maksimali pirkimo vertė yra 900,00 Eur be PVM.

4 pirkimo objekto dalis. Išorinės kokybės kontrolės programa CRB, POCT kiekybiniai metodai. Maksimali pirkimo vertė yra 500,00 Eur be PVM.

5 pirkimo objekto dalis - Išorinė kokybės kontrolės programa hematologijai. Maksimali pirkimo vertė yra 700,00 Eur be PVM.

6 pirkimo objekto dalis - Išorinė kokybės kontrolės programa juosteliniams šlapimo tyrimams. Maksimali pirkimo vertė yra 1.000,00 Eur be PVM.

Todėl pasiūlymą tiekėjai gali teikti tiek vienai daliai, tiek kelioms, tiek visoms. 
2.3. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 
3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.
3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai.
3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. 
4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
4.1. Tiekėjams nenustatomi reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu.
5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą; 

5.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5.1.3. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.1.4. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

5.1.5. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

5.1.6. dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo techninius dokumentus (pvz. katalogus, bukletus, brošiūras ar kitus gamintojo dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma)) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose ir(ar) bukletuose ir(ar) brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų  ir(ar) bukletų ir(ar) brošiūrų ir techninių aprašymų originalus. Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ar suformuoti gamintojo ir negali būti remiamasi vien tiekėjo deklaracija, jei nėra pateikiami gamintojo išduoti techniniai dokumentai ar lygiaverčiai įrodymai. (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija;


5.1.7. kita Pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Atkreipiame dėmesį, kad naujoje CVP IS nėra galimybės pasiūlymo pasirašyti pačioje sistemoje, jeigu tiekėjai nuspręstų pasiūlymą pasirašyti elektroniniu parašu, tai turi būti padaryta už naujo CVP IS ribų. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumetai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.
7. Pasiūlymų vertinimas
7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: 
7.3.1. užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“;

7.3.2. dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo techninius dokumentus (pvz. katalogus, bukletus, brošiūras ar kitus gamintojo dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma)) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose ir(ar) bukletuose ir(ar) brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų  ir(ar) bukletų ir(ar) brošiūrų ir techninių aprašymų originalus. Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ar suformuoti gamintojo ir negali būti remiamasi vien tiekėjo deklaracija, jei nėra pateikiami gamintojo išduoti techniniai dokumentai ar lygiaverčiai įrodymai. (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).
8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede. 
8.2 Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt/ arba tiekėjo pasirinktomis priemonėmis, jei teikiamos elektroninės sąskaitos faktūros, atitinka Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19). Paslaugos apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

LaboratoriniŲ reagentŲ ir priemonIŲ tyrimams atlikti su panaudai suteikiamais tiekėjų analizatoriais PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendri reikalavimai 1-3 pirkimo objekto dalims: 

1. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam visam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui, atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija kasdien atlieka vieno lygio (I) kokybės kontrolę. Jeigu pagal siūlomo analizatoriaus gamintojo rekomendacijas privaloma kasdien atlikti dviejų lygių (I ir II) kokybės kontrolę, tiekėjas turi į tai atsižvelgti ir įtraukti reikiamus kontrolinių medžiagų kiekius į pasiūlymo kainą.
4.  Reagentai turi būti ženklinami CE pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 arba Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus. Su pasiūlymu pateikti, tai įrodančius dokumentus, nereikalaujama. Atitiktis šiam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu.
5. Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą arba ES ar EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos CE ženklinimo sertifikatą arba ES ar EB atitikties deklaracijas originalo ir lietuvių arba anglų kalbomis.

6. Siulomi reagentai, kontrolinės medžiagos ir priemonės turi tikti darbui su analizatoriais. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti šiam analizatoriui ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.
7. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.
8. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Bendri reikalavimai 4-6 pirkimo objekto dalims: 

1. Išorinės kokybės programos turėtų būti akredituotos pagal ISO 17043 standarto reikalavimus. Su pasiūlymu pateikti tai patvirtinantį dokumentą.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. 
1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

     Reagentai ir papildomos medicininės priemonės bendram kraujo tyrimui atlikti kartu su automatiniu analizatoriumi perduodamu panaudai.
Reagentai ir papildomos medicininės priemonės bendram kraujo tyrimui atlikti turi būti siūlomi  su automatiniu hematologiniu analizatoriumi panaudai. Analizatoriaus buvimo vieta: poliklinika,  A.Jakšto g. 4, Panevėžys.

AUTOMATINIO HEMATOLOGINIO ANALIZATORIAUS PANAUDAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.Nr.
	Techniniai parametrai
	Parametro reikšmė

	
	
	

	
	
	

	1
	Analizatorius 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
	

	2
	Diagnostiniai parametrai
	Leukocitų skaičius (WBC),  limfocitai (LY) (# ir %), monocitai (MO) (# ir %), neutrofilai (NEU) (# ir %), bazofilai (BA) (# ir %), eozinofilai (EO) (# ir %), nesubrendę granuliocitai (IG) (# ir %) arba nesubrendę ląstelės (IMM) (# ir %), eritrocitai (RBC), hemoglobinas (HGB), hematokritas (HCT), vidutinis eritrocito tūris (MCV), vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH), vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite (MCHC), eritrocitų pasiskirstymo plotis (RDW), trombocitai (PLT), vidutinis trombocito tūris (MPV)

	3
	Mėginio tūris 
	Ne daugiau kaip 90µl automatiniu režimu atliekant CBC+DIFF tyrimus.

	4
	Našumas
	Ne mažiau kaip 

60 tyr./val.

	5
	Talpa automatiniam mėginių padavimui
	Ne mažiau kaip 30 mėgintuvėlių.

	6
	Automatiškai programuojami valymo ciklai
	Būtina

	7
	Mėginių matavimai turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių.
	Būtina

	8
	Kokybės kontrolė
	Rezultatai pateikiami kaip Levey-Jennings kreivės.

	9
	Įrangos komplektacija
	Ne senesnis kaip 2019 m., su brūkšninių kodų skaitytuvu, spausdintuvu, nepertraukiamos srovės maitinimo šaltiniu.

	10
	Suderinamumas su LIS
	Analizatorius turi palaikyti dvikryptę komunikaciją su LIS.


	Pirkimo objekto dalis
	Reagento ir laboratorinės medicinos priemonės pavadinimas
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.

	1.
	Bendras kraujo tyrimas: tyrimas (WBC, RBC, Hgb,  Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV,  PDW,  MPV, PCT,  Mon(#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %), IMG ir/arba IMM (#, %))
	18000

	1.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
	


2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

     Reagentai ir papildomos medicininės priemonės C reaktyvaus baltymo tyrimams atlikti  kartu su automatiniu arba pusiau automatiniu analizatoriumi perduodamu panaudai.
Reagentai ir papildomos medicininės priemonės C reaktyvaus baltymo tyrimams atlikti turi būti siūlomi su automatiniu arba pusiau automatiniu analizatoriumi panaudai. Analizatoriaus buvimo vieta: poliklinika,  A. Jakšto g. 4, Panevėžys.
AUTOMATINIO ANALIZATORIAUS PANAUDAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. 

Nr.
	Techniniai parametrai
	Parametro reikšmė

	
	
	

	
	
	

	1
	Portatyvus automatinis arba pusiau automatinis diagnostinis. CRB analizatorius Siūlomas  analizatorius turi būti ne senesnis kaip 2017 m.
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas

	2
	Matavimo ribos kraujyje, kiekybinis nustatymas (kai HCT 40%)
	ne blogiau kaip 5-200 mg/L

	3
	Matavimo metodas/principas
	Fotometrinis, imunoturbidimetrinis, turbidimetrinis arba lygiavertis

	4
	Atlikimo laikas (bendra vieno tyrimo procedūros trukmė).
	Ne daugiau kaip 5 min.

	5
	Mėginio tūris. Mėginys.
	ne daugiau 20µl veninio kraujo ar kapiliarinio kraujo, iš pirminių biocheminių su kreš.akt., KEDTA vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių ir/arba tiesiai nuo piršto. Nereikalauja papildomo matuojamo mėginio paruošimo (rankinio maišymo, papildomų reagentų naudojimo, skiedimo)

	6
	Matavimo procesas
	Automatinis, be papildomų personalo veiksmų.

	7
	Automatinė hematokrito (HCT) kompensacija atliekant CRB iš kraujo
	Automatinės hematokrito korekcija CRB tyrimui būtina

	8
	Normos ribos
	Skirtingiems mėginių tipams (veninio, kapiliarinio kraujo, serumo ir plazmos) tokios pačios.

	9
	Kalibracija
	Gamyklinė arba kalibruojasi automatiškai.

	10
	Prietaiso valdymas
	Grafinio jutiklinio ekrano pagalba, ekrane pateikiama išmatuoto parametro reikšmė

	11
	Galimybė perduoti tyrimų rezultatus į informacinę sistemą
	Pateikti komunikavimo protokolą

	12
	Valdymo meniu
	Pageidautina lietuvių kalba

	13
	Analizatoriuje integruota kokybės kontrolės programa
	Kokybės kontrolei sekti ir atlikti, suvedamos leidžiamos paklaidos ribos. Kokybės kontrolei nesant leidžiamose ribose, darbas neleidžiamas.

	14
	Kokybės kontrolė
	Ne mažiau kaip 2 lygių, paruošta naudoti

	15
	Duomenų įvestis
	ID kodas ir paciento ID (arba vardas bei pavardė) įvedami pasirinktinai skaičiais ir/arba raidėmis tiek rankiniu būdu, tiek brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba

	16
	Analizatoriaus lokali atmintis
	Ne mažiau 100 tyrimų su reagentų serijos/partijos numeriu ir paciento ID arba pavarde, tyrimo laiku ir 100 kokybės kontrolės duomenų su kontrolės serijos/partijos numeriu ir tyrimo laiku.


	Pirkimo objekto dalis
	Reagento ir laboratorinės medicinos priemonės pavadinimas
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.

	2.
	C reaktyvinis baltymas
	16000

	2.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus )
	


3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

     Reagentai ir papildomos medicininės priemonės šlapimo tyrimams atlikti  kartu su analizatoriumi perduodamu panaudai.
Reagentai ir papildomos medicininės priemonės šlapimo tyrimams atlikti turi būti siūlomi su šlapimo analizatoriais (4 vnt.)  panaudai. Analizatorių buvimo vietos: 1. Paįstrio šeimos gydytojo kabinetas, 2. Raguvos ambulatorija, 3. Ramygalos ambulatorija, 4. Naujamiesčio ambulatorija.

ŠLAPIMO ANALIZATORIAUS PANAUDAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.

Nr.
	Techniniai parametrai
	Parametro reikšmė

	
	
	

	
	
	

	
	Siūlomos prekės pavadinimas, modelis

	1.
	Našumas
	iki 50 tyrimų per valandą

	2.
	Analizatoriaus paskirtis:
	analizatorius skirtas šlapimo tyrimui  atlikti

	3.
	Tiriami parametrai
	gliukozė, bilirubinas, ketonai, santykinis tankis, kraujas, pH, baltymas, urobilinogenas, nitritai, leukocitai

	4.
	Kokybės kontrolė (QC)
	Kontrolei naudojamos sausos juostelės iš kurių gaminamas kontrolinis tirpalas, ne mažiau nei 2 lygių 

	5.
	Spausdintuvas
	Vidinis, terminis

	6.
	Kalibracija
	automatinė, papildomų priemonių nereikia

	7.
	Identifkacija
	eilės numerio identifikacija

	8.
	Atmintis
	paskutinio paciento rezultatai, 50 rezultatų persiuntimui į kompiuterį

	9.
	 Komunikacija


	Privalo turėti galimybę prijungti prie vietinio kompiuterinio tinklo 

	10.
	Bar kodų skaitytuvas
	 Tinkantis pasiūlytam įrenginiui privalomas

	11.
	Juostelių kokybės charakteristika
	automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų rezultatų

	12. 
	Servisas 
	būtina pateikti gamintojo išduotą sertifikatą prietaiso aptarnavimui

	13. 
	Atsparumas vitaminui C
	Juostelės nejautrios vitamino C įtakai


	Pirkimo objekto dalis
	Reagento ir laboratorinės medicinos priemonės pavadinimas
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.

	3.
	Šlapimo tyrimas
	2500

	3.1
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos šlapimo tyrimui  atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	

	3.2
	Kontrolės, kalibracinės ir kitos papildomas medžiagos 
	


IŠORINĖS KOKYBĖS KONTROLĖS PROGRAMOS
	Pirkimo objekto dalis
	Reagento ir laboratorinės medicinos priemonės pavadinimas
	Pageidaujama pakuotė (išfasavimas)
	Preliminarus pakuočių poreikis 36 mėn.
	Reikalavimai

	4
	CRB, POCT kiekybiniai metodai
	1 rinkinys
	6
	Išorinė kontrolė atliekama 2 kartus metuose.

	5
	Išorinė kokybės kontrolės programa hematologijai
	1 rinkinys
	6
	Išorinė kontrolė atliekama 2 kartus metuose.

	6
	Išorinė kokybės kontrolės programa juosteliniams šlapimo tyrimams
	1 rinkinys
	6
	Išorinė kontrolė atliekama 2 kartus metuose.


 
_________
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU PANAUDAI SUTEIKIAMAIS TIEKĖJŲ ANALIZATORIAIS PIRKIMO

____________ Nr.______
(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime dalyvauti mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai (tame skaičiuje įvertinti ir „SABIS“ mokesčiai). Teikdami šį pasiūlymą, prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 

Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija laimėjimo atveju viešins mūsų pasiūlymą ir sutartį CVP IS, todėl sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Mes siūlome šias prekes (prašome pildyti atitinkamą(-as) pirkimo dalį(-is)):
1 pirkimo objekto dalis

     Reagentai ir papildomos medicininės priemonės bendram kraujo tyrimui atlikti  kartu automatiniu analizatoriumi perduodamu panaudai
	Eil. Nr.
	Tyrimų,  reagentų ir papildomų medicininių priemonių pavadinimai
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Reagentų ir

papildomų

medicininių

priemonių kiekis (ml./vnt.)

nurodytam

tyrimų skaičiui per 36 mėn.
	Siūloma pakuotė bei pakuočių skaičius, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui
	1 Pakuotės įkainis

EUR be PVM


	1 Pakuotės įkainis EUR su PVM
	Suma EUR

be PVM

36 mėn.
	Suma EUR

su PVM

36 mėn.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Bendras kraujo tyrimas: tyrimas (WBC, RBC, Hgb,  Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV,  PDW,  MPV, PCT,  Mon(#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %), IMG ir/arba IMM (#, %))
	
	18000
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
	


Pastaba: 1. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam visam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui, atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija kasdien atlieka vieno lygio (I) kokybės kontrolę. Jeigu pagal siūlomo analizatoriaus gamintojo rekomendacijas privaloma kasdien atlikti dviejų lygių (I ir II) kokybės kontrolę, tiekėjas turi į tai atsižvelgti ir įtraukti reikiamus kontrolinių medžiagų kiekius į pasiūlymo kainą. Papildomas priemones, kontrolines medžiagas reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktą lentelę, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų, užtikrinančių kokybišką, konkretaus nurodyto tyrimo, atlikimą. 

2. Visos siūlomos prekės (diagnostikos reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga) turi būti originalios, tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi.

3. Diagnostikos reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga turi būti paženklinti CE.

4. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 (trys) mėn. nuo pristatymo dienos.

SIŪLOMAS AUTOMATINIs HEMATOLOGINIO ANALIZATORIUS PANAUDAI, 1 VNT.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas/Techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.

Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, gamintojo dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)

	
	
	
	Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus

	
	
	
	
	dokumento pavadinimas
	pasiūlymo lapo numeris

	1
	Analizatorius 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
	
	(Nurodomas pavadinimas, tipas, modelis, gamintojas)
	
	

	2
	Diagnostiniai parametrai
	Leukocitų skaičius (WBC),  limfocitai (LY) (# ir %), monocitai (MO) (# ir %), neutrofilai (NEU) (# ir %), bazofilai (BA) (# ir %), eozinofilai (EO) (# ir %), nesubrendę granuliocitai (IG) (# ir %) arba nesubrendę ląstelės (IMM) (# ir %), eritrocitai (RBC), hemoglobinas (HGB), hematokritas (HCT), vidutinis eritrocito tūris (MCV), vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH), vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite (MCHC), eritrocitų pasiskirstymo plotis (RDW), trombocitai (PLT), vidutinis trombocito tūris (MPV)
	
	
	

	3
	Mėginio tūris 
	Ne daugiau kaip 90µl automatiniu režimu atliekant CBC+DIFF tyrimus.
	
	
	

	4
	Našumas
	Ne mažiau kaip 

60 tyr./val.
	
	
	

	5
	Talpa automatiniam mėginių padavimui
	Ne mažiau kaip 30 mėgintuvėlių.
	
	
	

	6
	Automatiškai programuojami valymo ciklai
	Būtina
	
	
	

	7
	Mėginių matavimai turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių.
	Būtina
	
	
	

	8
	Kokybės kontrolė
	Rezultatai pateikiami kaip Levey-Jennings kreivės.
	
	
	

	9
	Įrangos komplektacija
	Ne senesnis kaip 2019 m., su brūkšninių kodų skaitytuvu, spausdintuvu, nepertraukiamos srovės maitinimo šaltiniu.
	
	
	

	10
	Suderinamumas su LIS
	Analizatorius turi palaikyti dvikryptę komunikaciją su LIS.
	
	
	

	11
	Suderinamumas su LIS
	Analizatorius turi palaikyti dvikryptę komunikaciją su LIS.
	
	
	


Pastaba:  Analizatoriaus pristatymo vieta – VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, A.Jakšto g. 4, Panevėžys.

2 pirkimo objekto dalis

     Reagentai ir papildomos medicininės priemonės C reaktyvaus baltymo tyrimams atlikti  kartu su automatiniu arba pusiau automatiniu analizatoriumi perduodamu panaudai
	Eil. Nr.
	Tyrimų,  reagentų ir papildomų medicininių priemonių pavadinimai
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Reagentų ir

papildomų

medicininių

priemonių kiekis (ml./vnt.)

nurodytam

tyrimų skaičiui per 36 mėn.
	Siūloma pakuotė bei pakuočių skaičius, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui
	1 Pakuotės įkainis

EUR be PVM


	1 Pakuotės įkainis EUR su PVM
	Suma EUR

be PVM

36 mėn.
	Suma EUR

su PVM

36 mėn.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	C reaktyvinis baltymas
	
	16000
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus )
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
	


Pastaba: 1. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam visam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui, atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija kasdien atlieka vieno lygio (I) kokybės kontrolę. Jeigu pagal siūlomo analizatoriaus gamintojo rekomendacijas privaloma kasdien atlikti dviejų lygių (I ir II) kokybės kontrolę, tiekėjas turi į tai atsižvelgti ir įtraukti reikiamus kontrolinių medžiagų kiekius į pasiūlymo kainą. Papildomas priemones, kontrolines medžiagas reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktą lentelę, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų, užtikrinančių kokybišką, konkretaus nurodyto tyrimo, atlikimą. 

2. Visos siūlomos prekės (diagnostikos reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga) turi būti originalios, tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi.

3. Diagnostikos reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga turi būti paženklinti CE.

4. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 (trys) mėn. nuo pristatymo dienos.

SIŪLOMAS AUTOMATINIs ARBA PUSIAU AUTOMATINIS ANALIZATORIUS PANAUDAI, 1 VNT. 
	Eil. Nr.
	Pavadinimas/Techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.

Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, gamintojo dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)

	
	
	
	Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus

	
	
	
	
	dokumento pavadinimas
	pasiūlymo lapo numeris

	1
	Portatyvus automatinis arba pusiau automatinis diagnostinis CRB analizatorius. Siūlomas  analizatorius turi būti ne senesnis kaip 2017 m.
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
	
	
	

	2
	Matavimo ribos kraujyje, kiekybinis nustatymas (kai HCT 40%)
	ne blogiau kaip 5-200 mg/L
	
	
	

	3
	Matavimo metodas/principas
	Fotometrinis, imunoturbidimetrinis, turbidimetrinis arba lygiavertis
	
	
	

	4
	Atlikimo laikas (bendra vieno tyrimo procedūros trukmė).
	Ne daugiau kaip 5 min.
	
	
	

	5
	Mėginio tūris. Mėginys.
	ne daugiau 20µl veninio kraujo ar kapiliarinio kraujo, iš pirminių biocheminių su kreš.akt., KEDTA vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių ir/arba tiesiai nuo piršto. Nereikalauja papildomo matuojamo mėginio paruošimo (rankinio maišymo, papildomų reagentų naudojimo, skiedimo)
	
	
	

	6
	Matavimo procesas
	Automatinis, be papildomų personalo veiksmų.
	
	
	

	7
	Automatinė hematokrito (HCT) kompensacija atliekant CRB iš kraujo
	Automatinės hematokrito korekcija CRB tyrimui būtina
	
	
	

	8
	Normos ribos
	Skirtingiems mėginių tipams (veninio, kapiliarinio kraujo, serumo ir plazmos) tokios pačios.
	
	
	

	9
	Kalibracija
	Gamyklinė arba kalibruojasi automatiškai.
	
	
	

	10
	Prietaiso valdymas
	Grafinio jutiklinio ekrano pagalba, ekrane pateikiama išmatuoto parametro reikšmė
	
	
	

	11
	Galimybė perduoti tyrimų rezultatus į informacinę sistemą
	Pateikti komunikavimo protokolą
	
	
	

	12
	Valdymo meniu
	Pageidautina lietuvių kalba
	
	
	

	13
	Analizatoriuje integruota kokybės kontrolės programa
	Kokybės kontrolei sekti ir atlikti, suvedamos leidžiamos paklaidos ribos. Kokybės kontrolei nesant leidžiamose ribose, darbas neleidžiamas.
	
	
	

	14
	Kokybės kontrolė
	Ne mažiau kaip 2 lygių, paruošta naudoti
	
	
	

	15
	Duomenų įvestis
	ID kodas ir paciento ID (arba vardas bei pavardė) įvedami pasirinktinai skaičiais ir/arba raidėmis tiek rankiniu būdu, tiek brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba
	
	
	

	16
	Analizatoriaus lokali atmintis
	Ne mažiau 100 tyrimų su reagentų serijos/partijos numeriu ir paciento ID arba pavarde, tyrimo laiku ir 100 kokybės kontrolės duomenų su kontrolės serijos/partijos numeriu ir tyrimo laiku.
	
	
	


Pastaba: Analizatoriaus pristatymo vieta – VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, A.Jakšto g. 4, Panevėžys

3 pirkimo objekto dalis

     Reagentai ir papildomos medicininės priemonės šlapimo tyrimams atlikti  kartu su analizatoriumi perduodamu panaudai.

	Eil. Nr.
	Tyrimų,  reagentų ir papildomų medicininių priemonių pavadinimai
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Reagentų ir

papildomų

medicininių

priemonių kiekis (ml./vnt.)

nurodytam

tyrimų skaičiui per 36 mėn.
	Siūloma pakuotė bei pakuočių skaičius, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui
	1 Pakuotės įkainis

EUR be PVM


	1 Pakuotės įkainis EUR su PVM
	Suma EUR

be PVM

36 mėn.
	Suma EUR

su PVM

36 mėn.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.
	Šlapimo tyrimas
	
	2500
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos šlapimo tyrimui  atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Kontrolės ir kitos papildomas medžiagos 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bendra 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
	


Pastaba: 1. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam visam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui, atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija kasdien atlieka vieno lygio (I) kokybės kontrolę. Jeigu pagal siūlomo analizatoriaus gamintojo rekomendacijas privaloma kasdien atlikti dviejų lygių (I ir II) kokybės kontrolę, tiekėjas turi į tai atsižvelgti ir įtraukti reikiamus kontrolinių medžiagų kiekius į pasiūlymo kainą.  Papildomas priemones, kontrolines medžiagas reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktą lentelę, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų, užtikrinančių kokybišką, konkretaus nurodyto tyrimo, atlikimą. 

2. Visos siūlomos prekės (diagnostikos reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga) turi būti originalios, tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi.

3. Diagnostikos reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga turi būti paženklinti CE.

4. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 (trys) mėn. nuo pristatymo dienos.

SIŪLOMAS ŠLAPIMO ANALIZATORIUS PANAUDAI, 4 VNT.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas/Techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.

Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, gamintojo dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)

	
	
	
	Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus

	
	
	
	
	dokumento pavadinimas
	pasiūlymo lapo numeris

	
	Siūlomos prekės pavadinimas, modelis
	(Nurodomas pavadinimas, tipas, modelis, gamintojas)
	
	

	1.
	Našumas
	iki 50 tyrimų per valandą
	
	
	

	2.
	Analizatoriaus paskirtis:
	analizatorius skirtas šlapimo tyrimui  atlikti
	
	
	

	3.
	Tiriami parametrai
	gliukozė, bilirubinas, ketonai, santykinis tankis, kraujas, pH, baltymas, urobilinogenas, nitritai, leukocitai
	
	
	

	4.
	Kokybės kontrolė (QC)
	Kontrolei naudojamos sausos juostelės iš kurių gaminamas kontrolinis tirpalas, ne mažiau nei 2 lygių 
	
	
	

	5.
	Spausdintuvas
	Vidinis, terminis
	
	
	

	6.
	Kalibracija
	automatinė, papildomų priemonių nereikia
	
	
	

	7.
	Identifkacija
	eilės numerio identifikacija
	
	
	

	8.
	Atmintis
	paskutinio paciento rezultatai, 50 rezultatų persiuntimui į kompiuterį
	
	
	

	9.
	Komunikacija


	Privalo turėti galimybę prijungti prie vietinio kompiuterinio tinklo 
	
	
	

	10.
	Bar kodų skaitytuvas
	 Tinkantis pasiūlytam įrenginiui privalomas
	
	
	

	11.
	Juostelių kokybės charakteristika
	automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų rezultatų
	
	
	

	12. 
	Servisas 
	būtina pateikti gamintojo išduotą sertifikatą prietaiso aptarnavimui
	
	
	

	13. 
	Atsparumas vitaminui C
	Juostelės nejautrios vitamino C įtakai
	
	
	


Pastaba: Analizatoriaus pristatymo vieta – 1. Naujamiesčio ambulatorija, Dariaus ir Girėno g. 28, Naujamiesčio mstl., Panevėžio r. sav., 2. Paįstrio šeimos gydytojo kabinetas, Gegužinės g. 28, Paįstrio k., Panevėžio r. sav., 3. Raguvos ambulatorija, Laisvės g. 10-4, Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav., 4. Ramygalos ambulatorija, Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygalos m., Panevėžio r. sav.
IŠORINĖS KOKYBĖS KONTROLĖS PROGRAMOS
	Pirkimo objekto dalis
	Tyrimų,  reagentų ir papildomų medicininių priemonių pavadinimai
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
	Pageidaujama pakuotė (išfasavimas)
	Preliminarus pakuočių poreikis 36 mėn.
	Reagentų ir

papildomų

medicininių

priemonių kiekis (ml./vnt.)

nurodytam

tyrimų skaičiui per 36 mėn.
	Siūloma pakuotė bei pakuočių skaičius, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui
	1 Pakuotės įkainis

EUR be PVM


	1 Pakuotės įkainis EUR su PVM
	Suma EUR

be PVM

36 mėn.
	Suma EUR

su PVM

36 mėn.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4
	CRB, POCT kiekybiniai metodai
	
	1 rinkinys
	6
	
	
	
	
	
	

	Bendra 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
	

	5
	Išorinė kokybės kontrolės programa hematologijai
	
	1 rinkinys
	6
	
	
	
	
	
	

	Bendra 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
	

	6
	Išorinė kokybės kontrolės programa juosteliniams šlapimo tyrimams
	
	1 rinkinys
	6
	
	
	
	
	
	

	Bendra 6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
	

	Bendra pasiūlymo kaina su PVM –
	(suma skaičiais ir žodžiais)          Eur.


Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

DĖL PAŠALINIMO PAGRINDO TAIKYMO

	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) nuostatomis, prašome užpildyti žemiau esančią lentelę dėl VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nustatyto pašalinimo pagrindo taikymo.


	Eil. Nr.
	Sąlygos
	Jūsų atsakymas

	1.
	Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?
	Taip


	Ne




Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	
	


Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	


PASTABA. Tiekėjas kartu su pasiūlymu neišviešinę subtiekėjų / kvazisubtiekėjų, kurių pajėgumais / kvalifikacija planuojama remtis vykdant sutartį, taip pat ir tų, kurių pajėgumais pirkime nesiremia ir kurių kvalifikacijos ar kitų pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų atitiktis nėra tikrinama, vėliau sutarties vykdymo metų jų pasitelkti negalės, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas pateiks objektyvias aplinkybes dėl pagrįsto nežinojimo apie juos pasiūlymų pateikimo metu. Tokias aplinkybes Tiekėjas privalo nurodyti jau teikdamas pasiūlymą. 

 (Žr. VPĮ komentaras https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016427719-88-straipsnis-Subtiekimas). 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

	Eil.

Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios* informacijos?

(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
	
	
	

	2.
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	
	
	

	3.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	
	
	

	4.
	Dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje
	
	
	

	5.
	Kiti dokumentai, reikalaujami pirkimo sąlygose
	
	
	


* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.
Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta pirkimo sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygose) bus paskelbti CVP IS. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendra viso pasiūlymo kaina).

Pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 7 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

PASTABA. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas.

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.



	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


Pasiūlyme pateiktų asmens duomenų valdytojas yra Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (juridinio asmens kodas 302705738, adresas: A. Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys, tel. (8 45) 502 210, el. p. info@prsp.lt) (toliau – Perkančioji organizacija). 

Duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti pasiūlymą, sudaryti pasiūlymų eilę ir nustatyti laimėjusį pasiūlymą. Asmens duomenys tvarkomi remiantis taikomų teisės aktų įpareigojimų vykdymu ir bus saugomi 5 metus nuo pirkimo procedūrų pabaigos, o laimėjusio tiekėjo pateikti asmens duomenys bus saugomi tol, kol galios sutartis ir 10 metų jai pasibaigus. Asmens duomenys gali būti teikiami paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir palaikymo, duomenų centrų ir kitas paslaugas, ir tvarkantiems asmens duomenis Perkančiosios organizacijos vardu; prireikus teismui ar kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms; Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, jeigu teikti joms asmens duomenis įpareigoja teisės aktai. 
Dėl pasiūlyme pateiktų duomenų fiziniai asmenys turi šias teises: teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis; apriboti asmens duomenų tvarkymą; pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

Detalesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką galite rasti interneto svetainėje www.prsp.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Sutarties projektas“
SUTARTIES PROJEKTAS

 PRIDEDAMAS ATSKIRU DOKUMENTU
Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Panaudos sutarties projektas“
PANAUDOS SUTARTIES PROJEKTAS 

PRIDEDAMAS ATSKIRU DOKUMENTU
Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).
__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos
1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

1.1. Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.
1.2. Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir kurio pasiūlymo kaina be PVM bus mažiausia.
2.
Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų kaina yra vienoda, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
Specialiųjųs pirkimo sąlygų 7 priedas „Terminai“
	Eil.

Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS

(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.



	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	

	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	Netaikoma
	

	7.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	Netaikoma

	

	8.
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	Netaikoma
	

	9.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas
nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 


	

	11.
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	


	
	
	


	
	
	



