PASTRĖVIO PARKO TAKELIŲ ĮRENGIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Elektrėnų savivaldybės administracija;

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį;

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objekto dalių pavadinimai: pirkimas į dalis neskirstomas;

  - Pirkimo objektas - Pastrėvio parko takelių įrengimo darbai.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- Mokyklos g. 9A, Pastrėvio k., Elektrėnų sav. (unikalus numeris: 4400-4744-4868).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI:

  - Pirkimo objekto aprašymas*:

| Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina EUR be PVM | Viso kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3-5 cm storio metalinių bortelių/atitvarų (skirtingų dangų atskyrimui) įrengimas su valcavimu | m | 230,10 |  |  |
| 2. | II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius | m3 | 128 |  |  |
| 3. | Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai transortuojama II grupės gruntą | m3 | 128 |  |  |
| 4. | Lovio dugno tankinimas, planiravimas | m2 | 322 |  |  |
| 5. | 20 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas | m2 | 322 |  |  |
| 6. | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas (150 mm storio) | m3 | 48 |  |  |
| 7. | 5 cm storio sluoksnio parkų dangos iš dolomito atsijų (0-4mm frakcijos) (0-4 mm frakcijos) įrengimas | m2 | 322 |  |  |
| 8. | 80x200x1000 mm skersmens šaligatvio) betoninių bordiūrų ant betoninio agrindo įrengimas | m | 248 |  |  |
| 9. | Plotų planiravimas rankiniu būdu, 6-10 cm storio dirvožemiu paskleidžiant ir pasėjant veją | m2 | 125 |  |  |
| 10. | Kadastrinės bylos parengimas | vnt. | 1 |  |  |
| Iš viso be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM |  |  |  |  |  |

*Visi matmenys turi būti permatuoti sklype, matmenys ir kiekiai gali keistis, įvertinus esamą situaciją.

Pasiūlyme pateikta darbų kaina turi būti galutinė, įvertinus visas išlaidas ir mokesčius.