| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (II DALIS) BIOLOGIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Kiekis | Techninė specifikacija | Siūlomos prekės charakteristikos Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) | Kartu su pasiūlymu tiekėjai privalo pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą kriterijams, bei nurodyti pagrindžiančio dokumento pavadinimą, puslapio numerį ir numerį |
| 1. | Augalų daigumo eksperimentų rinkinys | 2 | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 7 skirtingus biologijos/zoologijos eksperimentus, ne mažiau kaip šiomis temomis: Skirtingų sėklų daiginimas; Kaip užterštas vanduo veikia sėklas ir augalus? Augalo dalių augimas: šaknys ir ūgliai (geotropizmas); Augalų fototropizmo stebėjimas; Augalų apsivijimo ir lipimo stebėjimas; Augalų fototropizmo stebėjimas; Augalų reakcija į lietimo ir šviesos dirgiklius; Sėklų brinkimo jėgos stebėjimas; Zoologiniai eksperimentai; Sraigių stebėjimas; Sliekų stebėjimas; Drugelio išsivystymas iš vikšro. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: 24 vnt. daiginimo indelių; 12 vnt. pipečių; 12 vnt. daiginimo indelių, skirtų daiginti tamsoje; 6 vnt. daugiafunkcinių konteinerių; 48 vnt. absorbuojančių elementų; 100 vnt. strypelių; 60 vnt. jungiamųjų kaladėlių strypeliams; 20 vnt. vatos gabalėlių. Turi būti pateikta lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 12 darbo grupių. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |  |
| 2. | Biologijos eksperimentų rinkinys | 2 | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 10 skirtingų biologijos eksperimentų/tiriamųjų darbų, tarp kurių: Stebėjimas padidinamuoju stiklu; Mažų gyvūnų ir augalų bei lapų rinkimas ir stebėjimas; Mikroskopinių objektinių stikliukų paruošimas. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: 30 vnt. mėgintuvėlių; 15 vnt. stovelių mėgintuvėliams; 15 vnt. mikrotomų; 15 vnt. petri lėkštelių; 15 vnt. pincetų/žnyplių; 15 vnt. tiesių disekcinių adatų; 25 vnt. didinamųjų stiklų su trimis lęšiais; 15 vnt. peiliukų; 15 vnt. pipečių. Turi būti pateikta lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena / rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 15 darbo grupių. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). Rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |  |
| 3. | Eksperimentų rinkinys Mano kūnas, mano sveikata | 1 | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 9 eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: pojūtis ir suvokimas, judėjimas, uoslė, mityba ir virškinimas. Nurodytoms temoms turi būti pateiktos ne mažiau kaip 9 eksperimentų instrukcijos: Pojūtis ir suvokimas – ne mažiau kaip 1 eksperimento instrukcija. Judėjimas – ne mažiau kaip 1 eksperimento instrukcija. Uoslė – ne mažiau kaip 2 eksperimentų instrukcijos. Mityba ir virškinimas – ne mažiau kaip 5 eksperimentų instrukcijos. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 4. | Eksperimentų rinkinys Augalai, gyvūnai, aplinka | 3 | Su siūlomu integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 16 eksperimentų ne mažiau kaip šiomis temomis: Augalų struktūra ir augimas (gėlės tyrinėjimas, vandens įsisavinimas ir apytaka, daigumo stebėjimas). Vanduo (kokybės nustatymas, temperatūros matavimai, drumstumo tyrimas). Dirvožemis (tipai, humuso, ph, kalkių kiekis). Nurodytoms temoms turi būti pateiktos ne mažiau kaip 16 eksperimentų instrukcijos: Augalų struktūra ir augimas – ne mažiau kaip 9 eksperimentų instrukcijos. Vanduo – ne mažiau kaip 3 eksperimentų instrukcijos. Dirvožemis – ne mažiau kaip 4 eksperimentų instrukcijos. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus, turi būti pateikti visi papildomi įrengimai, laikikliai ar priedai. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Viso rinkinio garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 5. | Rinkinys vandens, dirvožemio ir oro eksperimentams Ecolabbox | 4 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima nustatyti pH, amonio, nitratų, nitritų, fosfatų kiekį vandenyje. Atlikti dirvožemio pH, amonio, nitratų, fosfatų matavimus. Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 50 matavimų vandenyje, ne mažiau kaip šių parametrų: Nustatyti pH vertes vandenyje; Nustatyti amonio kiekį vandenyje; Nustatyti nitratų kiekį vandenyje; Nustatyti nitritų kiekį vandenyje; Nustatyti fosfatų kiekį vandenyje; Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 20 matavimų dirvožemyje: Nustatyti pH vertes dirvožemyje; Nustatyti amonio kiekį dirvožemyje;; Nustatyti nitratų kiekį dirvožemyje; Nustatyti fosfatų kiekį dirvožemyje. Reagentų turi būti pateikta tiek, kad pasirinktinai būtų galima atlikti 50 matavimų vandenyje arba 20 matavimų dirvožemyje. Siūlomas rinkinys turi būti nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |  |
| 6. | Biologijos pradinis jutiklių rinkinys | 2 | Biologijos standartinį rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie jutikliai: Temperatūros jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., skirtas kontaktiniu būdu matuoti paviršiaus temperatūrą su bevielio duomenų perdavimo galimybe. Širdies ritmo jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Belaidis duomenų perdavimas. Jutiklis turi matuoti širdies ritmą prieš gaunant fizinį krūvį, fizinio krūvio metu arba ramybės būsenoje. Dujų slėgio jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Komplektuojamas su dvikrypčiu vožtuvu, žarnele su fiksatoriais. Edukacinis jutiklis, skirtas matuoti dujų slėgį ir su bevielio duomenų perdavimo galimybe. Anglies dioksido (CO2) dujų jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Jutiklis turi matuoti anglies dioksido koncentraciją. Su siūlomu jutikliu turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus: 1. Išmatuoti dujų koncentracijos pokyčius ląstelių kvėpavimo metu. 2. Išmatuoti dujų koncentracijos pokyčius fotosintezės metu. 3. Ištirti temperatūros poveikį ląstelių kvėpavimui ar organizmo metabolizmui (cheminių reakcijų, vykstančių kiekvienoje ląstelėje, visuma). Deguonies (O2) dujų jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Jutiklis (ir/ar jo priedai) turi fiksuoti deguonies (O2) koncentracija dujose, temperatūros pokyčius. Didelio tikslumo tirpalų laidumo jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: Turi 2 celių platininius elekrodus, matavimo ribos ne mažesnės nei 0-15 000 μS/cm, ne prasčiau nei 0,05 μS/cm rezoliucija. Galimybė įjungti temperatūrinę kompensaciją. Tirpalų laidumui ir suminei jonų koncentracijai nustatyti skirtas jutiklis su bevielio duomenų perdavimo galimybe. pH jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Su siūlomu jutikliu turi būti galima nustatyti tirpalo ir pusiau kieto kūno (pvz., dirvos, maisto) pH. Kolorimetras ne mažiau kaip 1 vnt. Kartu su kolorimetru turi būti patiekiama ne mažiau kaip 15 vnt. kiuvečių. Ištirpusio deguonies jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Jutiklis geba matuoti šiuos parametrus: ištirpusio deguonies koncentraciją, temperatūrą, atmosferinį slėgį. EKG jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt.. Jutiklis gali atlikti elektrokardiogramos matavimus (EKG/ECG) ir palyginimus, raumenų susitraukimų (EMG) kojoje, rankoje ar žandikaulyje tyrimus, matuoti širdies susitraukimų dažnį, jėgos stiprumo ir elektrinio aktyvumo su raumenų nuovargiu koreliaciją. Kvėpavimo stebėjimo diržas ne mažiau kaip 1 vnt. Jutiklis matuoja žmogaus kvėpavimo dažnį. Visi jutikliai turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį beviele sąveika. Turi būti laidinio duomenų perdavimo galimybė komplektuojamu laidu. Jutikliai turi vidinę bateriją, kraunamą komplektuojamu laidu. Viso rinkinio garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 7. | LabQuest® 3 skaitmeninė laboratorija | 1 | Skaitmeninis įrenginys turi atitikti šiuos techninės charakteristikos parametrus: turi turėti spalvotą lietimui jautrų ekraną; turi turėti apšvietimą; • procesorius ne prastesnis kaip 2 GHz; • ne prasčiau kaip 100.000 matavimų per sekundę; • ne mažesnė kaip 12 bitų skiriamoji geba; • turi turėti šiuos integruotus vidinius jutiklius: GPS ir mikrofoną; • ne mažiau kaip 2 skaitmeninio ir analoginio signalo įvesties jungtys, atmintinėms ir periferiniams įrenginiams; • turi būti techniškai suderintas su visais siūlomais jutikliais; • turi turėti DC maitinimo lizdą; • turi turėti garso įvedimo/išvedimo jungtį; • vidinė atmintis ne mažiau kaip 500 MB; • turi turėti vidinę įkraunamą bateriją. Įrenginys turi būti parengtas darbui. |  |  |
| 8. | Kraujo spaudimo jutiklis | 1 | Kraujo spaudimo jutiklis turi būti skirtas žmogaus kraujospūdžiui matuoti. Turi būti galima matuoti sistolinį, diastolinį ir vidutinįarterinį spaudimą, pulso dažnį. Šiuo jutikliu turi būti galima atlikti eksperimentus: Matuoti ir palyginti kraujospūdį ir širdies ritmą. Išmatuoti ar stebėti kaip fiziniai pratimai keičia kraujospūdį. Kartu su kraujo spaudimo jutikliu turi būti patiekiamos ne mažiau kaip šios dalys: standartinio suaugusiųjų dydžio reguliuojama manžetė (ne mažiau kaip nuo 30 cm iki 38 cm), pompa (su išleidimo vožtuvu), laidas. Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio (turi būti suteikta ne mažiau kaip 10 nemokamų programinės įrangos licencijų): Leisti nustatyti jutiklio/matuoklio matavimo dažnį ir intervalą. Leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įjungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t. y. įjungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu). Leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas). Leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, grafikas su lentele; skaitiklis. Leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių/matuoklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike. Leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes. Leisti pasirinkti grafiko dalį, pažymėti joje ne mažiau kaip du nagrinėjamus taškus, bei parodyti verčių pokytį (delta) tame intervale. Leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę; pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. |  |  |
| 9. | Preparavimo rinkinys | 16 | Rinkinį turi sudaryti instrumentai ir pateikiami dėkle su numatytomis įrankių vietomis. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: skalpelio rankena ne prasčiau kaip Nr. 4, ne mažiau kaip 5 skalpelio geležtės ne prasčiau kaip Nr. 22 ir pritaikyta tiekiamai rankenai, 1 pjovimo žirklės ne prasčiau kaip smailus / smailus tipo ir žiedo formos rankena, 1 pincetas, ne prasčiau kaip smailus / tiesus tipo ir su dantukais, ne trumpesnis kaip 100 mm, 1 atskyrimo adata ne prasčiau kaip su rankena, tiesi ir smaila, 1 atskyrimo adata ne prasčiau kaip su rankena ir pasvirusi kampu. Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |  |
| 10 | Augalo ląstelės modelis (padidintas 500 000 – 1 000 000 kartų) | 1 | Modelis turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų dalių. Turi būti pavaizduotos tipiškos augalo ląstelės struktūros matomos elektroniniu mikroskopu. Turi būti pavaizduota ne mažiau kaip: ląstelės sienelė, ląstelės membrana, branduolys, lygus endoplazminis tinklas, šiurkštus endoplazminis tinklas, ribosoma, chloroplastas, mitohondrija, Golgi kompleksas. Turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |  |
| 11. | Gyvūno ląstelės modelis | 1 | Modelis turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų dalių. Turi būti pavaizduota tipiška gyvūno ląstelės forma ir struktūra, matoma elektroniniu mikroskopu. Turi būti pavaizduota ne mažiau kaip: branduolys, mitochondrija, lygus endoplazminis tinklas, šiurkštus endoplazminis tinklas, membrana, Golgi kompleksas, lizosoma. Priemonei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |  |
| 12. | Kiaulpienės modelis | 1 | Siūlomą kiaulpienės modelių rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip trys skirtingi modeliai ant individualių pagrindų atvaizduojantys kiaulpienės žiedą, žiedyną bei sėklą. Vaizduojamas žiedas turi būti padidintas ne mažiau kaip 10 kartų, žiedynas padidintas ne mažiau kaip 20 kartų, sėkla padidinta ne mažiau kaip 20 kartų. |  |  |
| 13. | Akies modelis (padidintas 3 kartus), 6 dalys | 1 | Akies modelis turi būti padidintas ne mažiau kaip 3 kartus ir turi būti skirtas anatomijos mokymuisi. Modelį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 dalys iš kurių ne prasčiau kaip abi odenos pusės su ragena ir akies raumeniu, abi gyslainės pusės su rainele ir tinklaine, lęšiai, stiklakūnis. Modelis turi būti sumontuotas ant stovo. |  |  |
| 14. | MiniDNA 22 sluoksnių molekulių rinkinys | 1 | DNA molekulinio modelio rinkinys turi būti sudarytas iš spalvotų dalių. Pagal spalvą turi būti galima nustatyti, ar dalis vaizduoja azotine bazę, pentozę ar fosfatą. DNA molekulių rinkinyje turi būti ne prasčiau kaip šios dalys: 11 timito (oranžinė); 11 adenito (mėlyna); 11 guanino (žalia); 11 citozino (geltona); 44 dezoksiribozės (raudona); 44 fosfato (violetinė). Modelis turi būti su stovu. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 15. | Dirvožemio tyrimų rinkinys | 1 | Šio rinkinio pagalba turi būti galima lengvai nustatyti pagrindinius dirvožemio parametrus ir koncentracijas ne mažiau kaip šių medžiagų: nitratų, nitritų, amonio, fosfato ir kalio bei parametrus kaip dirvožemio sudėtį, rūgštingumą (pH vertę), tankį, drėgnumą. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus eksperimentus, turi būti pateikti visi reikiami reagentai, įrankiai ir priedai. pH Amonis (NH4+) Nitratai (NO3-) Nitritai (NO2-) Kalis (K+) Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |  |
| 16. | Histologijos mikropreparatų rinkinys dėžutėje, 25 vnt. | 15 | Histologijos preparatų rinkinys turi būti sudarytas iš ne prasčiau kaip šių medžiagų: Žmogaus oda W.M./ Odos ląstelės (žmogaus); Tanki audinių jungiamoji sausgyslė L.S./ laisvas jungiamasis audinys; Areola audinio jungiamasis W.M./ Areolarliad jungiamojo audinio; Žmogaus kraujo tepinėlis / žmogaus kraujas; Striated raumenų sek/ Kryžminės dryžuotos raumenų ląstelės; Lygus raumenų sek / lygiųjų raumenų; Širdies raumenų sek/Širdies raumenys; Variklio nervų ląstelių w.M./ Variklio nervų ląstelės; Spralinė laidas C.S/Nugaros smegenys; Skrandžio sek./Skrandžio maišelis; Kidey sec./Inkstai; Arterijos ir venų C.S./Arterija ir vena; Plonosios žarnos sek./Plonoji žarna; Plaučių sek. / plaučiai.; Kepenys; 1Testis sek./ sėklidė; Kiaušidžių sek./ Kiaušidė; Spermatozoidų tepinėlis/ Spermatozoidai; Geriamasis epitelis W.M./Burnos gleivinė; Ascaris kiaušinis W.M./Apvaliųjų kirmėlių kiaušiniai; Epitetinis/epiliuotasis epitelis (audinių sluoksnis); Limfmazgių sek./Limfmazgis; Liežuvis L.S./ Liežuvis; Hyaline sec kremzlės / Hyaline kremzlės. Ne mažiau kaip 25 vnt. mikropreparatų. |  |  |
| 17. | Zoologijos mikropreparatų rinkinys dėžutėje, 25 vnt | 15 | Zoologijos mikropreparatų rinkinys turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš šių mikropreparatų: Hidra/Hidra (gėlo vandens polipas) išilginis pjūvis; sliekai C.S./ Sliekai, skerspjūvis; dafnijos W.M./Vandens blusos (dafnijos); bičių šaknis W.M/Medaus bitė; drugelio sparnas /Drugelio sparnas; laumžirgis sparnas / Dragonfly sparnas; drugelis jaustis / drugelis jutimo ragas; amarai / amarai; hidra per tastis/ Hydra sėklidės; Varlių oda/ Sėklų odos; varlių kraujo tepinėlis /Sėklų kraujas; Varlių kiaušinis / sėklų kiaušiniai; Mosquite burnos dalys / Uodo burnos dalys; Plunksnos/ Paukščių plunksnos; Varlių kepenys X.S/Frog Kepenys; Drugelis W.M. Burnos dalys / drugelio burna; bičių W.M. burnos dalys/Bičių burnos dalys; Ne mažiau kaip 25 vnt. mikropreparatų. |  |  |
| 18. | Augalų mikropreparatų rinkinys dėžutėje, 25 vnt. | 15 | Augalų mikropreparatų rinkinys turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 25 mikropreparatų, tarp kurių: Svogūno epidermis; Moliūgo stiebas; Pušies spyglys; Pušies stiebas; Kerpė; Pelėjūnas; Žiedadulkės gemalas; Jauna pupelių šaknis. Rinkinys turi būti pateikiamas dėžutėje su mikropreparatų atskyrimais saugiam transportavimui užtikrinti. Rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |  |
| 19. | Embriono vystymosi etapų modelis, 12 etapų | 1 | Siūlomas modelis turi vaizduoti žmogaus ląstelių vystymąsi etapais nuo apvaisinimo iki antrojo nėštumo mėnesio pabaigos. Kiekvieną atvaizduojamą vystymosi etapą turi būti galima išimti iš bendro stendo kaip atskirą dalį. Vystymasis turi būti atvaizduojamas ne mažiau kaip 12 etapų, tarp kurių: Kiaušinėlis apvaisinimo metu; Zigota apytiksl. 30 val. po apvaisinimo (2 ląstelės etapas); Zigota apytiksl. 40 - 50 val. po apvaisinimo (4 ląstelės etapas); Zigota apytiksl. 55 val. po apvaisinimo (8 ląstelės etapas); Morulė; Blastocista po maždaug 4 dienų; Blastocista po maždaug 5 dienų; Blastocista po maždaug 8-9 dienų; Gemalo ląstelė apytiksl. 11 dieną; Gemalo ląstelė apytiksl. 20 dieną; Embrionas maždaug 1-ojo nėštumo mėnesio pabaigoje; Embrionas maždaug 2-ojo nėštumo mėnesio pabaigoje. |  |  |
| 20. | Dinamometrų rinkinys | 1 | Dinamometrų rinkinys turi būti pateiktas sudėtas į vieną lagaminėlį/dėžutę su paminkštinimu saugiam pernešimui/transportavimui. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip devyni skirtingi dinamometrai, kurių matavimo diapazonas: 0,1 N, 0,2 N, 1 N, 2 N, 5 N, 10 N, 20 N, 50 N, 100 N. Rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |  |
| 21. | Papildytos realybės marškinėliai (L) | 2 | Turi būti siūlomi papildytos realybės marškinėliai žmogaus anatomijos tyrinėjimui. Turi būti galima atsisiųsti nemokamą programėlę ir susieti su marškinėliais, kur papildytoje realybėje bus pateikiami realistiški 3D vaizdai atspindintys kraujotakos, kvėpavimo ir virškinimo sistemas, taip pat matuojamas širdies ritmas nekontaktiniu fotopletizmografijos būdu atvaizduojamas papildytoje realybėje. Programėlė turi tikti vidutinės ir naujos kartos planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems įrenginiams, kuriuose naudojama IOS arba Android operacinė sistema. |  |  |
| 22. | Širdies kraujotakos modelis | 1 | Šis modelis turi padėti geriau suprasti kaip kartu veikia širdis ir plaučiai deguonies apykaitos procese. Modelyje turėtų būti matomos ne mažiau kaip šios dalys: širdies kameros, pagrindinė arterija, venos, plaučiai. Modelis turi turėti pompą, kurios pagalba privertus cirkuliuoti medžiagą/skystį imituojantį kraują būtų galima pademonstruoti pagrindinius širdies ir plaučių kraujotakos principus. |  |  |
| 23. | Balandžio sparno ir plunksnų modelis | 1 | Siūlomas balandžio sparno ir plunksnų modelis turi būti realaus gyvenimo. Gaminys turi vaizduoti ne mažiau kaip šiuos komponentus: balandžio sparno išsidėstymas, mentės, sparno, uodegos ir apatinių plunksnų pavyzdys (bent po vieną plunksną visų trijų tipų). |  |  |
| 24. | Bičių gyvenimo ciklo modelis | 1 | Siūlomas bičių gyvenimo modelis turi būti pateiktas sunumeruotas. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 12 pavyzdžių iš bičių gyvenimo tarp kurių: - Kiaušinėlis - Lerva - Leliukė - Suaugėlis (darbininkė) - Suaugėlis (patinas) - Suaugęs (motinėlė) - Lizdo pagrindas - Darbininkės korys - Motinėlės korys - Bičių žiedadulkės - Medus - Vaškas. |  |  |
| 25. | Arterijos ir venų modelis (padidintas 14 kartų) | 1 | Šis arterijos ir venų modelis turi pateikti vidutinio dydžio raumenų arteriją su ne mažiau kaip dviem gretimomis antibrachialinės zonos venomis su gretimais riebaliniais audiniais ir raumenimis. Modelis turi būti padidintas ne mažiau kaip 14 kartų. Mikroanatominis kraujotakos sistemos modelis turi iliustruoti arterijos, venų ir pagrindinių venų vožtuvų funkcijų tarpusavio santykį (vožtuvų funkcija ir raumenų pumpavimas). Kairės venos ir vidurinės arterijos viršutinė priekinė dalis turi būti pateikta atvira, siekiant atskleisti įvairius sienelės struktūros sluoksnius (skersinio ir išilginio pjūvio vaizdas iš viršaus). Dešinės venos priekinė dalis turi būti pateikta visa atvira, atskleidžiant venos kanalo angą ir du venų vožtuvus, t.y. venų raukšlės – vožtuvai, susiformavę venos vidiniame sluoksnyje. Užpakalinėje modelio dalyje turi būti pateiktas reljefinis venų vaizdas, iliustruojantis venų vožtuvų funkcinį aspektą. |  |  |
| 26. | Mitozės modelis | 1 | Siūlomas mitozės modelis turi būti pastatomas arba pakabinamas, atskiros detalės pritvirtinamos magnetu bei nuo realaus gyvenimo padidintas ne mažiau kaip 10000 kartų. Trimačiame relijefiniame modelyje turi būti pavaizduotos ne mažiau kaip 9 mitozės fazės, tarp kurių: - Tarpfazė - Profazė - Ankstyvoji prometafazė - Vėlyvoji prometafazė - Metafazė - Ankstyvoji anafazė - Vėlesnė anafazė - Telofazė - Citokinezė |  |  |
| 27. | Mejozės modelis | 1 | Siūlomas mejozės modelis turi būti pastatomas arba pakabinamas, atskiros detalės pritvirtinamos magnetu bei nuo realaus gyvenimo padidintas ne mažiau kaip 10000 kartų. Trimatis reljefinis modelis turi vaizduoti ne mažiau kaip 10 mejozės etapų pagal tipišką žinduolio ląstelę, tarp kurių: 1. Interfazė 2. I profazė (leptonema) 3. I profazė (zygonema ir pachinema) 4. I profazė (diplonema) 5. I profazė (diakinezė) 6. I metafazė 7. I anafazė 8. I telofazė, I citokinezė, interkinezė, II profazė ir II metafazė 9. II anafazė 10. II telofazė ir II citokinezė |  |  |
| 28. | Mini skeleto modelis (pieštais raumenimis; tvirtinimas prie dubens) | 1 | Siūlomas mini žmogaus skeletas turi būti ne mažesnis kaip 80 cm aukščio. Skeleto struktūros turi būti išlaikytos anatomiškai tikslios. Kaukolę turi būti galima nuimti ir išardyti į ne mažiau kaip tris dalis, tarp kurių kaukolė, kaukolės pagrindas, apatinis žandikaulis. Rankos ir kojos turi būti nuimamos. Klubų sąnariai turi būti pritvirtinti, taip kad būtų galima pademonstruoti natūralų jų sukimąsi. Prireikus šį mini skeletą turi būti galima nuimti nuo pagrindo |  |  |
| 29. | Neuro-anatominės smegenys (8 dalys) | 1 | Siūlomas smegenų modelis turi būti medialiai padalytas. Modelis turi atvaizduoti smegenų skiltis, tarp kurių precentrinę ir postcentrinę sritį, Broca ir Wernicke sritis, Heschlio raukšlę, smegenų nervus, smegenų skiltelius. Smegenis turi būti galimybė išskaidyti į ne mažiau kaip 8 atskiras dalis. |  |  |
| 30. | Ramunėlės modelis | 1 | Siūlomas ramunėlės augalo modelis turi atvaizduoti žiedą padidintą 70:1 ir žiedyną padidintą 10:1, išpjautą išilgai, turi būti matoma ir vidinė ir išorinė struktūra. Ir žiedo ir žiedyno modeliai turi būti pritvirtinti ant stovo su atskiru pagrindu |  |  |
| 31. | Virškinimo sistema, 3 dalys | 1 | Natūralaus dydžio žmogaus virškinimo sistemos modelis, su grafiškai pavaizduota visa virškinimo sistema. Siūlomame modelyje turi būti atvaizduotos ne mažiau kaip šios virškinimo sistemos dalys: - Nosis; - Burnos ertmė ir ryklė; - Stemplė; - Virškinimo traktas; - Kepenys su tulžies pūsle; - Kasa; - Blužnis. Virškinimo sistemos dvylikapirštė, akloji ir tiesioji žarnos turi būti galimos atverti. Skersinė storoji žarna ir priekinė skrandžio sienelė turi būti nuimama nuo virškinimo sistemos, kad būtų galima ištirti anatomiją. |  |  |
| 32. | Termometras skaitmeninis | 16 | Kiekvienas termometras atitinka nurodytus reikalavimus: - Termometras skaitmeninis, su zondu, skirtas skysčių, maisto produktų temperatūrai matuoti. - Temperatūras fiksuojanti termometro dalis (zondas) telpa į mėgintuvėlių vidų, o matavimo duomenys rodomi kitame termometro gale - trijų skaitmenų ekrane. - Turi matuojamų duomenų sustabdymo funkciją. Pateikiami termometro maitinimo elementai ir termometro dėklas. Termometras įdėtas į dėžutę. Vartotojams pateikiam naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
| 33. | Vandens tyrimų laboratorija | 6 | Siūlomas eksperimentų rinkinys turi būti pritaikytas atlikti vandens tyrimus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 skirtingi kolorimetriniai ir titrimetriniai testai. Su eksperimentų rinkiniu turi būti galima išmatuoti ne mažiau kaip šiuos vandens parametrus: Amonio kiekį; Nitratų kiekį; Nitritų kiekį; Fosfatų kiekį; pH; Vandens kietumą. Panaudotus skysčius turi būti galima pilti į kanalizaciją, negali būti rūgštiniai. Turi būti pateikta lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 34. | Stiklinis termometras | 16 | Termometras, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus: - turi būti stiklinis; - su raudonu užpildu ant baltos skalės. |  |  |
| 35. | Skaitmeninės svarstyklės | 16 | Laboratorinės svarstyklės turi atitikti šiuos parametrus: siūlomų laboratorinių svarstyklių svėrimo riba turi būti ne prastesnė kaip nuo 0 iki 300 g; rezoliucija turi būti ne prastesnė kaip 0,01 g; svarstyklės turi turėti permatomą, uždedamą svėrimo platformos dangtį; Kartu su svarstyklėmis turi būti pridedamos reikiamos baterijos arba maitinimo šaltinis. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |  |
| 36. | Didysis molekulių rinkinys | 2 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti užduotis organinių junginių temomis. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: 25 vandenilio atomo modeliai (monovalentiniai); 5 chloro atomų modeliai (monovalentiniai); 15 deguonies atomų modeliai (dvivalentiniai); 5 azoto atomų modeliai (trivalentiniai); 14 anglies atomų modeliai (keturvalentiniai); 60 lanksčių, siūlomų atomų modelių jungiamųjų elementų. Rinkinio priemonės turi būti skirtos ne mažiau kaip 10 darbo grupių. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti suderinami. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Kiekvienai darbo grupei skirtos priemonės turi būti papildomai sudėtos į atskiras mažesnes dėžutes, kuriose turi būti numatytos vietos sudedamiesiems elementams saugoti. Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo/montavimo instrukcija (lietuvių kalba). Rinkiniui turi būti suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
| 37. | Klasikinis žmogaus kaukolės modelis su smegenimis | 1 | Kaukuolę turi būti galima išardyti į kaukolės dangtį, kaukolės pagrindą ir apatinį žandikaulį, modelis turi būti anatomiškai tikslus. Kaukolės apatinis žandikaulis turi būti pritvirtintas ant spyruoklės, kad būtų galima demonstruoti natūralų judesį. Modelį turi būti galima išardyti į 8 skirtingas dalis, vaizduojančias žmogaus smegenis, tarp kurių: kaktinė ir maumens, pakaušinė ir smilkinio sritys bei smegenėlės. |  |  |
| 38. | Lapo struktūros modelis | 1 | Šis augalo modelis turi atvaizduoti ne prasčiau kaip buko lapo (Fagus silvatica) histologinę struktūrą. Lapo struktūra turi būti padidinta ne mažiau kaip 1500 kartų. |  |  |
| 39. | Preparatai Ląstelių dalijimasis Mitozė šaknyje/svogūnas dėžutėje, 25 vnt. | 1 | Mikropreparatų rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 25 preparatai. Turi vaizduoti mitozę svogūno šaknies viršuje. Rinkinys turi būti pateikiamas dėžutėje su mikropreparatų atskyrimais saugiam transportavimui užtikrinti. Rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |  |
| 40. | „Fermentai ir virškinimo procesas“ eksperimentų rinkinys | 1 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti angliavandenių, baltymų ir lipidų saveiką su virškinimo fermentais ir mokytis apie fermentų svarbą virškinimo sistemai. Rinkinyje turi būti pakankamai medžiagų dirbti 15 darbo grupių. Turi būti pridedama medžiaga mokytojui ir mokiniui. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys (ne mažiau kaip): 5,25 g pankreatino, tulžies druskų; 2,5 g tirpaus krakmolo; 1,0 g pepsino 1:10 000; 0,25 g amilazės bakteriologinių miltelių; 25 ml 0,1N natrio hidroksido; 25 ml 0,1N vandenilio chlorido rūgšties; 25ml Biuretė baltymų tyrimui; 25ml Fenolftaleino 1% Ipa; 25ml Alyvuogių aliejaus, gryno; 10 graduotų pipečių rinkinių. |  |  |
| 41. | „Pelėdos virškinimo granulių skirstymas“ eksperimentų rinkinys | 3 | Siūlomo eksperimentų rinkinio pagalba naudotojas turi galėti tirti pelėdos virškinimo granules ir nagrinėjant jų turinį mokytis apie mitybos grandines. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - ne mažiau kaip 5 pelėdos nesuvirškintų maisto dalių granulės. Granulės privalo būti termiškai sterilizuotos ir atskirai supakuotos; - 10 pagalbinų pagaliukų tyrimui; - 5 pincetai; - 5 liniuotės ne trumpesenės kaip 1 cm; - 5 rankinės lupos; - 20 pirštinių. |  |  |
| 42. | Mikrolitrinė pipetė, 100-1000 ml | 1 | Visiškai autoklavuojama mikrolitrinė pipetė su tūrio ekranu, kurį galima lengvai ir tiksliai nustatyti. Joje taip pat įmontuota pipetės antgalių išstūmimo sistema. |  |  |
| 43. | Kintamo tūrio mechaninė pipetė | 1 | Pilnai autoklavuojama mikrolitrinė pipetė su tūrio ekranu. Jame taip pat yra įmontuota pipetės antgalių išstūmimo sistema. Autoklavuojama. Nereikia išardyti. Tūrio ekranas, tikslesniam dozavimui. |  |  |
| 44. | Skaitmeninis binokuliarinis mikroskopas BM1000 | 6 | Mikroskopas turi atitikti ne prasčiau kaip šiuos reikalavimus: Mikroskopo galva: binokuliarinė. Tubusas: - okuliaro pasvirimo kampas tarp 30°- 45° laipsnių horizonto atžvilgiu; - sukamas 360o kampu bei užfiksuojamas (apsauga nuo nuėmimo); - reguliuojamas atstumas tarp akių; - fiksuotas stovas. Mikroskopo didinimo diapazonas 40-1000x. Okuliaras: 10x okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, reikšmė ne mažesnė kaip 18 (FN18). 4 vietų objektyvų revolveris. 4 skirtingi achromatiniai objektyvai, kurių parametrai: 4x, (N.A.) 0.10; 10x, (N.A.) 0.25; 40x, (N.A.) 0.65 (apsauga nuo objektyvo ir objekto sulaužymo; 100x, (N.A.) 1.25 imersinis (apsauga nuo objektyvo ir objekto sulaužymo; Objekto fokusavimo mechanizmas bendraašis su atskirais grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtais (sraigtai turi būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai). Reguliuojama apsauga nuo objekto ir objektyvo sulaužymo. Optinė sistema suderinta tarpusavyje. Objektinio stalelio plotas ne mažesnis kaip 180,00 cm2, valdomas X-Y kryptimis. Kondensorius: Abbe optinis kondensorius; irisinė reguliuojama diafragma, maksimali optinė apertūra; kondensoriaus padėtį vertikalioje padėtyje turi keisti stalelyje įmontuotas mechanizmas; kondensoriaus padėtį objektyvo centravimo metu turi keisti stalelyje įmontuotas mechanizmas; - turi būti filtro laikiklis. Apšvietimas: mikroskopinių objektų apšvietėjas; tolygiai reguliuojamas šaltinio šviesos stiprumas; - maitinimas iš integruoto įkraunamo maitinimo šaltinio. Kartu su mikroskopu turi būti pateiktas maitinimo šaltinio įkroviklis, mėlynas filtras, mikroskopo gaubtas nuo dulkių. Prietaisui turi būti suteikiama garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 45. | Stereoskopinis mikroskopas Euromex EduBlue 2x/4x | 16 | Stereo mikroskopas turi turėti dvi galvutes ir du plataus lauko okuliarus. Stereoskopinis mikroskopas turi atitikti tokias charakteristikas: Binokuliarinė galvutė; Tubuso palinkimo kampas 450; Plataus lauko okuliarai: 10x/ 20mm Objektyvai: 2x, 4x; Bendrasis didinimas 20x, 40x; Staliukas su preparatų laikikliais; Matymo laukas: 10mm ir 5mm; Darbinis atstumas: 60 mm Fokusavimo sistema: bendraašė; Apšvietimas iš apačios ir iš viršaus, galima naudoti be laido; Gaubtas nuo dulkių. |  |  |