| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (II DALIS) FIZIKA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Kiekis | Techninė specifikacija | Siūlomos prekės charakteristikos Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) | Kartu su pasiūlymu tiekėjai privalo pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą kriterijams, bei nurodyti pagrindžiančio dokumento pavadinimą, puslapio numerį ir numerį |
| 1. | Fizikos standartinis jutiklių rinkinys | 6 | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie jutikliai, atitinkantys žemiau išvardintus reikalavimus. Judesio jutiklis Jutiklis skirtas matuoti judančių objektų padėtį, greitį ir pagreitį. Jėgos ir pagreičio jutiklis Jutiklis skirtas matuoti greitį ir pagreitį ir turi atitikti šiuos reikalavimus: - turi matuoti jėgą; - turi matuoti pagreitį; - turi turėti giroskopą; Elektros įtampos jutiklis Jutiklis skirtas elektros srovės įtampos grandinėje matavimui. Foto vartai Jutiklis skirtas matuoti greitį ir pagreitį tyrinėjant objektų laisvąjį kritimą, sukimąsi, susidūrimus ir švytuokles. Kartu turi būti pateikta detalė, kurios pagalba jutiklį būtų galima pritvirtinti prie stovo; Elektros srovės jutiklis (2 vnt.) Jutiklis skirtas pamatuoti srovės stiprumą elektros grandinėje. Pagreičio jutiklis Jutiklis skirtas surinkti pagreičio, sukimosi, aukščio matavimo duomenis. Garso jutiklis Jutiklis naudojamas nustatyti garso lygį. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - garso lygio kanalai ne prastesni kaip A arba C; - matavimo intervalo ribos ne prastesnės kaip 60–100 dB; Šviesos ir spalvos jutiklis Šviesos ir Spalvos jutiklis, skirtas matuoti šviesą matomame ir ultravioletiniame elektromagnetiniame spektre. 3 ašių magnetinio lauko jutiklis Jutiklis skirtas magnetinio lauko dydžiui ir krypčiai nustatyti bet kuriame erdvės taške. |  |  |
| 2. | Skaitmeninė laboratorija | 15 | Skaitmeninis įrenginys turi atitikti šiuos techninės charakteristikos parametrus: turi turėti spalvotą lietimui jautrų ekraną; turi turėti apšvietimą; • procesorius ne prastesnis kaip 2 GHz; • ne prasčiau kaip 100.000 matavimų per sekundę; • ne mažesnė kaip 12 bitų skiriamoji geba; • turi turėti šiuos integruotus vidinius jutiklius: GPS ir mikrofoną; • turi būti tvirtas korpusas, kad atlaikytų kritimą nuo nedidelių aukščių; • ne mažiau kaip 2 skaitmeninio, ne mažiau kaip 3 analoginio signalo įvesties jungtys, atmintinėms ir periferiniams įrenginiams; • turi būti techniškai suderintas su visais siūlomais jutikliais; • turi turėti DC maitinimo lizdą; • turi turėti garso įvedimo/išvedimo jungtį; • vidinė atmintis ne mažiau kaip 500 MB; • turi turėti vidinę įkraunamą bateriją. Įrenginys turi būti parengtas darbui. |  |  |
| 3. | Įcentrinės jėgos aparato inercijos momento priedų rinkinys | 1 | Siūlomas įcentrinės jėgos aparato inercijos momentų priedų rinkinys turi derėti su siūlomu įcentrinės jėgos aparatu. Siūlomo rinkinio pagalba įcentripetalinės jėgos aparatu turi būti galima tirti įvairių geometrijų inercijos momentus. Priedų rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - Skriemulio laikiklis; - Skriemulys ; - Diskas; - Diskas (su grioveliu); - Lankas; - Vertikali jungtis lankui. |  |  |
| 4. | Spirometeras | 5 | Šiuo jutikliu turi būti galima atlikti eksperimentus: Lyginti ir analizuoti kvėpavimo modelius. Matuoti kvėpavimo tūrį ir kitus plaučių tūrio parametrus. Analizuoti plaučių funkciją. |  |  |
| 5. | Didysis fizikos pagrindų rinkinys laboratorija | 1 | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 60 skirtingų eksperimentų ne mažiau kaip šiomis temomis: Elektra - ne mažiau kaip 20 eksperimentų, ne mažiau kaip tokiomis temomis: Kaitinamosios lemputės elektros galia; Įtampos matavimas nuosekliose jungtyse; Įtampos matavimas lygiagrečiose jungtyse; Srovės stiprumo matavimas nuosekliose jungtyse; Srovės stiprumo matavimas lygiagrečiose jungtyse; Omo dėsnis; Elektros grandinė su jungikliu; Elektrinio variklio veikimo principas; Elektros srovės stiprumas; Elektrostatinis krūvis; Trinties elektros energija; Įtampa; Nuoseklus sujungimas; Galvaninis elementas; Ritės magnetinis laukas; Elektromagnetas; Indukcija; Transformatorius; Laidininko magnetinis laukas; Jėgų poveikis magnetiniame lauke. Mechanika - ne mažiau kaip 30 eksperimentų, ne mažiau kaip tokiomis temomis: Dujų slėgis ir tūris; Teigiamas ir neigiamas slėgiai; Slėgio perdavimas skysčiuose; Energijos konversija; Trinties jėgos; Spyruoklinis dinamometras; Fiksuotas skriemulys; Įtempimas; Judantis skriemulys; Svirtis; Pagreitis; Nuožulni plokštuma; Tolygus judėjimas; Šoninis slėgis skysčiuose; Hidraulinis principas; Plūdrumas skysčiuose; Tankio nustatymas; Dekarto naras; Energijos perdavimas susidūrimo metu; Dujų tūrio pokytis; Hidrostatinis slėgis; Energijos kaupimas spyruoklėje; Ilgio matavimas; Apskritimo ilgio matavimas; Tūrio matavimas; Jėgos poveikis; Siurbimo ir jėgos siurblio principas; Susisiekiantys indai; Paviršiaus įtempimas; Slėgis. Optika - ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: Šviesos sklidimas; Atspindys plokščiame veidrodyje; Šviesos lūžimas; Glaudžiamasis lęšis; Sklaidomasis lęšis. Šiluma ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: Termometro modelis; Virimas esant mažam slėgiui; Lydimasis ir kietėjimas; Konvekcija; Garų energijos demonstravimas. Kartu su kiekvienu rinkiniu turi būti pateiktas laboratorinis maitinimo šaltinis. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. |  |  |
| 6. | Eksperimentų rinkinys Jėga ir judėjimas gamtoje ir technologijose | 5 | Su siūlomu integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 16 eksperimentų, susijusių su jėga ir judėjimu, ne mažiau kaip šiomis eksperimentų temomis: 1. Tempimo jėga. 2. Lenkimo jėga. 3. Gniuždymo jėga. 4. Jėgų matavimas. 5. Svertai. 6. Inercija. 7. Svertų naudingumas. 8. Vilkimas ar kėlimas. 9. Trinties jėga. 10. Tolygus judėjimas ir pagreitis. 11. Greitas ir lėtas judėjimas. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus, turi būti pateikti visi papildomi įrengimai, laikikliai ar priedai. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Viso rinkinio garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 7. | Mechanikos eksperimentų rinkinys | 6 | Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti mechanikos eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: 2 - asis Niutono dėsnis, Huko dėsnis, Archimedo sverto dėsnis. Reikalingi du rinkiniai. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: - šeši laboratoriniai stovai; - šeši dinamometrai; - šešios spiralinės spyruoklės; - šešios svirtys tinkamos naudoti su siūlomais laboratoriniais stovais; - 18 vnt. – svarelių su kabliukais iš abiejų pusių; - 6 vnt. – svarelių su kabliukais iš abiejų pusių; - šeši indeliai vandeniui; - šeši rutuliukai. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomo rinkinio elementai turi būti komplektuojami nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija |  |  |
| 8. | Demonstracinis eksperimentų rinkinys Mechanika | 1 | Su rinkiniu turi būti galima atlikti eksperimentus apie kietojo kūno mechanikos pagrindus. Su šiuo rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų ne prasčiau kaip šiomis temomis: Balansinės svarstyklės; Spyruoklinis dinamometras; Svirtys; Fiksuotas/laisvas skriemulys; Skriemulio blokas. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie elementai: Dinamometras; Bėgiai; Kojelės bėgiams; Fiksuotas skriemulys, su dviem kabliukais; Laisvas skriemulys, su vienu kabliuku; Spyruoklė. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Viso rinkinio garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 9. | Optikos eksperimentų rinkinys | 2 | Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 9 optikos eksperimentus, ne mažiau kaip šiomis temomis: Šviesa ir šešėliai; Atspindžiai; Lenkti veidrodžiai; Snelijaus dėsnis, Ferma principas; Šviesos refrakcija; Spindulių kelias per lešius, šviesa ir spalva. Reikalingi du rinkiniai. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti šios priemonės: - šeši balti ekranai su skale; - šeši laikikliai suderinti su siūlomomis priemonėmis; - šeši filtrų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš trijų skirtingų spalvų; - šeši universalūs veidrodžiai su ne mažiau kaip keturiomis skirtingomis paviršiaus formomis; - šešios prizmės; - šeši skaidrių optinių kūnų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš šešių skirtingų kūnų; - šeši kombinuoti, leidžiantis pasirinktinai įjungti šviesos diodus arba lazerį, šviesos šaltiniai. Šviesos diodų ir lazerinis šviesos šaltiniai turi būti integruoti viename korpuse, uždaroje plokščiadugnėje dėžutėje, kurią būtų galima stabiliai padėti ant plokščių platformų ar stalo. Lazerinis šviesos šaltinis turi atitikti ne prasčiau kaip Laser class 1 saugumo reikalavimus. (Pateikti tai įrodančius dokumentus). - šeši šviesos šaltinio matinimo šaltiniai iš elektros tinklo. Papildomai šviesos šaltinį turi būti galima pajungti nuo maitinimo elementų – turi būti pateikti maitinimo elementai ir elementų laikiklis su laidais kiekvienam maitinimo šaltiniui. Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštą). |  |  |
| 10. | Rinkinys su maketavimo plokšte Elektros pagrindai | 5 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti pagrindinius elektros, šiluminės energijos ir magnetizmo eksperimentus, ne mažiau kaip 20 eksperimentų, ne mažiau kaip šiomis temomis: Elektros grandinė; Laidininkas / nelaidininkas; Srovės laidumas skysčiuose; Elektros įtampa; Srovės stipris; Elektros varža; Omo dėsnis; Nuoseklus rezistorių jungimas; Paralelinis rezistorių jungimas; Varža ir temperatūra; Bimetalinis jungiklis; Laidininko magnetinis laukas; Elektromagnetas; Elektros variklio veikimo principas; Saugiklis. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie elementai: Termometras‘; Graduotas ąsotėlis, (100 ml.); Universali montavimo plokštė, skirta įkišamiems elementams; Krokodilo tipo gnybtai su kištuku (2 vnt.); Svirtinis jungiklis (2 vnt.); Bimetalinė juostelė and kištuko; Elektrodas and kištuko (2 vnt.); Elektrinis motoras su kištukais; Magnetinė adata; Adatos laikiklis su kištuku; Kištukinis laidas ne trumpesnis kaip 25 cm, raudonas (2 vnt.) Kištukinis laidas ne trumpesnis kaip 25 cm, mėlynas (2 vnt.); Anglies elektrodas (2 vnt.) Lempos laikiklis (2 vnt.) Lemputė, 1,5 V/0,15 A (10 vnt.); Lemputė, 3.8V/0,07A (10 vnt.); Lemputė, 6 V/0,3 A (10 vnt.); Tiltinis kištukas, baltas (9 vnt.); Rezistorius, 50 Omų (+/-10), 1 W kištukinis elementas; Rezistorius, 100 Omų (+/-10), 1 W kištukinis elementas (2 vnt.) Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus eksperimentus, turi būti pateikti visi papildomi laikikliai ar priedai. Vartotojams turi būti pateikti ne mažiau kaip 25 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamoje, uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
| 11. | Papildomas eksperimentų rinkinys Elektrostatika, magnetizmas ir elektrochemija | 5 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti elektros pagrindų eksperimentus, tokiomis kaip elektrostatikos, magnetizmo ir elektrochemijos temomis. Ne mažiau kaip 15 skirtingų eksperimentų ne mažiau šiomis temomis: Trinties elektra; Jėgos poveikis tarp įkrautų kūnų; Magnetinis poveikis; Jėgos poveikis tarp magnetų; Elektrolizė; Elektroskopas; Magnetinė įtaka. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija |  |  |
| 12. | Elektros rinkinys | 1 | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų/praktinių darbų, ne mažiau kaip šiomis temomis: Elektros grandinė; Laidininkai ir izoliatoriai; Nuoseklus ir lygiagretus jungimas; Žaidimai su elektros grandinėmis; Elektros srovės stprumo matavimas; Elektros įtampos matavimas; Omo dėsnis; Laidininko elektrinė varža; Kirchhofo dėsniai; Elektros galia. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: - 15 lempučių lizdų (E10); - 15 kaitrinių lempučių; - 6 juodi laidai, ne trumpesni nei 20 cm; - 6 raudoni laidai, ne trumpesni nei 20 cm; - 30 kištukinių kontaktų; - 18 jungiklių svirčių; - 6 grafitiniai pieštukai; - Ne mažiau 12 krokodilo formos gnybtų; - Ne mažiau kaip 5 vnt. 50 omų (+/-10) rezistorių; - Ne mažiau kaip 5 vnt. 100 omų (+/-10) rezistorių; - Ne mažiau kaip 6 diodai; - Ne mažiau kaip 45 jungiamieji elementai. Su rinkiniu siūlomi elektros grandinės jungiamieji elementai, rezistoriai, diodai turi būti sumontuoti korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant montažinės plokštės. Turi būti pateikta lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Kiekvienai darbo grupei skirti elementai turi būti komplektuojami atskirame išimame įdėkle. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Siūlomam rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |  |
| 13. | Papildomas eksperimentų rinkinys Indukcinė ir kintamoji srovė | 5 | Siūlomos priemonės turi derėti, veikti kartu su siūlomu eksperimentų rinkiniu Nr. 3 ir išplėsti galimų atlikti ekperimentų/praktinių darbų kiekį ne mažiau kaip šiomis temomis: Transformatorius; Ritės varža; Kondensatoriaus varža; Indukcija; Indukcija su nuolatine įtampa (DC); Saviindukcija; Lenco dėsnis; Generatoriaus veikimo principas; Alternatorius; Kondensatorius. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: U formos šerdis (transformatoriui surinkti); I formos šerdis (transformatoriui surinkti); 600 apvijų ritė; 1200 apvijų ritė; strypo formos magnetas. Priemones turi būti galima montuoti ant universalios kištukinės elektros grandinės montavimo plokštės. Priemones turi būti galima laikyti siūlomo eksperimentų rinkinio Nr. 3 dėžėje/lagamine. Priemonėms turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |  |
| 14. | Paskalio rutulys | 1 | Indas su slankiais plunžeriais, skirtas įrodyti, kad slėgis skystyje pasiskirsto vienodai visomis kryptimis. |  |  |
| 15. | Atsinaujinančių energijos šaltinių rinkinys | 5 | Rinkinys skirtas atlikti eksperimentus su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Su siūlomų rinkinių turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus: Elektros energijos gavybos iš saulės kolektoriaus ypatumai. Elektros energijos gavybos iš vėjo generatoriaus ypatumai. Elektrolizeris - vandenilio gamyba. Su siūlomo rinkinio detalėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų/praktinių darbų. Siūlomame rinkinyje turi būti: - Vėjo turbina su reikiamais rotoriais, menčių rinkiniu. - PEM elektrolizatorius su reikiamais priedais, vandenilio talpomis. - Saulės modulis su reikiamais priedais. - Priemonė, kuria būtų galima demonstruoti iš atsinaujinančių energijos šaltinių gautos energijos panaudojimą. Turi būti pateikti visi reikalingi priedai, laidai ar jungiamieji vamzdeliai, maitinimo šaltiniai. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
| 16. | Elektrostatinės indukcijos mašina | 1 | Priemonė skirta elektrostatikos eksperimentams atlikti. Elektrostatinės indukcijos mašina turi būti ne prastesnė kaip: rankinis veikimo principas, diržinė pavara, reguliuojamas kibirkštinis iškroviklis ir du aukštos įtampos kondensatoriai (Leyden’o stiklainiai). |  |  |
| 17. | Radiacijos priemonių rinkinys | 2 | Su kiekvienu siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų/praktinių darbų ne mažiau kaip šiomis temomis: Foninės spinduliuotės nustatymas. Statistinis skleidžiamų radioaktyvios spinduliuotės impulsų pasiskirstymas. Alfa ir beta spinduliuotės nukreipimas magnetiniu lauku. Alfa spindulių absorbcija. Beta spindulių absorbcija. Kiekviename siūlomame rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: Bandymams skirta plokštė. Turi būti pateikti ne mažiau kaip 3 darbo šablonai. Laikiklis radioaktyviam šaltiniui ir nukreipiamajam magnetui. Nukreipiamasis magnetas. Mokymo reikmėms skirtas mažos radioaktyvumo galios spinduliavimo elementas (pav. torio modulis, alfa spinduliuotės radioaktyvus šaltinis ar pan.) Dvi aliuminio plokštelės. Siūlomas rinkinys parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje techniškai suderinti. Rinkinys įdėtas į dėžutę/lagaminėlį. Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija, galimų eksperimentų aprašymai. Turi būti suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
| 18. | Geigerio radiacijos skaitiklis | 2 | Skaitiklis turi būti skaitmeninis, nešiojamas. - Skaitiklis turi matuoti α, β ir γ spinduliuotę. - Skaitiklyje turi būti įrengti perjungiami filtrai, kad būtų galima fiksuoti tik γ/β, γ/α/β ar γ spindulius. - Turi būti galima matuoti standartiniame esamame radiacijos lygio rodymo režime; kaupiamajame rėžime; vidutinis ankstesnės dienos radiacijos rodmuo. - Turi būti įmontuotas garsinis įspėjamasis rėžimas. - Impulsų skaičiavimas turi būti nuolatinis arba su reguliuojamu laiko režimu. - Turi būti integruotas datos ir laiko rodymas išmatuotos radiacijos registravimui. - Užregistruoti matavimai turi būti išsaugomi vidinėje atmintyje. - Matuojami duomenys turi būti rodomi ne mažesniame kaip keturių skaitmenų ekrane. - Matuojamos vertės turi būti išreiškiamos Sv/h, mSv/h, μSv/h, impulsai/s, impulsai/kintamas laiko intervalas. Turi būti jungtis, kad matuojamus duomenis būtų galima perduoti į vartotojo turimą kompiuterį su Windows operacine sistema (turi būti pateiktas kabelis, reikiama programinė įranga). Siūlomas skaitiklis turi būti parengtas naudojimui, turi būti pateiktas reikiamas maitinimo šaltinis. Turi būti pateikta Prietaisas turi būti pateiktas dėžutėje. Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |  |
| 19. | Dinaminė sistema | 1 | Rinkinį turi sudaryti: - ne mažiau kaip dvi dinaminės mašinėlės (vežimėlis ant ratų). Kiekviena mašinėlė turi būti ne mažiau kaip su šiais įntegruotais jutikliais: - akselerometras; - jėgos sensorius. Integruoti į mašinėlę jutikliai turi perduoti duomenis bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo) į stacionarų kompiuterį, išmanųjį telefoną ar planšetę. Mašinėlėse turi būti: - sumontuoti lengvai apie savo ašį besisukantys keturi ratai; - numatytos vietos padėti svareliams; - įmontuotas stūmoklis susidūrimų ir impulsų studijoms; - magnetiniai (stacionarūs arba uždedami) bamperiai tirti tamprių ir netamprių smūgių ypatumus; - viename gale turi būti įmontuotas arba įsukamas kabliukus. Kartu su mašinėlėmis turi buti pateikta: - ne trumpesnis kaip 1 m ilgio kelias/bėgis su reguliuojamo aukščio kojelėmis ir matavimo skale, pritaikytas sklandžiai riedėti mašinėlėms; - ne mažiau kaip vienas skriemuolys su tvirtinimu prie kelio/bėgio; - ne mažiau kaip keturi svareliai pritaikyti patikimai uždėti ant mašinėlės; - ne mažiau kaip du skirtingo standumo, lanko ar kitokio tipo spyruokliniai bamperiai; - ne mažiau kaip vienas tvirtinamas prie bėgio barjeras apsaugantis mašinėlę nuo nuvažiavimo. |  |  |
| 20. | Įcentrinės jėgos aparatas | 1 | Turi būti galima naudoti aparatą įvairiuose eksperimentuose: Tyrinėti sukamąjį judesį matuojant įcentrinio pagreičio priklausomybę nuo sukimosi spindulio ir kampinio greičio. Nustatyti jėgą reikalingą sukimosi metu masei išlaikyti vietoje. Tyrinėti antrąjį Niutono dėsnį, kampinį pagreitį ir inercijos momentą, susijusį su sukamuoju judesiu. Kartu su aparatu turi būti komplektuojami šie priedai: Pagrindas su reguliuojamomis kojelėmis; Guolis; Besisukanti sija; Jutiklio laikiklis; 2 vnt., Masės vežimėlis; 2 vnt., 50 g masės; 4 vnt., 100 g masės. |  |  |
| 21. | Įcentrinės jėgos aparato variklio priedų rinkinys | 1 | Įcentrinės jėgos aparato variklio priedų rinkinys. Siūlomo įcentrinės jėgos aparato priedų rinkinio pagalba turi būti galima valdyti aparato sukimosi greitį. Siūlomas priedų rinkinys turi derėti su siūlomu įcentrinės jėgos aparatu. Priedų rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - Variklis. - Laikiklis tvirtinimas prie pagrindo. - Maitinimo šaltinis su greičio valdymu. |  |  |
| 22. | Demonstracinis rinkinys Hidroelektrinė | 1 | Demonstracinį hidroelektrinės modelį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - turbinos korpusas su žarnos antgaliu; - vandens nuleidimo anga su permatomu dangteliu; - turbina; - generatorius, kuris gamina kintamąją srovę; - lizdas per kurį galima vartoti generuojamą energiją; - elektros srovės lygintuvas. Įrenginį turi būti galima naudoti su šaltu vandeniu. |  |  |
| 23. | Svarstyklės 750 g/ 0.1 g | 15 | Siūlomos svarstyklės turi atitikti šiuos reikalavimus: - svėrimo ribos ne prastesnės kaip nuo 0 iki 1000 g; - kartu turi būti pateikiami maitinimo elementai. Prietaisui turi būti suteikiama garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 24. | Svarelių rinkinys | 15 | Svareliai turi būti su kabliukais, todėl turi būti galima sukabinami vienas su kitu. Rinkinyje turi būti:1 x 1000 g, 1 x 500 g, 2 x 200 g, 1 x 100 g, 1 x 50 g. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 25. | Termometras, skaitmeninis, -50 - 300 laipsnių C | 15 | Kiekvienas termometras atitinka nurodytus reikalavimus: -Termometras skaitmeninis, su zondu, skirtas skysčių, maisto produktų temperatūrai matuoti. - Temperatūras fiksuojanti termometro dalis (zondas) telpa į mėgintuvėlių vidų, o matavimo duomenys rodomi kitame termometro gale – ekrane. - Turi matuojamų duomenų sustabdymo funkciją. - Zondas yra smailiu galu, skirtu įsmeigti į matuojamą objektą; pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pateikiami termometro maitinimo elementai ir termometro dėklas. Termometras įdėtas į dėžutę. Vartotojams pateikiam naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
| 26. | Kalorimetras | 15 | Kalorimetras turi būti ne prasčiau kaip indas su izoliaciniu užpildu, skaidriu dangteliu su maišikliu. Turi būti numatyta termometro anga ir kamštis termo zondams. Pasirenkama šildymo spiralė turi būti su su laikikliu ir ne mažiau kaip dviem jungties lizdais. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 27. | Švytuoklė | 1 | Švytuoklė turi būti skirta trečiajam Niutono judėjimo dėsniui, teigiančiam, kad veiksmas ir reakcija yra lygūs ir priešingi. Turi būti tinkamas demonstruoti judesio jėgos išsaugojimą.. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 28. | Magnetinio lauko demonstravimo rinkinys | 10 | Rinkinys turi būti skirtas magnetinių laukų 2D ir 3D demonstravimui. Turi būti ne mažiau kaip šios dalys: magnetinio lauko dėžutė, magnetinio lauko plokštė, užpildyta klampiu skysčiu ir drožlėmis, du magnetai. |  |  |
| 29. | Plazmos rutulys, rutulys Ø = 20 cm | 1 | Plazmos rutulys turi pasižymėti ne prastesnėmis savybėmis nei šios: - integruotas labai mažos galios transformatorius generuojantis 120 kV įtampą, sukuriantis nuolatines iškrovas, kurios reaguoja tiek į prisilietimą, tiek ir garsą (balsą ir muziką). |  |  |
| 30. | Atomo modelio rinkinys | 2 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti užduotis Bohro atomo modelio temomis. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - 2 visiškai magnetiniai demonstravimo modeliai mokytojui (pakabinamas 1 juodo fono lapas, 2 balti atomo branduoliai, kiekvienas su 8 baltomis orbitomis, 20 protonų, elektronų ir neutronų); - 8 mokinių mokymo modeliai (kiekvienas su 2 atomais, 30 atomų) protonų, 30 neutronų ir 30 elektronų). Veiklos instrukcijos. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai turi būti suderinami tarpusavyje. Rinkinį turi sudaryti priemonės skirtos ne mažiau kaip 8 darbo grupėms. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas uždaromose dėžėse. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 31. | Spalvų maišyklė | 10 | Spalvų maišyklės pagrindinės spalvos turi būti - raudona, žalia ir mėlyna (sutrumpintai - RGB) - mišinys vadinamas adityviniu spalvų mišiniu. Tinkamai sumaišius spalvas raudoną, žalią ir mėlyną turi gautis balta šviesa. Spalvų maišyklė turi leisti reguliuoti tris pagrindines spalvas - raudoną, žalią ir mėlyną. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 32. | Voltmetras | 15 | Voltmetras turi būti tinkamas matuoti nuolatinę ir kintamąją įtampą. Prietaisas turi būti elektroniniu būdu apsaugotas nuo perkrovos. Turi turėti saugius pajungimo lizdus, displėjų. Prietaisui turi būti suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 33. | Žemės ir mėnulio judėjimo demonstracinis modelis | 1 | Siūlomas unikalus mokomasis modelis turi būti trimatis, skirtas pademonstruoti žemės ir mėnulio judėjimą. Šie dangaus kūnai turi suktis ant svirties aplink šviesos šaltinį, kuris vaizduoja saulę. Mokomuoju trimačiu modeliu turi būti galima atlikti demonstracijas ne mažiau kaip šiomis temomis: Žemė kosmose kaip giroskopas. Diena ir naktis. Poliarinė diena ir poliarinė naktis. Tropikai. Metų laikai. Diena ir naktis įvairiose platumose. Mėnulio fazė. Užtemimai. Potvyniai ir atoslūgiai. Geostacionarūs palydovai. Eratosteno žemės perimetro apskaičiavimo eksperimentas. Atskiri modelio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti demonstracijas, turi būti pateikti visi papildomi laikikliai ar priedai. Vartotojams turi būti pateikti ne mažiau kaip 13 pamokų aprašai lietuvių kalba. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 34. | Klasės DNR Elektroforezės rinkinys | 1 | Elektroforezės aparatas (šeši padėklai) 1 vnt. Maitinimo šaltinis 2 vnt. fiksuoto tūrio mini mikropipetės. 1 vnt. geltoni mikropipetės antgaliai. 1 vnt. 130 DNR pirštų atspaudų klasės rinkinys. |  |  |
| 35. | Mini centrifuga | 1 | Mini centrifuga tinkama naudoti daugelyje klasių ir užtikrina greitą mėginių sukimasis ir tirpalų sumaišymą atliekant DNR elektroforezę ir PGR eksperimentus. Lengvai naudojamas su paleidimo / sustabdymo funkcija. Greitis: ne mažiau 4000 aps / min. Rotoriaus keitimas galimas be įrankių. |  |  |