TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams  patvirtintas gamintojo), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

9. Specialistų mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

9.1. Mokymai ≥ .. specialistams. Mokymų trukmė ≥....... akademinė val.

10. Prekių pristatymas – per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, numatytas sutarties pratęsimas – 1 mėn.

- pirkimo dalis. MOBILIOS ODONTOLOGINĖS SISTEMOS KOMPLEKTAS-2 kompl.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili odontologinė įranga susidedanti iš 2 dalių: lagamino ir vežimėlio | Būtina |  |
| 2. | Transportavimo metu lagaminas uždedamas ant vežimėlio | Būtina |  |
| 3. | Esant poreikiui, lagaminas nuimamas nuo vežimėlio ir ne mažiau kaip 2 rankenų pagalba nešamas | Būtina |  |
| 4. | Lagamine integruotos visos mobiliai odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos – instrumentai, kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, kojinis valdymo pedalas, vandens butelis. | Būtina |  |
| 5. | Lagamino svoris | Ne daugiau 12 kg. |  |
| 6. | Lagamino matmenys | Ne daugiau 40 x 25 x 55 cm |  |
| 7. | Gydytojo instrumentai: - 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo); - Elektrinis mikrovariklis (su LED šviesa, apsisukimai iki ne mažiau kaip 40.000 aps./min.); - Ultragarsinis skaleris (su LED šviesa); - Atsiurbimo žarna. | Būtina |  |
| 8. | Butelis švariam vandeniui, talpa ne mažiau kaip 0.75 l. | Būtina |  |
| 9. | Atsiurbėjo našumas ne mažiau kaip 300 l/min. | Būtina |  |
| 10. | Skysčių surinkimo konteineris | Talpa ne mažiau kaip 1 l. |  |
| 11. | Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo | Būtina |  |
| 12. | Kojinis instrumentų valdymo pedalas | Disko formos |  |
| 13. | Integruoto kompresoriaus garso lygis | Ne daugiau kaip 50 db. |  |
| 14. | Vežimėlio svoris | Ne daugiau kaip 8 kg. |  |
| 15. | Vežimėlis lengvai valdomas, su ne mažiau kaip 2 ratukais | Būtina |  |
| 16. | Vežimėlio matmenys | Ne daugiau kaip 45 x 40 x 55 cm |  |
| 17. | Vežimėlio viduje turi būti ne mažiau kaip 4 lentynos priemonėms susidėti | Būtina |  |
| 18. | Komplekte pateikiamas nešiojamas LED arba lygiavertis šviestuvas | Būtina |  |
| 19. | Šviestuvo šviesos intensyvumas | Ne mažiau 70.000 liuksų matuojant 70 cm atstumu |  |
| 20. | Šviestuvo sensorinis valdymas | Būtina |  |
| 21. | Šviestuvo šviesos atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip 95 CRI |  |
| 22. | Kampinis antgalis | Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. |  |
| 23. | Greitinantis antgalis | Greitinantis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:5; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. |  |
| 24. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 25. | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

- pirkimo dalis. PLOMBŲ KIETINIMO LEMPA- 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED arba lygiaverčio tipo | Būtina |  |
| 2. | Bangos ilgis ne mažesniame diapazone kaip | nuo 440 iki 480 nm ribose |  |
| 3. | Ličio-jono arba lygiavertė baterija | Būtina |  |
| 4. | Svoris | Ne daugiau kaip 105 g. |  |
| 5. | Ne mažiau kaip 2 kietinimo režimai: | - Pilno galingumo - Lėto starto |  |
| 6. | Garsiniai signalai | Pradėjus ir pabaigus švitinimą |  |
| 7. | Kroviklyje integruotas radiometras | Būtina |  |
| 8. | Kroviklyje LED arba lygiaverčiai indikatoriai rodantys baterijos įkrovimo lygį | Būtina |  |
| 9. | Garsinė senkančios baterijos indikacija | Būtina |  |
| 10. | Su senkančia baterija galimybė dar atlikti ne mažiau kaip 5 kietinimo ciklus | Būtina |  |
| 11. | Šviesolaidžio skersmuo | Ne daugiau kaip 8 mm |  |
| 12. | Išsikrovusios baterijos pakrovimo trukmė | Ne daugiau kaip 2 valandos |  |
| 13. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 14. | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

- pirkimo dalis. INTRAORALINĖ KAMERA -2 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programa lietuvių kalba | Būtina |  |
| 2. | Nuotraukų rezoliucija ne prasčiau negu 1024 x 768 pikselių | Būtina |  |
| 3. | Vaizdo rezoliucija ne prasčiau negu 640 x 480 pikselių | Būtina |  |
| 4. | Ne mažiau 8 LED arba lygiavertis lempučių apšvietimas | Būtina |  |
| 5. | Pritaikyta nuotraukoms tiek dantims iš išorinės pusės, tiek vidinės | Būtina |  |
| 6. | Autofokusavimo funkcija | Būtina |  |
| 7. | Matymo kampas – ne prasčiau negu 90 laipsnių | Būtina |  |
| 8. | Sensoriaus technologija – CMOS arba lygiavertė arba pažangesnė | Būtina |  |
| 9. | USB jungtimi sujungta su kompiuteriu | Būtina |  |
| 10. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 11. | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

- pirkimo dalis. MOBILI ODONTOLOGINĖ KĖDĖ PACIENTUI -2 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paprastai sulankstoma | Būtina |  |
| 2. | Nešiojama ir vežiojama ant ne mažiau kaip 2 ratukų | Būtina |  |
| 3. | Svoris | Ne daugiau kaip 18 kg |  |
| 4. | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 150 kg |  |
| 5. | Sulankstytos kėdės matmenys ne daugiau kaip 65 x 45 x 65 cm | Būtina |  |
| 6. | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas | Būtina |  |
| 7. | Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis | Būtina |  |
| 8. | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

- pirkimo dalis. MOBILI GYDYTOJO ODONTOLOGO KĖDUTĖ -2vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojama, krepšys komplekte | Būtina |  |
| 2. | Paprastai surenkama ir išrenkama | Būtina |  |
| 3. | Svoris | Ne daugiau kaip 6 kg |  |
| 4. | Reguliuojamas aukštis ne mažesniame diapazone kaip | nuo 55 iki 65 cm ribose |  |
| 5. | Sėdimoji dalis apvali, diametras ne 34 – 40 cm ribose. | Būtina |  |
| 6. | Galimybė prikomplektuoti nugaros atlošą | Būtina |  |
| 7. | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

- pirkimo dalis. DIDINAMIEJI ODONTOLOGO AKINIAI – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galilean tipo optika | Būtina |  |
| 2. | Okuliarai įmontuoti į akinių stiklus (TTL tipas) | Būtina |  |
| 3. | Didinimas | 3.6x – 3.9x ribose |  |
| 4. | Vieno okuliaro svoris | Ne daugiau kaip 18 g. |  |
| 5. | Okuliarai pagaminti iš titano arba lygiaverčio metalo | Būtina |  |
| 6. | Darbinio atstumo pasirinkimas užsakant | Ne blogiau kaip 30-60 cm ribose | Pakanka tiekėjo patvirtinimo, kad užsakymo metu bus tokia galimybė |
| 7. | Okuliarų kampas pasirenkamas užsakant | Ne blogiau kaip 0-40° ribose | Pakanka tiekėjo patvirtinimo, kad užsakymo metu bus tokia galimybė |
| 8. | Vaizdo lauko dydis 45 cm darbiniame atstume | Ne mažiau kaip 65 mm |  |
| 9. | Vaizdo gylis | Ne mažiau kaip 100 mm |  |
| 10. | Galimybė pasirinkti akinių rėmo tipą | Iš ne mažiau kaip 5 skirtingų variantų |  |
| 11. | Galimybė pasirinkti akinių rėmo spalvą | Iš ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų |  |
| 12. | Galimybė pasirinkti okuliarų spalvą | Iš ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų |  |
| 13. | Komplektuojamas su LED arba lygiaverčiu šviesos komplektu (LED arba lygiavertė lempa, baterija su šviesos intensyvumo valdikliu, pakrovėjas, UV filtras) | Būtina |  |
| 14. | Šviesos intensyvumas | Ne blogiau kaip 25.000 lux 35 cm atstumu |  |
| 15. | Apšvietimo laukas | Ne mažiau kaip 70 mm skesmens apskritimas 35 cm atstumu |  |
| 16. | Šviesos šaltinio svoris | Ne daugiau kaip 20 g. |  |
| 17. | Ne mažiau kaip 3 šviesos intensyvumo lygiai, nustatomi baterijoje | Būtina |  |
| 18. | Baterijos turi užtekti ne mažiau kaip 6 valandų darbui dirbant su maksimaliu šviesos intensyvumu | Būtina |  |
| 19. | Baterijos svoris | Ne daugiau 160 g. |  |
| 20. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 21. | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

- pirkimo dalis. APEKSO LOKATORIUS - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojamas su AA arba AAA tipo baterijomis | Būtina |  |
| 2. | Tikslūs matavimai drėgname kanale | Būtina |  |
| 3. | LCD arba lygiavertis spalvotas ekranas | Būtina |  |
| 4. | Matmenys | Ne daugiau 12 x 12 x 12 cm |  |
| 5. | Komplektacija: | - Laidas 1 vnt. - Adatėlės laikiklis ne mažiau kaip 2 vnt.; - Lūpinis kontaktas ne mažiau kaip 4 vnt.; - Pradinis baterijų komplektas; - Testeris. |  |
| 6. | Pasitikrinimo funkcija su testerio pagalba | Būtina |  |
| 7. | Automatinis išsijungimas ne vėliau kaip po 10 minučių nenaudojimo | Būtina |  |
| 8. | Galimybė prijungti endovariklį ir plombų kietinimo lempą | Būtina |  |
| 9. | Ne mažiau kaip 3 atminties nustatymai | Būtina |  |
| 10. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 11. | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |  |