| Eil. Nr. | Proj. dalis | Rangovo pateiktas klausimas | Projektuotojo pateiktas atsakymas | Patikslinimo vieta projekte, lapas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025-09-09 |  |  |
|  | SA | Grindų plytelės specifikacijoje nurodoomos 300x300, o žiniaraštyje 600x600. Patikslinkite plytelių matmenis. | Plytelių dydis ir pavyzdžiai derinami su užsakovu ir architetu statybos metu. |  |
|  | SA | Prašome patikslinti dėl pvc grindų dangos. Techninėse specifikacijose duoti reikalavimai tik homogeninei dangai. Brėžiniuose matoma tik homogeninė danga. Patalpų apdailos lentelėje jau atsiranda ir heterogeninė danga ir jos kiekiai. Tai ar projekte reikalinga įrengti heterogeninę dangą? Jeigu taip, pateikite specifikacijas. | PVC danga - homogeninė. |  |
|  | SA | Brėžiniuose grindų dangos eksplikacijoje matoma yra šlifuoto betono danga. Apdailos kiekių žiniaraštyje šios dangos kiekių nėra. Ar reikalinga įrengti šią dangą? Ar teisinga prielaida, kad buvo koreguojamas projektas ir vietoje šlifuoto betono dangos yra įrengiama heterogeninė pvc danga? | Vadovautis apdailos planais | SA.B-01 (laida A) |
|  | SA | Pateikite fasado logotipo ir logotipo ant stogelio specifikacijas ir matmenis. | Logotipai yra atskirai nuo SA dalies sprendinių užsakomi reklamos gaminiai, jų dydis ir parametrai derinami su užsakovu ir architektu. Bendru atveju: Logotipas 1: Šaulių sąjungos logotipas, dydis ~2x1.25 m Logotipas 2: užrašas virš pagrindinio įėjimo „Lietuvos Šaulių sąjunga“, dydis ~0,8x5,00 m |  |
|  | SA | Brėžiniuose duota detalė su epoksidinių grindų danga. Ar kažkur reikalinga ją įrengti? Patikslinkite. | Epoksidės dangos nebus. |  |
|  | SA | Patikslinkite lubų apdailos kiekius. Brežiniuose pažymėtos pakabinamos akustinės, drėgmei atsparios, dažomos ir gyptone lubos (4 tipai), o apdailų žiniaraštyje yra tik dažomos, drėgmei atsparios ir gyptone (3 tipai), trūksta pakabinamų akustinių. | Lubų apdailos tipai – pagal lubų apdailos planus. |  |
|  | SA | Ar nėra klaidos? | Durų žiniaraštis rengiamas planų su durų žymėjimais pagrindu. Vadovautis planais. |  |
|  | SA | Prašome patikslinti vidaus durų kiekį, nes visur informacija nesutampa. SA.SZ-05 duota 91 vnt. durų, SA.SZ-02.5 nurodyta 93 vnt., nors suskaičiavus kiekio eilutes gauname 98 vnt. | Neprisumuotos bendrame durų kiekyje buvo kelios durų pozicijos. Viso durų: 98 |  |
|  | ŠVOK | Prašau patikslinti: ŠVOK projekte vėdinimo kamera yra su šaldymu, 15kW. Kodėl brėžiniuose ir sąnaudų žin. nėra išorinio šaldymo bloko 15kW sistemai P4/I4? | Projekte nenumatyta. Užsakovui pageidaujant, palikta galimybė pasijungti vėsinimo bloką ateityje. |  |
|  | SA | Prašau patikslinti: Langai laminuotis iš lauko ar vidaus? Ar langų spalva griežtai turi būti RAL 9007 ar tiktų ir analogiškos (pvz RAL9006)? Ar visus stiklus iš vidaus daryt saugius? | Išorinis vienpusis laminavimas – plastikinių langai profiliai iš vidaus lieka balti. Langų rėmų spalva: iš vidaus - balta, iš išorės RAL 9007. Galima keisti analogiška / „artima projektuojamai“, prieš užsakant gaminius būtina suderinti su Užsakovu ir Architektu. Saugus stiklas turi būti įrengtas įstiklintų atitvarų, tame tarpe ir langų, kritinėse padėtyse, vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais, išskyrus atskirus gaminius, žr. langų žiniaraštį. |  |
|  | SVOK | Kodėl projekte ir žiniaraštyje nėra numatyta antikondensacinės dangos ortakiams, nors vėdinimo kameros su šaldymo sekcijomis. | Skaičiuočiuotina paduodama temperatūra +20C. Nebus rasos taško. Izoliacijos nereikia Žr. AR skyrius vėsinimas. |  |
|  |  | 2025-09-13 |  |  |
|  | SA | Mobilios akustinės pertvaros. Prie techninių charakteristikų yra keletas opcijų paminėta. Kurią vertinti? Kiek dB, kokia apdaila? Dar reikia aukščio nuo grindų iki lubų. Ar reikės durų? | Garso izoliavimas 54 dB (Optimal 110 arba analogas su ne prastesnėmis savybėmis). |  |
|  | SA | Reik tikslių grūdinto stiklo atitvaros išmatavimų | Tikslius matmenis tikslintis statybos metu, kai bus sumontuos pertvaros. |  |
|  | SA | Reik tikslių LLT tipo pertvarėlių išmatavimų (tualetų kabinų ir prie pisuarų). | Tikslius matmenis tikslintis statybos metu, kai bus sumontuos pertvaros. |  |
|  |  | 20025-09-18 |  |  |
|  | SA | Patikslinkite pageidaujamą akustinės pertvaros modelį, nes dabar TS pateikti 4 variantai. | Garso izoliavimas 54 dB (Optimal 110 arba analogas su ne prastesnėmis savybėmis). |  |
|  | SA | Patikslinkite kiekį ir specifikacijas? | 28 m2, takai įrengiami pagal stogo dangos Gaminto technines specifikacijas ir rekomendacijas. |  |
|  | U | Ar esamos patalpos rangovui bus perduodamos su visomis šiukšlėmis, baldais, makulatūra ir kt.? | Atsakymą pateikia Užsakovas. Mūsų žiniomis, joks valymas prieš statybos darbų pradžią nebuvo planuojamas. |  |
|  | SK | 1 A grindų detalėje nepažymėtas smėlio-žvyro pasluoksnio storis. Kiekių žiniaraštyje duotas storis. Ar tikrai reikia atvežti smėlio-žvyro 200 mm, ar užtenka sutankinti esamą gruntą? | Esamų pasluoksnių tikslūs storiai ir sudėtis nėra žinoma, todėl buvo priimtas sprendimas numatyti medžiagas naujo pasluoksnio formavimui. Įrengiamas apšiltinimo sluoksnis, pasluoksnių storiai įrengiami giliau. Jei Rangovas sugebės nukasdamas esamus pasluoksnius atskirti nuo kitų ir išsaugoti, gali naudoti pasluoksnių formavimui. |  |
|  | SA | Patikslinkite lubų apdailos lentelę. Trūksta kiekių, numatyta lubų apdaila tik 1039 m2, kai grindų plotas apie 2190 m2. | Vadovautis lubų apdailos planais. | SA.B-01 – 03 (laida A) |
|  | SA | Numatytas lubų tinkavimas ir nenumatytas lubų glaistymas apdailos lentelėse. Patikslinkite. | Dažomoms luboms glaistymą priimti kompleksiškai. |  |
|  | SA | Ar ginklinės patalpoms tikrai pakankamos pirmos saugumo klasės (žemiausios) durys? | Ginklinės patalpų durims reikalavimai nustatomi vadovaujantis „Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų“ 1 priedu. I klasė (pati aukščiausia). Ginklinėje bus laikomi A kl. Ginklai. Noriu atkreipti dėmesį, kad 2a suprojektuotos specialiosios paskirties patalpos „riboto naudojimo patalpos“. Jų durys įrengiamos vadovaujantis „Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašo 3 priedu Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos priemonių atsparumo įsilaužimui reikalavimais ir numatomas laipsnis 1. |  |
|  | SP | ŽN parkavimo vieta, simbolis 1.24 kiekių žiniaraštyje 1vnt, sklypo dangų plane pavaizduoti 2vnt. Prašome patikslinti kiekį. | Papildyta ženklu papildoma lentelė Nr. 810 „Galiojimo zona į kairę 10 m“. kelio ženklų 1 kompl. |  |
|  | SA | Prašome pateikti technines specifikacijas ir matmenis: Logotipas su apšvietimu (ant šiaurinio fasado) – 1vnt | Logotipai yra atskirai nuo SA dalies sprendinių užsakomi reklamos gaminiai, jų dydis ir parametrai derinami su užsakovu ir architektu. Bendru atveju: Logotipas 1: Šaulių sąjungos logotipas, dydis ~2x1.25 m. Logotipas 2: užrašas virš pagrindinio įėjimo „Lietuvos Šaulių sąjunga“, dydis ~0,8x5,00 m. |  |
|  | SA | Prašome patikslinti Logotipo su apšvietimu (ant pagrindinio stogelioįėjimo) kiekį. Žiniaraštyje kiekių stulpelyje neįrašyta. Jei reikalinga įrengti, prašome pateikti technines specifikacijas ir matmenis. | Logotipai yra atskirai nuo SA dalies sprendinių užsakomi reklamos gaminiai, jų dydis ir parametrai derinami su užsakovu ir architektu. Bendru atveju: Logotipas 1: Šaulių sąjungos logotipas, dydis ~2x1.25 m Logotipas 2: užrašas virš pagrindinio įėjimo „Lietuvos Šaulių sąjunga“, dydis ~0,8x5,00 m |  |
|  | SA | Prašome pateikti Gipso kartono pertvarų detalių lapą SA.B-08.2.1 | Žr. G/K pertvarų detales D-03, D-04 | žr. SA.B-08.3, SA.B-08.4 |
|  | SA | Prašome pateikti WC kabinų ir pisuarų pertvarų technines specifikacijas. | Medžiagos: Pertvaros yra gaminamos iš monolitinio 13 mm aukšto slėgio laminato. Pertvarų paviršius lengvai valomas ir atsparus mechaniniams pažeidimams. Ypatinga plokštės struktūra su nerūdijančio plieno furnitūra. Konstrukcĳa: Pertvarų aukštis nuo grindų 2100 mm, tame tarpe kojelės aukštis – 120 mm. Fasado tarpinių sienelių ir atitvarų į gylį matmenis parenkame pagal patalpų išsidėstymą. Durys su spyruokliniais lankstais ir spyna, turinčia indikaciją „laisva-užimta“ . 13 mm vandeniui atsparus ištisinis aukšto slėgio laminatas: Išbrinkimas vandenyje – 0,9 % Standartas - EN-438:2005 Kilmė – ES Spalva: pilka, tikslinama pagal Gamintojo spalvininką. Naudojama furnitūra: nerūdijančio plieno rakinama suktuku. |  |
|  | SA | Prašome pateikti grūdinto stiklo dušo atitvaros technines specifikacijas. | Dušo sienelių charakteristikos : Standartinis aukštis – 2000 mm 8 mm saugus grūdintas stiklas. Chromo spalvos korpuso dalys. Komplektuojamo viršutinio laikiklio ilgis reguliuojasi nuo 700 mm iki 1400 mm. Dušo sienelės komplektuojamos be slenkstelio. Skirtos naudoti ant plytelių. Dušo kabinos stiklas yra su danga apsaugančia nuo kalkių nuosėdų susidarymo ir palengvina valymą. Universalus montavimas kairė arba dešinė Tvirtinimas pagal pateiktą schemą arba analogiškas. |  |
|  | SA | Prašome patikslinti patalpų apdailos lentelės sutraukto stulpelio kiekį: | Vadovautis apdailos planais | SA.B-01 – 03 (laida A) |
|  | SA | Nesutampa 1A patalpų apdailos lentelėje nurodytos grindų apdailos su nurodytomis brėžiniuose. Šlifuoto betono dangos kiekis patalpų apdailos lentelėje nurodyta 0 m2, tačiau brėžiniuose nurodyta 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-10, 1-22, 1-27,1-28 patalpose. 1-6 patalpoje lentelėje nurodyta PVC danga, dangų brėžinyje keraminės plytelės. Prašome patikslinti grindų apdailos kiekius. | Vadovautis apdailos planais | SA.B-01 – 03 (laida A) |
|  |  | 2025-09-19 |  |  |
|  | SA | Prašome patikslinti logotipų kiekį projekte. Nurodykite gaminių technines specifikacijas, matmenis. | Logotipas 1: Šaulių sąjungos logo, dydis 2x1.25 m Logotimas 2: užrašas virš pagrindinio įėjimo „Lietuvos Šaulių sąjunga“, dydis 0,8x5,00 m Parenkamas dizainas, medžiagos pagal logotipo gamintojo rekomendacijas. Sprendiniai derinami su Užsakovu ir architektu. |  |
|  | SA | Prašome nurodyti heterogeninės grindų dangos technines specifikacijas | Heterogeninė danga nenumatoma. Bus rengiama homogeninė grindų danga. |  |
|  | SK | Tiekėjas siūlo vietoj pramoninių grindų daryti smėlbetonio grindis. 60 mm storio pramoninių grindų nebūna. Ar galima keisti konstrukciją? | Kadangi nėra tiksliai parašyta, kurią grindų detalę siūloma tikslinti, arome prielaidą, kad kalbama apie šlifuoto betono grindų konstrukciją. Tikslinama: 1a šlifuotoms grindims naudoti pramoninį šlifuojamą, balintą betoną, storis 80 mm. Taip galėtume gauti gerą patalpų estetinį vaizdą, lengvą eksploataciją. Grindų armavimą klasikiniu būdu - plieniniais strypais, galima keisti dispersine metalinių pluoštų armatūra, sprendinius suderinus su Užsakovu, projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju ir pateikus atitinkamus skaičiavimus. |  |
|  | SP | Projekto SP dalyje numatyti planiravimo darbai. Kiekių žiniaraštyje 2.1 punkte numatomas kiekis 0 m3. Prašome patikslinti ar šie darbai bus atliekami ir kokia apimtimi. | Statybos darbai apima esamų dangų atstatymą po inž. tinklų tiesimo, įėjimų į pastatą pritaikymo ŽN, parkavimo vietų nužymėjimo. Sklypo planiravimo darbai nenumatomi, nes projektuojamos dangos įrengiamos esamų dangų vietose. Dangų nuolydžių formavimas turi būti vertinamas prie dangų įrengimo. |  |
|  | SP | Projekto SP dalyje numatomas šalčiui atsparus sluoksnis po kelio bortais. Kiekių žiniaraštyje 3.3 punkte numatomas kiekis 0 m3. Prašome patikslinti ar šie darbai bus atliekami ir kokia apimtimi. | Po bortais įrengiamų šalčiui atsparių sluoksnių naudojamų medžiagų kiekis įvertintas prie sklypo dangų įrengimo (atskirai tik bortams neskaičiuotas). |  |
|  | SA | Projekto SA dalyje nurodomas ritininės stogo dangos ardymas. Ar po ritinine stogo danga yra šiltinamasis sluoksnis? Ar jį reikia demontuoti? Jeigu yra ir nereikia demontuoti ar tiekėjas gali juo naudotis lydant nauja bituminę dangą? | Stogo konstrukcija nuardoma iki denginio. |  |
|  | SA | Prašome nurodyti bendrą išvežamų šiukšlių kiekį. | Atliekų kiekiai pateikiami SO projekto dalyje. Pastate esančių šiukšlių, nesusijusių su statyba, kiekis, atliekų rūšis, tvarkymas nėra šio projekto apimties objektas.šiuos duomenis pateikia Užsakovas. Susipažinimui pridedu: |  |
|  | SA | Prašome patikslinti vidaus apdailos kiekių lentelę. Projekto žiniaraštyje jie nėra nurodyti, o lentelėje kiekiai supainioti. Pvz „Pakabinamos lubos 600x600 (drėgnoms patalpoms)“ apdailos lentelėje 3a kiekis – 726,63 m2, o per visus aukštus iš viso nurodamas kiekis 96,06 m2, o tiekėjo išmatuotas kiek pagal brėžinius – 181,35 m2. | Kadangi lubų apdailos lentelė rengiama lubų apdailos planų pagrindų, esant nesutapimams, vadovautis lubų apdailos planais. |  |
|  | ŠVOK | Prašau patikslinti ar P4/I4 vėdinimo kamerai reikalingas šaldymo išorinis lauko blokas? Nes techninių duomenų lentelėje yra nurodytas 15 kW oro šaldytuvas. Brėžiniuose nėra parodytas šaldymo blokas P4/I4 kamerai. O techninėse specifikacijose taip pat nurodytas 15 kW šaldymo blokas. Aiškinamajame rašte rašoma tik apie P1/I1 ir P2/I2 šaldymo blokus. | Projekte nenumatyta. Užsakovui pageidaujant, palikta galimybė pasijungti vėsinimo bloką ateityje. |  |
|  | SA | Projekto dalies „ARCHITEKTŪRINĖ DALIS“ dokumente „SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS“ 2024-15-XX-TDP-SA.SZ-05, skyriuje 6 „Vidaus apdaila“ nėra darbų kiekių, tik nurodyta vadovautis dokumentu Žr.-SA.SZ_4, tačiau nurodytame dokumente „PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ (ŽINIARAŠTIS) 2024-15-XX-TDP-SA.SŽ-04“ pateikti apdailos darbų kiekiai ir tipai neatitinka patalpų apdailos planuose nurodytų apdailos kiekių ir tipų. Prašome pateikti: Sąnaudų žiniaraštį su užpildytais reikalingų atlikti patalpų apdailos darbų kiekiais arba patikslintą dokumentą “PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ (ŽINIARAŠTIS) 2024-15-XX-TDP-SA.SŽ-04“, su pilnai atidengtais stulpeliais ir atitinkantį apdailos planuose 2024-15-XX-TDP-SA.B-01; 2024-15-XX-TDP-SA.B-02; 2024-15-XX-TDP-SA.B-03; 2024-15-XX-TDP-SA.B-07 nurodytus apdailos darbų tipus ir kiekius. | Kadangi apdailos lentelė rengiama apdailos planų pagrindų, esant nesutapimams, vadovautis lubų apdailos planais. |  |
|  |  | 2025-09-23 |  |  |
|  |  | Neaktualu |  |  |
|  | E | Elektrotechnikos dalyje pateikti kabelių kiekiai. Prašome patikslinti, kokia informacija vadovautis: pagal žiniaraščius ar schemas? Kabelis; Žiniaraštyje; Schemoje. 5x25mm; 115m; 135m. 5x10mm; 145m; 180m. 5x6mm; 185m; 295m. 5x4mm; 45m; 64m. 3x4mm; 140m; 284m. 3x2,5mm; 4400m; 4765m. 3x1,5mm; 2200m; 2525m. 4x2,5mm EI60; 240m; 545m. 4x1,5mm EI60; 340m; 545m. | Vadovautis reikia sąnaudų kiekių žiniaraščių kiekiais. Žiniaraštyje kiekiai sutikrinti su schemomis. Kabelis 3x4 mm² turėtų būti EI60. Kabeliai apšvietimui priimti su rezervu. |  |
|  | E | Pateiktas šviestuvų kiekis brėžinyje ir žiniaraštyje skiriasi. Prašome patikslinti, kuria informacija vadovautis. Žiniaraštyje: Brėžinyje – 17 vnt Žiniaraštyje: Brėžinyje – 282 vnt | Avarinių šviestuvų 16W (99 punktas) turi būti pagal brėžinį 17 kompl. (91 punktas) Šviestuvų IP 20, įleidžiamas į pakabinamas lubas 600x600mm,28,5W turi būti 273 komp (žniaraštyje 2 rez.). Brėžinyje iš viso yra 285 šviestuvai, bet tame tarpe yra 12 su akumuliatorių baterija |  |
|  | E | Ar Tiekėjai turi vertinti tik RGKĮ atvedimo darbus? | RGKĮ tikslinti pagal gamintoją. Būtų tikslinga atlikti matavimus ir pagal tai spręsti. |  |
|  | E | Įlajų šildymo kabelio žiniaraštyje nėra, o skyde yra. Ar reikia vertini šiuos kabelius? Jei taip, prašome detalizuoti koks tai kabelis. | Šildymo kabelis priimtas VN dalyje kompl. su įlajomis |  |
|  | SP, SA | Ar nesidubliuoja batų valymo grotelės SP dalyje ir SA dalyje. Jei dubliuojasi, kuria projekto dalimi vadovautis vertinant pasiūlymą? SP: SA: | Visos lauko batų valymo grotelės numatytos SP projekto dalyje. |  |
|  | SA | Pridėkite tako esančio ant stogo technines specifikacijas ir kiekį. | 28 m2, takai įrengiami pagal stogo dangos Gaminto technines specifikacijas ir rekomendacijas. |  |
|  | SA | Ar SA dalies ardymo darbų statybinių šiukšlių kiekis pridėtas prie SK dalies šiukšlių? (Kadangi nėra nurodytos statybinių šiukšlių išvežimo ir pridavimo SA dalyje) | Klausimas kartojasi. ŽR. p. 36. Atliekų kiekiai, rūšis, tvarkymas numatyta SO projekto dalyje (20225-15-00-TDP-SO). |  |
|  | SA | Nurodykite kurioje vietoje bus gipso kartono pertvaros (akustinės). | 2-12 patalpoje. |  |
|  | SA | Nėra nurodyta sienoms naudojamų plytelių TS. | Žr. SA-TS p. 11.6.3 Akmens masės ir keraminės plytelės. Plytelių dangos įrengimas. Sienoms netaikoma reikalavimai slidumui. Pageidaujama plytelės didelio formato. Visi sprendiniai dėl konkrečių gaminių turi būti suderinti su Užsakovu ir Architektu pateikiant gyvus pvz. |  |
|  | SA | Pateikite patalpų apdailos žiniaraščio teisingus kiekius, kadangi surašyti klaidingi kiekiai ir neatitinka skaičiuojant brėžinius. | Kadangi apdailos lentelė rengiama apdailos planų pagrindu, vadovautis apdailos planais. | SA.B-01 – 03 (laida A) |
|  | SA | Pridėkite sienų numatomos apdailos planus. Iš esamos informacijos sunku suprasti kur kokia apdaila bus taikoma. | Sanitarinėse, švarinimosi patalpose, valytojos patalpoje – sieninių plytelių apdaila iki lubų. Kitose patalpose – sienos dažomos. |  |
|  | SA | Neatitinka D-1 ir D‘-1 durų kiekis vnt. Brėžiniuose randama 16 vnt. durų, o kiekis žiniaraščio pateiktas 20vnt. | Durų kiekį vertinti pagal aukštų planus. |  |
|  | SA | Nurodykite kokios durų žymėjimas yra 3 aukšto plane 3-19,1 patalpos? | Durys D-1, atsparios padidintai drėgmei. |  |
|  | SA | Laiptų turėklų TS prieštarauja brėžinio vaizdui. Kuria vieta vadovautis skaičiuojant pasiūlymą? | Pjūviuose rodomi porankiai ir nedetalizuojamas turėklų tarpų uždengimas, kuris turės būti įrengtas. |  |
|  | SA | Patikslinkite kas įeina į žemiau pateiktą eilutę. Jei įeina ir tinko nuo fasado valymas pateikite valomo ploto kiekį m2. | Pažeisto tinko, kuris nebegali išlaikyti apkrovų, pašalinimas. Valomo fasado plotas: ~900 m2 |  |
|  |  | 2025-09-24 |  |  |
|  | SK | Metalinių sąramų kiekis SK.SZ neatitinka kiekių pateiktų SK.B-29 – SK.B-39. Patikslinkite | Vadovautis brėžiniuose pateiktais sąramų įrengimo kiekiais. |  |
|  | SK | Mūro rėžių kiekis neatitinka įrengiamų sąramų ilgio. Patikslinkite | Vadovautis brėžiniuose pateiktais sąramų įrengimo kiekiais. |  |
|  | SK | Kur įrengiamos g/b sąramos? Nurodykite kur yra jų detalės SK dalyje | Det. brėžinyje SK.B-40. |  |
|  | SP | Patikslinkite: | Klausimas kartojasi, žr. p. 33. |  |
|  |  | 2025-10-03 |  |  |
|  | SA | Projekto SA dalyje apdailos lentelėje lubų glaistymo ir dažymo darbai numatyti 1a ir jų kiekis – 380,42 m2. O lentelės apačioje per visus 3 aukštus iš viso nurodyta – 760,84 m2.Koks tikrasis šių darbų kiekis? | Kaip buvo minėta ankstesniuose atsakymuose, skaičiuojant apdailą, vadovautis apdailos planais. |  |
|  | U | Ar Tiekėjui reikia įsivertinti kadastrinius, geodezinius matavimus, energetinio naudingumo sertifikavimo parengimą, statybos užbaigimo dokumentacijos pridavimą ir t.t. Jeigu reikia tada prašome išvardyti visus darbus kuriuos Tiekėjas privalo įsitraukti teikiant Pasiūlymą. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas išlaidas susijusias su reikalingos dokumentacijos, matavimų, sertifikatų numatytų projekte ir techninėje užduotyje (techninėje specifikacijoje) (žr. 2.17., 2.1.8 p. p.) gavimu, reikalingų tinkamas darbų atlikimui, išskyrus tų dokumentų, kurie nurodyti kaip Užsakovo dokumentai Sutarties projekto bendrosios dalies 5.1 p. |  |
|  | U | Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1 priede pateikiamas „Įkainotų veiklų sąrašas ir atlikimo terminai“. Pateiktame veiklų sąraše nėra eilutės Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies darbų įkainavimui. Prašome patikslinti, ar šio pirkimo metu perkami šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies darbai? Jei taip, prašome papildyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1 priedą, kurie Tiekėjai turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu. | Lentelė darbams buvo patikslinta, įtraukiant ŠVOK projekto dalį (žr. atnaujintus dokumentus „Pirkimo sąlygos_2 variantas“) |  |
|  | U | Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1 priede pateikiamas „Įkainotų veiklų sąrašas ir atlikimo terminai“. Eil. Nr. 11 nurodoma “Kiti darbai bei išlaidos, būtinos projekto įgyvendinimui”. Prašome patikslinti, kokius darbus bei išlaidas Tiekėjai turi įkainoti šioje veiklų sąrašo eilutėje? | Kitos nenurodytos tačiau, tiekėjo vertinimu, galimos išlaidos. |  |
|  | SP | Sklypo plano dalies projekto grafinėje dalyje yra pateikta senos ir naujos asfalto dangos sujungimo detalė. Darbų kiekių žiniaraštyje nėra pateikti dangų sujungimo darbai. Prašome papildyti žiniaraštį trūkstamais darbais ir nurodyti kiekį. | Dangų sujungimas: 194 m |  |
|  | U, SA | Architektūros dalyje pateiktuose langų gaminių reikalavimuose nurodyti šiluminiai reikalavimai Uw 1,6 ir tuo pačiu yra nurodyta naudoti dvikamerinį (min 40 mm pločio, 3 stiklų) stiklo paketą. Remiantis gamintojų rekomendacijomis siekiant atitikti tokį šiluminį reikalavimą nėra reikalingas toks stiklo paketas, kadangi pakaktų vienkamerinio (2 stiklų) stiklo paketo ir galėtų sutaupyti Užsakovo pinigus. Prašome patikslinti, ar Užsakovui būtų priimtini vienkameriniai, 2 stiklų stiklo paketo langai tenkinantys šiluminius reikalavimus Uw 1,6 ? | SA – norime atkreipti dėmesį, kad projekte nurodyti minimalūs reikalavimai gaminiams. Rekomenduojama pateikti kainų skirtumus kai langai teikiami su 1 ir 2 kamerų stiklo paketais. Galutinį sprendimą priima Užsakovas. U – tiekėjas teikia pasiūlymą vadovaudamasis projekte nurodytomis sąlygomis ir nurodytais reikalavimais, parenkamos medžiagos turi atitikti projekte numatytus reikalavimus, be to pirkimo dokumentų specialiųjų 6.4. p. sąlygų nurodyta: „<... Tiekėjui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.“ Vienkamerinio stiklo paketo naudojimas būtų traktuojamas kaip alternatyva. |  |
|  | SA | Architektūros dalies projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje yra nurodoma eil nr. 3.1.1.3 „Logotipas su apšvietimu (ant šiaurinio fasado)“ ir eil. nr. 5.2 „Logotipas su apšvietimu (ant pagrindinio stogelio įėjimo)“. Projekte nėra pateikta logotipų techninės specifikacijos ir vizualizacija. Prašome pateikti, logotipų technines specifikacijas: matmenis, medžiagiškumą, apšvietimo poreikį (jeigu reikalaujamas), montavimo būdą ir kita. | Logotipas 1: Šaulių sąjungos logo, dydis 2x1.25 m. Tvirtinamas ant galinio fasado. Logotipas 2: užrašas virš pagrindinio įėjimo „Lietuvos Šaulių sąjunga“, dydis 0,8x5,00 m. Tvirtinimas prie įėjimo stogelio. Parenkamas dizainas, medžiagos pagal logotipo gamintojo rekomendacijas. Sprendiniai derinami su Užsakovu ir architektu. Apšvietimui numatytas el. kabelis, žr. E proj. dylje. |  |
|  | SA | Architektūros dalies projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje eil. nr. 4.3 nurodoma stoginių takų įrenginių aptarnavimui, priklijuojami. Kadangi nėra nurodytas kiekis ir Tiekėjai jo nustatyti negali, prašome patikslinti koks reikalingas takų kiekis - m2 ? | 28 m2, takai įrengiami pagal stogo dangos Gaminto technines specifikacijas ir rekomendacijas. |  |
|  | VN | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje yra pateikti vidaus vandentiekio įrengimo darbai. Projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje nėra pateikti demontavimo darbai. Prašome patikslinti, ar Tiekėjai turi įsivertinti esamo vidaus vandentiekio tinklų demontavimo darbus? Jeigu taip, prašome patikslinti koks vamzdynų kiekis (metrais) turi būti demontuotas. | Esami VN vamzdynai demontuojami. Vidaus tinklai: V: ~490 m F: ~200 m L: ~43 m Lauko tinklai (išvadai iki artimiausio šulinio) : F: ~10 m L: ~ 7 m Demontuojamų vamzdynų kiekiai tikslinami pagal faktą. |  |
|  | U | Prašome patikslinti, ar Tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą (pirkimo sąlygų 3 priedas), kvalifikacijos reikalavimų bei Aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų atitikimą (pirkimo sąlygų 4 priedas) pagrindžiančius dokumentus Tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu, ar šių dokumentų bus prašoma tik galimo pirkimo laimėtojo? | Tik iš galimo laimėtojo - žr. pirkimo dokumentų bendrųjų sąlygų 19.3 p. |  |
|  | U | Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo 3.1 p. ir 3.2 p. nurodomi dokumentai, kuriuos turės pateikti Tiekėjas siekdamas pagrįsti atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams. 3.1 p. nurodoma pateikti specialistų sąrašą ir jų kvalifikacijos atestatus, 3.2 p. nurodoma pateikti: „per paskutinius 5 metus (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai ir laiku atliktos naujos statybos ir (arba) rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto sutarties pavadinimas, trumpas aprašymas (darbų objektas, pastato paskirtis), sutarties pradžios ir pabaigos datos, vertė ir Užsakovo kontaktai su užsakovo pažymomis“. Norime atkreipti dėmesį, kad prie pirkimo dokumentų nėra pateikta forma užpildyti specialistų ir įvykdytų sutarčių sąrašus. Prašome pateikti formas arba patvirtinti, kad Užsakovui bus priimtina Tiekėjo laisva forma užpildytas tiek specialistų sąrašas, tiek įvykdytų sutarčių sąrašas. | 1. Dėl specialistų sąrašo; Pirkimo dokumentų Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo 3.1 p. nurodyta: „Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, turintį teisę eiti: 3.1.1. Ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: negyvenamieji pastatai - Pogrupyje: Specialiosios paskirties. Pateikiama: 1. Specialistų sąrašas - pateikiamas užpildytas pirkimo dokumentų 9 priedo „Sutarties projektas“ 8 priedas „Sutarties priedas Nr. 8“....>“. - 2. Dėl Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo 3.2 punkte nurodyto reikalavimo –nurodyta informacija pateikiama laisva, tiekėjo pasirinkta forma. |  |
|  | U | Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Aplinkos apsaugos vadybos ir Kokybės vadybos reikalavimai“ nurodyta, kad reikalavimas netaikomas. Pirkimo sąlygų 8 priede „Aplinkos apsaugos reikalavimai“ nurodoma, kad „Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus turės pateikti tik pirkimo laimėtojas ir tik sutarties vykdymo metu“. Prašome patikslinti, ar pirkimui taikomi aplinkos apsaugos vadybos ir kokybės vadybos reikalavimai? Jeigu, taip, prašome patvirtinti, kad atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus turės pateikti tik galimas pirkimo laimėtojas (kaip nurodyta pirkimo sąlygų 8 priede). | Aplinkos apsaugos vadybos reikalavimas, suprantami kaip kvalifikacinis tiekėjo reikalavimas nėra taikomas. Tačiau yra taikomas kaip vienas iš galimų aplinkosauginių reikalavimų atitikties pagrindimų: tiekėjas remonto darbams visa apimtimi taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. (žr. Dėl Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedo 1.1 p.) |  |