TVIRTINU:

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

2025 m. liepos     d.

TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir medžiagų pavadinimas | Darbų ir medžiagų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas |  |
| 1.1. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 VN) | - Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN, išlyginamajam sluoksniui ne mažiau 100 m2, AC 16 VS, SA16-DV 6000, įrengimas asfalto klotuvu ant esamos dangos pagal technologinius reikalavimus. |
| 1.2. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 16 VS) |  |
| 1.3. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas (SA16-DV 6000) |  |
| 2. | Asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas: | - 5 cm storio viensluoksnio dangos sluoksnio iš SA16-DV 6000 minkštojo asfaltbetonio klojimas klotuvu ant esamos dangos pagal technologinius reikalavimus, dangos sutankinimas. - 6 cm storio asfalto pagrindo-dangos dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu pagal technologinius reikalavimus, įsivertinant defektų pašalinimą, dangos volavimą. - 2,5 cm storio asfalto (raudonas) pagrindo-dangos dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu pagal technologinius reikalavimus, įsivertinant defektų pašalinimą, dangos volavimą. |
| 2.1. | 5 cm (SA16-DV 6000) |  |
| 2.2. | 6 cm (AC 16 PD) |  |
| 2.3. | 2.5 cm (AC 8 VL) raudonas |  |
| 3. | Kelkraščių sustiprinimas nesurištosiomis mineralinėmis medžiagomis | - Kelkraščių dangos sustiprinimas h – 10 cm storio iš žvyro (70%) – dolomitinės skaldos (30%) mišinio, (fr. 0/22; 0/32) 0,5 m pločiu, volavimas. |
| 4. | Pagrindo įrengimas | Įskaitant paskleidimą, sutankinimą ir profiliavimą: - Pagrindų sluoksnių iš smėlio įrengimas (15÷30 cm). - Pagrindo sluoksnių įrengimas iš dolomitinės skaldos vadovautis ĮT SBR 19 15 p. nuostatomis. - Molio atvežimas ir naudojimas – pagrindų įrengimui su cementu ir jonų mainus gerinančiu priedu technologijos metu - Skaldos atvežimas ir naudojimas – medžiagos naudojamos pagrindų regeneravimui šaltuoju būdu, kelkraščių formavimui, įrengimui Pašalinus viršutinę dangą ją pristatyti grunto, atliekų tvarkytojui. |
| 4.1. | Smėlio Dolomitinės skaldos Granito atsijos Smėlio atsijos Skaldos/ karjerinio žvyro mišinio 50/50 santykiu |  |
| 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. |  |  |
| 5. | Ištisinio paviršiaus apdorojimas bitumine emulsija ir: | - Dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su granitine skaldele 8/11; - Dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su granitine skaldele 5/8; - Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su dolomitine skaldele 8/11; - Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su dolomitine skaldele 5/8; |
|  | granitine skaldele |  |
|  | dolomitine skaldele |  |
| 6. | Asfaltbetonio dangos frezavimas | - Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza, suformuojant tinkamus kelio dangos nuolydžius, pakraunant į autotransportą (prieš išlyginamąjį. Sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimą). Asfaltbetonio dangos išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą. |
| 7. | Žalios vejos ardymas | - Vejos ardymas |
| 8. | Žalios vejos atstatymas/įrengimas, užsėjant žole | - Vejos įrengimas užpilant 10 cm augalinio dirvožemio, pasėjant daugiametes žoles. |
| 9. | Betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 8 cm užtaisant siūles | - Naujų betoninių trinkelių (h=6cm)(h-8cm) įrengimas, siūles užpilant smėliu, įskaitant 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dolomitinės. skaldos nuosijų 0/5. |
| 10. | Betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 6 cm užtaisant siūles |  |
| 11. | Neregių vedimo linijų trinkelių įrengimas | Matmenys:20cmx10cm,storis6cm. Tipas: iškilimai(pavojus)irjuostelės(vedimas) Spalva: iškilimai – raudona, juostelės – balta |
| 12. | Gatvės bortų įrengimas | - 1000x150x300 mm skersmens betoninių bortų ant betoninio pagrindo įrengimas |
| 13. | Šaligatvio bortų įrengimas | - 100x80x200 mm skersmens betoninių bortų ant betoninio pagrindo įrengimas |
| 14. | Bortų ardymas | - Betoninių bortų išardymas (gatvės bortų ardymas, vejos bortų ardymas) |
| 15. | Betono sluoksnio ir jų gaminių ardymas | - Betono sluoksnio išardymas ( betono sluoksnį po pėsčiųjų takeliais, keliais) |
| 16. | Šulinio angos paaukštinimas | - Šulinio angos paaukštinimas gelžbetoniniais žiedais (h=15 cm) ir liuko perstatymas, užtaisant dangą asfaltbetonio mišiniu. Esant poreikiui numatyti remontą iki perdengimo plokštės. |
| 17. | Šulinių liukų aukščių pritaikymas iki projektinio dangų lygio | - Šulinių liukų aukščių pritaikymas iki projektinio dangų lygio |
| 18. | Šulinių liukų pakeitimas į ketinius liukus | - Ketiniai liukai (plaukiojančio tipo) 40t.. |
| 19. | Dangos mechaninis šlavimas | - Asfaltbetonio dangos valymas mechanizuotu būdu |
| 20. | Betoninių konstrukcijų ardymas | - Betoninių konstrukcijų ardymas (betono blokai, gelžbetoninės pralaidos). Vidutinis ardomų betoninių dangų storis 20 cm. |
| 21. | Grunto išvežimas formuojant kelio griovį | - Grunto transportavimas 5 km atstumu, su pakrovimu |
| 22. | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | - Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius. - Grunto transportavimas 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi. - Darbai sąvartoje, atvežant autosavivarčiais gruntą. |
| 23. | Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant gruntuojamo paviršiaus | - Bituminės emulsijos išpilstymas ant gruntuojamo paviršiaus (prieš išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimą ir viršutinio dangos sluoksnio paklojimą). |
| 24. | Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas | - Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas (visų tipų įvadų įrengimas, diametras nuo 100 iki 250 mm). |
| 25. | 0,315 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | - Apvalių normalaus tipo lietaus šalinėlių įrengimas. Rengiamų šulinių gylis iki 2 metrų. Šuliniai plastikiniai. |
| 26. | 0,425 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas |  |
| 27. | 0,6 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas |  |
| 28. | 0,7 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas |  |
| 29. | 1,0 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas |  |
| 30. | Lietaus nuotekų surinkimo trapų įrengimas | - Lietaus nuotekų surinkimo trapų/grotelių įrengimas. Trapai parenkami vadovaujantis standartu LST EN 124-1. Grotelės trapams – stačiakampės, skirtos montuoti važiuojamojoje dalyje. Apkrovos klasė D400. |
| 31. | Trasos nužymėjimas (taškai) | - Nužymėjimai atliekami prieš statant įvairios paskirties statinius norint, kad jų padėtis atitiktų projektą. Remiantis projektu ir atliekant statinio ašių nužymėjimą, statybų vietoje nužymima konkreti statinio vieta ir ašys. Šių matavimų paklaida mažesnė nei 1 cm. Inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų nužymėjimas vietovėje. |
| 32. | Šulinio perdengimo plokštės 1350x1200x120 mm montavimas ant esamo šulinio | - Šulinio perdengimo plokštės montavimas - Šulinio perdengimo plokštės apibetonavimas Betono klasės C20/25 |
| 33. | Ryšių šulinio perdengimo plokštės 2000x1250x120 mm montavimas iki 12,5 t apkrovos liukui |  |
| 34. | Sunkaus tipo liuko įrengimas MTT-S1 (iki 12,5 t) |  |
| 35. | Šulinio perdengimo plokštės apibetonavimas |  |
| 36. | Plotų išlyginimas rankiniu būdu | - Plotų išlyginimas rankiniu būdu |
| 37. | Grunto tankinimas vibro plokštėmis | - Grunto pagrindo tankinimas vibro plokštėmis - Grunto pagrindo tankinimas volu, pneumovolu |
| 38. | Grunto tankinimas volu, pneumovolu |  |
| 39. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) | - Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį - Uždaro perėjimo įrengimas gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį kai vamzdžio skersmuo 125 mm–160 mm |
| 40. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį kai vamzdžio skersmuo 125 mm–160 mm |  |
| 41. | 63 mm skersmens vamzdžių galų užsandarinimas termosus įtraukiančiais antgaliais (movomis) | - 63 mm skersmens vamzdžių galų užsandarinimas termosus įtraukiančiais antgaliais |
| 42. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | - Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis - Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis |
| 43. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis |  |
| 44. | Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilkto geosintetine medžiaga paklojimas | - Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilkto geosintetine medžiaga paklojimas |
| 45. | Drenažinio plastikinio šulinėlio d425 su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu ir ketiniu dangčiu (40 t) įrengimas | - Drenažinio plastikinio šulinėlio d425 su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu ir ketiniu dangčiu (40 t) įrengimas. - Šulinių gylis iki 2 metrų. |
| 46. | Tranšėjų kasimas mechanizuotu būdu drenažo vamzdžių įrengimui, grunto pakrovimas ir pervežimas | - Tranšėjų kasimas mechanizuotu būdu drenažo vamzdžių įrengimui, grunto pakrovimas ir pervežimas 5 km atstumu |
| 47. | Tranšėjos užpylimas apsauginio šalčiui atspariu gruntu | - Tranšėjos užpylimas apsauginio šalčiui atspariu gruntu - Tranšėjos užpylimas esamu gruntu |
| 48. | Tranšėjos užpylimas esamu gruntu |  |
| 49. | Filtruojančios geostintetinės medžiagos paklojimas | - Filtruojančios geostintetinės medžiagos paklojimas - Taikomi reikalavimai 1m2 -300 g/m2 |
| 50. | Naujos drenažinės linijos iš PVC d113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas | - Naujos drenažinės linijos iš PVC d113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas. - Skaldelės 11/22 įrengimas. - Skaldelės 11/16 įrengimas. Įvertinti grunto kasimo ir užpylimo darbus. |
| 51. | Skaldelės 11/22 įrengimas |  |
| 52. | Skaldelės 11/16 įrengimas |  |
| 53. | PP d200 mm vamzdžio klojimas | - PP d200 mm vamzdžio įrengimas |
| 54. | Drenažo rinktuvų iš PVC d75 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | - Drenažo rinktuvų iš PVC d75 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas - Drenažo rinktuvų iš PVC d100 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas - Drenažo rinktuvų iš PVC d125 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd. Įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 160x4,9 mm skers. poliet. vamzd. Įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 180x5,5 mm skers. poliet. vamzd. Įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 200x6,1 mm skers. poliet. vamzd. Įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 250x7,6mm skersmens poliet. vamzd. Įrengimas Įvertinti grunto kasimo ir užpylimo darbus. |
| 55. | Drenažo rinktuvų iš PVC d100 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas |  |
| 56. | Drenažo rinktuvų iš PVC d125 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas |  |
| 57. | Drenažo rinktuvų iš 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas |  |
| 58. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas |  |
| 59. | Drenažo rinktuvų iš 160x4,9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas |  |
| 60. | Drenažo rinktuvų iš 180x5,5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas |  |
| 61. | Drenažo rinktuvų iš 200x6,1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas |  |
| 62. | Drenažo rinktuvų iš 250x7,6mm skersmens poliet. vamzd. įrengimas |  |
| 63. | Esamų keram. d50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo | - Esamų keram. d50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo - Esamų keraminių d75 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas - Esamų keraminių d100 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas - Esamų keraminių d125 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas |
| 64. | Esamų keraminių d75 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas |  |
| 65. | Esamų keraminių d100 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas |  |
| 66. | Esamų keraminių d125 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas |  |
| 67. | Drenažo sausintuvų iš PVC d50 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | - Drenažo sausintuvų iš PVC d50 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas - Drenažo sausintuvų įrengimas 63 mm skersmens apvyniotų filtracine medžiaga |
| 68. | Drenažo sausintuvų įrengimas 63 mm skersmens apvyniotų filtracine medžiaga |  |
| 69. | Infiltracinio perf. g/b šulinio su dugnu įrengimas d1000, h-2m | - Infiltracinio perf. g/b šulinio su dugnu įrengimas d1000, h-2m. - G/b infiltracinio perf. šulinio su dugnu įrengimas, d1500, h-3m. - Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE ŠP d400 įrengimas su vamzdžių pajungimais. |
| 70. | G/b infiltracinio perf. šulinio su dugnu įrengimas, d1500, h-3m |  |
| 71. | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE ŠP d400 įrengimas su vamzdžių pajungimais |  |
| 72. | Grunto kasimas rank. būdu požeminių komunikacijų zonoje | - Grunto kasimas rankiniu būdu požeminių komunikacijų zonoje. |
| 73. | Paviršinio vandens nuleistuvų PN-42 įrengimas lomoje | - Paviršinio vandens nuleistuvų PN-42 įrengimas lomoje. |
| 74. | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu | - Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu |
| 75. | PVC vamzdžio d160 SN8 įrengimas | - PVC vamzdžio d160 SN8 įrengimas |
| 76. | PE d160x9,5 lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas atviru būdu | - PE d160x9,5 lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas - PVC d110x3,2 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas atviru būdu |
| 77. | PVC d110x3,2 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas atviru būdu |  |
| 78. | Vandens nuleistuvas PE PN-42 ir jo įrengimas su vamzdžių pajungimais | - Vandens nuleistuvas PE PN-42 ir jo įrengimas su vamzdžių pajungimais |
| 79. | Kelio profilio suformavimas. | - Kelio profilio suformavimas. |
| 80. | Kelio griovio formavimas neišvežant grunto. | - Kelio griovio formavimas neišvežant grunto. |
| 81. | Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai. | - Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai. |
| 82. | Mechanizuotas kelio rezervo planiravimas. | - Mechanizuotas kelio rezervo planiravimas. |
| 83. | Medžių ir krūmų šalinimas, išraunant šaknis ir jas utilizuojant. | - Medžių ir krūmų šalinimas, išraunant šaknis ir jas utilizuojant. |
| 84. | Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas. | - Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas. |
| 85. | Šlaitų ir plotų sutvirtinimas žole | - Šlaitų ir plotų sutvirtinimas žole |
| 86. | Dirvožemio nukasimas ir sandėliavimas vietoje. | - Dirvožemio nukasimas ir sandėliavimas vietoje. |
| 87. | Dirvožemio nukasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu. | - Dirvožemio nukasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu. |
| 88. | Geokompozitinio tinklo 40/40kN/m įrengimas. | - Geokompozitinio tinklo 40/40kN/m įrengimas. |
| 89. | Drenažo žiočių D 160 mm įrengimas. | - Drenažo žiočių D 160 mm įrengimas. |
| 90. | Neaustinės geotekstilės 300 g/ m2 įrengimas. | - Neaustinės geotekstilės 300 g/ m2 įrengimas. |
| 91. | Kelio ženklų įrengimas | - Kelio ženklų įrengimas |
| 92. | Dangų horizontalus ženklinimas | - Dangų horizontalus ženklinimas |
| 93. | Mažosios architektūros elementų ir vaikų lauko žaidimų įrenginių demontavimas ir sumontavimas. | - vaikų lauko žaidimų įrenginių demontavimas ir sumontavimas. |
| 94. | Nauja statyba (su projektavimu), paprastojo remonto (su projektavimu), kapitalinio remonto (su projektavimu), rekonstravimo (su projektavimu) ir statinio projekto vykdymo priežiūra | Statinio statybos techninio darbo projekto parengimas (įskaitant geologinius tyrimus, topografinę dokumentaciją ,prisijungimo sąlygos ir kt. privalomoji dokumentaciją projekto rengimui.), aprašo parengimas (pagal poreikį) ir statinio projekto vykdymo priežiūra. Išpildomosios dokumentacijos parengimo paslaugų. |

Parengė: Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas	Algimantas Erstikis

Suderinta: Statybos skyriaus vedėjas                                                Alvydas Statkus