Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

20___-___-___

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADRESU: RAMUČIŲ G., NAUJOJI AKMENĖ, KOMPLEKSINIO SUTVARKYMO (ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ) RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

Informacija apie dalyvį:

| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) pavadinimas (-ai) ir juridinio asmens kodas (-ai), fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan. |  |
| --- | --- |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) registracijos šalis (-ys) ir adresas (-ai), o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir pilietybė (-ės) |  |
| Ar dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris) turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)? (nurodoma kiekvienam tiekėjų grupės partneriui atskirai) Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. nė vienas dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime) | [pavadinimas] ☐ Taip ☐ Ne [pagrindimas] [pavadinimas] ☐ Taip ☐ Ne [pagrindimas] |
| Dalyvį (kiekvieną tiekėjų grupės partnerį) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra juridinis (-iai) asmuo (-ys) arba vardas (-ai) pavardė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) |  |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo) arba nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, pilietybė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) vadovo vardas (-ai) ir pavardė (-ės) |  |
| Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) finansinės apskaitos dokumentus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės) |  |

Žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan. | Subtiekėjo registracijos šalis, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir pilietybė (-ės) | Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas | Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys | Subtiekėjui perduodamų vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis procentais nuo pasiūlymo kainos ar suma (EUR su PVM) ir (arba) aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šią pasiūlymo kainą:

| Eil. Nr. | Darbai | Mato vienetai | Preliminarūs darbų kiekiai per 3 metus | Vieno vieneto įkainis Eur be PVM | Bendras įkainis Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4 x 5 |
| 1. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas | t | 1000 |  |  |
| 2. | Asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas: |  |  |  |  |
| 2.1. | Asfalto 5 cm viršutinio sluoksnio iš minkštojo asfalto(SA16-DV 6000) įrengimas | m2 | 2000 |  |  |
| 2.1.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. | m2 | 1000 |  |  |
| 2.2. | Asfalto 6 cm storio asfaltbetonio vienasluoksnės dangos iš asfalto mišinio (AC 16 PD) įrengimas | m2 | 8900 |  |  |
| 2.2.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. | m2 | 1000 |  |  |
| 2.3. | Asfalto 2,5 cm storio dangos iš AC8VL asfalbetonio mišinio (raudonas) įrengimas: | m2 | 1500 |  |  |
| 2.3.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. | m2 | 1000 |  |  |
| 3. | Kelkraščių sustiprinimas nesurištosiomis mineralinėmis medžiagomis | m2 | 1000 |  |  |
| 4. | Pagrindo įrengimas iš: |  |  |  |  |
| 4.1. | Smėlio | m3 | 4000 |  |  |
| 4.2. | Dolomitinės skaldos | m3 | 2500 |  |  |
| 4.3. | Granito atsijos | m3 | 500 |  |  |
| 4.4 | Smėlio atsijos | m3 | 500 |  |  |
| 4.5 | Skaldos/karjerinio žvyro mišinio 50/50 santykiu | m3 | 1500 |  |  |
| 5. | Ištisinio paviršiaus apdorojimas bitumine emulsija ir: |  |  |  |  |
| 5.1 | Granitine skaldele 8/11 | m2 | 1000 |  |  |
| 5.2 | Granitine skaldele 5/8 | m2 | 1000 |  |  |
| 5.3 | Dolomitine skaldele 8/11 | m2 | 1000 |  |  |
| 5.4 | Dolomitine skaldele 5/8 | m2 | 1000 |  |  |
| 6. | Asfaltbetonio dangos frezavimas | m2 | 5000 |  |  |
| 7. | Žalios vejos ardymas | m2 | 500 |  |  |
| 8. | Žalios vejos atstatymas/įrengimas, užsėjant žole | m2 | 800 |  |  |
| 9. | Betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 8 cm užtaisant siūles | m2 | 1500 |  |  |
| 10. | Betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 6 cm užtaisant siūles | m2 | 2000 |  |  |
| 11. | Neregių vedimo linijų iš trinkelių įrengimas | m2 | 900 |  |  |
| 12. | Gatvės bortai (Įvairių spalvų 300x150x1000) | m | 2300 |  |  |
| 13. | Šaligatvio bortai (Įvairių spalvų 200x80x1000) | m | 3850 |  |  |
| 14. | Bortų ardymas | m3 | 600 |  |  |
| 15. | Betono sluoksnio ir jų gaminių ardymas | m3 | 700 |  |  |
| 16. | Šulinio angos paaukštinimas | vnt. | 50 |  |  |
| 17. | Šulinių liukų aukščių pritaikymas iki projektinio dangų lygio | vnt. | 50 |  |  |
| 18. | Šulinių liukų pakeitimas į ketinius liukus | vnt. | 50 |  |  |
| 19. | Dangos mechaninis šlavimas | m2 | 1500 |  |  |
| 20. | Betoninių konstrukcijų ardymas | m3 | 2500 |  |  |
| 21. | Grunto išvežimas formuojant kelio griovį | m3 | 1000 |  |  |
| 22. | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 5500 |  |  |
| 23. | Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant gruntuojamo paviršiaus | m2 | 6100 |  |  |
| 24. | Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas | vnt. | 40 |  |  |
| 25 | 0,315 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | vnt. | 40 |  |  |
| 26. | 0,425 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | vnt. | 50 |  |  |
| 27. | 0,6 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | vnt. | 50 |  |  |
| 28. | 0,7 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | vnt. | 50 |  |  |
| 29. | 1,0 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | vnt. | 50 |  |  |
| 30. | Lietaus nuotekų surinkimo trapų įrengimas | vnt. | 50 |  |  |
| 31. | Trasos nužymėjimas (taškai) | m | 6100 |  |  |
| 32. | Šulinio perdengimo plokštės1350x1200x120 mm montavimas ant esamo šulinio | vnt. | 20 |  |  |
| 33. | Ryšių šulinio perdengimo plokštės 2000x1250x120 mm montavimas iki 12,5 t apkrovos liukui | vnt. | 20 |  |  |
| 34. | Sunkaus tipo liuko įrengimas MTT-S1 (iki 12,5 t) | vnt. | 40 |  |  |
| 35. | Šulinio perdengimo plokštės apibetonavimas | m3 | 30 |  |  |
| 36. | Plotų išlyginimas rankiniu būdu | m2 | 3000 |  |  |
| 37. | Grunto tankinimas vibro plokštėmis | m2 | 40 |  |  |
| 38. | Grunto tankinimas volu, pneumovolu | m2 | 500 |  |  |
| 39. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) | m | 500 |  |  |
| 40. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį kai vamzdžio skersmuo 125 mm–160 mm | m | 500 |  |  |
| 41. | 63 mm skersmens vamzdžių galų užsandarinimas termosus įtraukiančiais antgaliais (movomis) | m | 300 |  |  |
| 42. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 10 |  |  |
| 43. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 10 |  |  |
| 44. | Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilkto geosintetine medžiaga paklojimas | m | 500 |  |  |
| 45. | Drenažinio plastikinio šulinėlio d425 su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu ir ketiniu dangčiu (40 t) įrengimas | vnt. | 10 |  |  |
| 46. | Tranšėjų kasimas mechanizuotu būdu drenažo vamzdžių įrengimui, grunto pakrovimas ir pervežimas | m | 500 |  |  |
| 47. | Tranšėjos užpylimas apsauginio šalčiui atspariu gruntu | m3 | 800 |  |  |
| 48. | Tranšėjos užpylimas esamu gruntu | m3 | 1000 |  |  |
| 49. | Filtruojančios geostintetinės medžiagos paklojimas | m2 | 900 |  |  |
| 50. | Naujos drenažinės linijos iš PVC d113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas | m | 100 |  |  |
| 51. | Skaldelės 11/22 įrengimas | m3 | 550 |  |  |
| 52. | Skaldelės 11/16 įrengimas | m3 | 20 |  |  |
| 53. | PP d200 mm vamzdžio klojimas | m | 100 |  |  |
| 54. | Drenažo rinktuvų iš PVC d75 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | m | 700 |  |  |
| 55. | Drenažo rinktuvų iš PVC d100 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | m | 800 |  |  |
| 56. | Drenažo rinktuvų iš PVC d125 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | m | 750 |  |  |
| 57. | Drenažo rinktuvų iš 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | m | 1100 |  |  |
| 58. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas | m | 1500 |  |  |
| 59. | Drenažo rinktuvų iš 160x4,9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | m | 1200 |  |  |
| 60. | Drenažo rinktuvų iš 180x5,5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | m | 900 |  |  |
| 61. | Drenažo rinktuvų iš 200x6,1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | m | 900 |  |  |
| 62. | Drenažo rinktuvų iš 250x7,6mm skersmens poliet. vamzd. įrengimas | m | 900 |  |  |
| 63. | Esamų keram. d50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo | vnt. | 50 |  |  |
| 64. | Esamų keraminių d75 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas | vnt. | 50 |  |  |
| 65. | Esamų keraminių d100 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas | vnt. | 50 |  |  |
| 66. | Esamų keraminių d125 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas | vnt. | 50 |  |  |
| 67. | Drenažo sausintuvų iš PVC d50 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | m | 600 |  |  |
| 68. | Drenažo sausintuvų įrengimas 63 mm skersmens apvyniotų filtracine medžiaga | m | 400 |  |  |
| 69. | Infiltracinio perf. g/b šulinio su dugnu įrengimas d1000, h-2m | vnt. | 5 |  |  |
| 70. | G/b infiltracinio perf. šulinio su dugnu įrengimas, d1500, h-3m | vnt. | 5 |  |  |
| 71. | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE ŠP d400 įrengimas su vamzdžių pajungimais | vnt. | 10 |  |  |
| 72. | Grunto kasimas rank. būdu požeminių komunikacijų zonoje | m3 | 200 |  |  |
| 73. | Paviršinio vandens nuleistuvų PN-42 įrengimas lomoje | vnt. | 10 |  |  |
| 74. | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu | m2 | 500 |  |  |
| 75. | PVC vamzdžio d160 SN8 įrengimas | m | 500 |  |  |
| 76. | PE d160x9,5 lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas atviru būdu | m | 500 |  |  |
| 77. | PVC d110x3,2 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas atviru būdu | m | 400 |  |  |
| 78. | Vandens nuleistuvas PE PN-42 ir jo įrengimas su vamzdžių pajungimais | vnt. | 10 |  |  |
| 79. | Kelio profilio suformavimas. | m2 | 1000 |  |  |
| 80. | Kelio griovio formavimas neišvežant grunto. | m3 | 800 |  |  |
| 81. | Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai. | m2 | 750 |  |  |
| 82. | Mechanizuotas kelio rezervo planiravimas. | m2 | 950 |  |  |
| 83. | Medžių ir krūmų šalinimas, išraunant šaknis ir jas utilizuojant. | vnt. | 300 |  |  |
| 84. | Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas. | m2 | 960 |  |  |
| 85. | Šlaitų ir plotų sutvirtinimas žole | m2 | 1100 |  |  |
| 86. | Dirvožemio nukasimas ir sandėliavimas vietoje. | m3 | 500 |  |  |
| 87. | Dirvožemio nukasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu. | m3 | 700 |  |  |
| 88. | Geokompozitinio tinklo 40/40kN/m įrengimas. | m2 | 500 |  |  |
| 89. | Drenažo žiočių D 160 mm įrengimas. | vnt. | 10 |  |  |
| 90. | Neaustinės geotekstilės 300 g/ m2 įrengimas. | m2 | 1000 |  |  |
| 91. | Kelio ženklų įrengimas | vnt. | 90 |  |  |
| 92. | Dangų horizontalus ženklinimas | m2 | 600 |  |  |
| 93. | Mažosios architektūros elementų ir vaikų lauko žaidimų įrenginių demontavimas ir sumontavimas. | vnt. | 50 |  |  |
| Bendra įkainių suma (1-93 eilučių) be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |
| Bendra įkainių suma su PVM: |  |  |  |  |  |

| 94. | Projektavimo paslaugos, rekonstrukcija, nauja statyba ir statinio projekto vykdymo priežiūra (kapitaliniam remontui) |  | 94 eilutės kaina apskaičiuojama nurodytą planuojamų darbų vertę (150 000,00 Eur) sudauginant iš tiekėjo siūlomo koeficiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 94.1 | Projekto parengimas | ......... % (įrašomas procentas) |  |
| 94.2 | Statinio projekto vykdymo priežiūra | ......... % (įrašomas procentas) |  |
| 94.3 | Projektavimo paslaugos ir statinio projekto vykdymo priežiūra (paprastojo remonto) |  |  |
| 94.4 | Projekto parengimas | ......... % (įrašomas procentas) |  |
| 94.5 | Statinio projekto vykdymo priežiūra | ........ % (įrašomas procentas) |  |
| Bendra suma be PVM: |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |
| Bendra suma su PVM: |  |  |  |

| Bendra pasiūlymo kaina (1-94 eilučių suma su PVM): |  |
| --- | --- |

Bendra  pasiūlymo kaina: _______________________( žodžiais)

* 5 ir 6 stulpeliuose įkainiai  nurodomi tikslumo lygiu iki euro šimtųjų dalių, t. y. suapvalinama paliekant 2 (du)  skaitmenis po kablelio.

Visa pasiūlyme nurodytos kaina (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. |
| 2. | Užpildytas ir pasirašytas EBVPD. |
| … |  |
| .... |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis:                 ________________________________________________________________________________

(nurodyti užtikrinimo būdą ir dydį)

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė

Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”

Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis.

Nurodyti priežastį, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.