ATSAKYMAI Nr. 2

1. Ar yra vedami ir kokia forma (t. y. popieriniai ar skaitmeniniai) techninės būklės vertinimo žurnalai ir ar bus perduodami tolesniam pildymui?

Žurnalai nebus perduodami, Tiekėjas pildys naujus, vadovaudamasis melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. Pagrindiniai reikalavimai“.

2. Kur galima susipažinti su Šilutės rajono polderių techninės priežiūros ir naudojimo taisyklėmis?

Taisyklės patvirtintos 2017 m. gruodžio 28 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1533. Teisės aktas prieinamas Šilutės rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje adresu https://teisineinformacija.lt/silute/document/42009.

3. Techninėje specifikacijoje numatytas siurblinių žuvies sulaikymo apsauginių tinklų bei skydų valymas ir remontas. Ar tiekėjas turi nusimatyti naujų skydų gamybą, ar skydus pateiks Užsakovas? Jei reikalinga nusimatyti skydų gamybą, prašome pateikti medžiagų specifikacijas, kurios turės būti naudojamos (pvz. rėmų bei tinklų gamybai).

Rangovas turi užtikrinti žuvies sulaikymo apsauginių tinklų skydų valymą ir remontą, t.y. užtikrinti, kad nebūtų trukdoma vandens pašalinimui iš polderio, bei apsaugoti žuvų patekimą į siurblinės vandens paėmimo šachtą, todėl Rangovas įsivertina pats, ar esamus siurblinių žuvies sulaikymo apsauginius tinklus bei skydus remontuos, ar gamins naujus. Žuvies sulaikymo skydai turi atitikti MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ reikalavimus.

4. Techninėje specifikacijoje numatytas siurblinių teritorijų šienavimas 2 kartus per 12 mėn. Prašome patvirtinti, kad tiekėjas tikrai tik 2 kartus per 12 mėn. atliks šienavimo darbus ir toks paslaugų kiekis yra pakankamas.

Taip toks paslaugų kiekis yra pakankamas.

5. Techninėje specifikacijoje nurodyta siurblių remontą organizuoti atestuotoje, specializuotoje remonto įmonėje. Prašome pateikti tokių įmonių sąrašą.

Žiūrėti į 6 klausimo atsakymą.

6. Kaip bus apmokama už siurblių avarinio remonto bei kapitalinio remonto darbus?"

Tikslinama Techninės specifikacijos 4 lentelės 3 papunkčio stulpelis „Pastabos ir  darbų detalizavimas“ ir išdėstomas sekančiai:

„Siurblinių įrenginių (El. variklių, siurblių, reduktorių ir kt.) einamasis remontas, techninis aptarnavimas ir priežiūra atliekama kas mėnesį. Pildomi siurblių apžiūros aktai, kurie pateikiami Užsakovui.

Apie siurblių kapitalinio remonto poreikį Užsakovas turi būti informuojamas iš anksto, o esant avarinei situacijai - Užsakovas turi būti informuojamas nedelsiant, prieš surašant defektinį aktą.“

Pažymime, kad Tiekėjas turės atlikti tik siurblinių įrenginių (El. variklių, siurblių, reduktorių ir kt.) einamąjį remontą, techninį aptarnavimą ir priežiūrą bei informuoti Užsakovą apie siurblių avarinio ar kapitalinio remonto poreikį (tokius darbus Užsakovas įsigys papildomai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka).

Prie pirkimo dokumentų pridedamas patikslintas Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ (keitimai pažymėti geltona palva).

Atsižvelgiant į tai, nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025-10-17 10.00 val.

Viešųjų pirkimų komisija