## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Perfuzijos sistema LifePort įrenginiui
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Perfuzijos sistema LifePort įrenginiui | 33140000-3 | Perfuzijos sistema: vienkartinė (pažymėta simboliu); pritaikyta inkstams su daugybinėmis arterijomis prfuzijai; sterili (simbolis ant pakuotės); permatoma; pagaminta iš plastiko; komplektacijoje: konteineryje yra atraumatinis transplanto laikiklis, perfuzijos kontūro laikiklis su integruotu slėgio jutikliu ir 20µm smulkiųjų dalelių filtras; perfuzijos kontūro slėgio jutiklio matavimo diapazonas nuo 0 iki 150 mmHg, virš 10 mmHg paklaida ne didesnė kaip 10 %; sterili kaniulės tinkančios arterijoms su aortos lopeliu, pritaikytos daugybinių arterijų perfuzijai su sandarinimo žiedu ir dviem užspaudikliais, 7x20 mm ir 10x35 mm pasirinktinai po 1 vnt.; sterili kaniulė 3mm, 5 mm, 7 mm, 9 mm (pasirinktinai) su 90° kampu į korpusą integruota gumine ar lygiaverte termoplastiko tarpine su vaizdo didinimo elementu; kaniulėje yra: atsidarantis/užsidarantis arterijos fiksavimo žiedas su ne mažiau kaip dviem 4 lygių fiksavimo dirželiais; dvi "luer-lock" ar lygiavertės jungtys; kaniulė tinkama naudoti inksto arterijoms su aortos lopeliu ir be aortos lopelio; kaniulė tinkama fiksuoti perfuzijos konteinerio transplanto laikiklyje; du permatomi dangteliai (steriliai ir nesteriliai aplinkai); 2 kaniulių prailginimo linijos su "luer-lock" ar lygiaverčio tipo jungtimis; 2 sterilūs permatomi apklotai skirti inkstų perfuzijos aparatui uždengti; 1 l tirpalo aparatinei inkstų perfuzinei konservacijai, tinkamo naudoti su įrenginiu atliekant 24 val. perfuziją be papildomos tirpalo oksigenacijos; tinkamas darbui su inkstų perfuzijos įrenginiu LifePort; ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas; nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU; įpakuota po 1 vnt. | Rink. | 152 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 0 | 0 | Viso: | 0 |  | 0