PROJEKTAS

Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai

- Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti šiuos reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitiktį reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. |  |  |  |  |
| 1.1 | Tiekėjui turi būti suteikta teisė įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius: 1) elektros tinklo ir įrenginių eksploatavimo darbai (ne mažiau 1000 V); 2) Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) nemažiau 0,6 MPa slėgio remonto darbai, 3) Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) nemažiau 0,8 MPa slėgio bandymo darbai; 4) Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) nemažiau 0,6 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai; 5) Šilumos įrenginių nemažiau 0,6 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai, 6) Šilumos įrenginių nemažiau 0,6 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai; 7) Šilumos tinklų nemažiau 100mm sąlyginio skersmens DN remonto darbai; 8) Šilumos tinklų nemažiau 100mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai; 9) Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių remonto darbai. 10) Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių bandymo darbai. 11) Gamtinių dujų įrenginių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai; 12) Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbai. 13) Vartotojų dujotiekių ir jų įrenginių eksploatavimo darbai; 14) Dujinių prietaisų ir dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbai. Ši reikalavimą nebūtinai gali atitikti vienas tiekėjas (pvz. tiekėjas atitinka 2 - 8 punktus, o pasitelkiami ūkio subjektai 1, 9 - 14 punktus ir pan.).- | Tiekėjas turi pateikti Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) išduotų atestatų ar lygiaverčių kitų valstybių institucijų išduotų atestatų, suteikiančių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, tinkamai patvirtintas skaitmenines kopijas. | Atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti: Tiekėjas ir/arba bent vienas tiekėjų grupės narys arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi tiekėjas atitinkamoje srityje vykdyti veiklą |
| 2. Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas per 5 (penkerius) metus iki pirkimo sąlygose nurodytos paraiškų pateikimo dienos arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) yra įgyvendinęs bent vieną sutartį kurios apimtyje: sumontavo vandens šildymo katilą (VŠK) ne mažiau 0,3 MW vienetinės šiluminės galios. | 1) Per pastaruosius 5 (penkerius) metus įvykdytų panašių sutarčių susijusių su vandens šildymo katilų sumontavimu ir paleidimu, sąrašas (parengiamas pagal Pirkimo Specialiųjų sąlygų 7 priede reikalaujamą informaciją) kuriame nurodytos sutarčių sumos, datos ir užsakovai. 2) Užsakovų patvirtinimai apie kiekvienos pateiktos vertinimui sutarties tinkamą ir sėkmingą įvykdymą arba kitus dokumentus įrodančius tinkamą sutarčių atlikimą; Užsakovo patvirtinimai turi būti pateikti su Užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens (pateikiant įgaliojimą) parašu ir atspausdinti Užsakovo oficialiame blanke (jeigu Užsakovas tokį turi ar privalo turėti) (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos). | Atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti: tiekėjas, bent vienas tiekėjų grupės narys ir/arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, jeigu tiekėjas įrodys, kad ūkio subjekto ištekliai jam bus prieinami. |
| 2.2. | Tiekėjas turi turėti bent vieną projekto vadovą turintį teisę būti neypatingo statinio, statinių grupė: negyvenamieji pastatai(energetikos), projekto vadovu ir kuris turi projekto vadovo patirties bent viename objekte, kuriame buvo suprojektuotas ne mažiau kaip 0,3 MW vienetinės šiluminės galios gamtinėmis dujomis kūrenamas šilumos gamybos įrenginys. | 1) Projekto vadovo pasirašytas darbo patirties aprašymas (CV), nurodant vardą, pavardę, darbovietę, dokumento, suteikiančio teisę eiti statinio projekto vadovo pareigas pavadinimą, jį išdavusios įstaigos pavadinimą, išdavimo datą, įgyvendintų projektų sąrašą, kuriuose jis buvo projekto vadovu; 2) VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoto galiojančio atestato, jeigu tiekėjas yra registruotas užsienio šalyje – teisės pripažinimo dokumento* arba kito lygiaverčio dokumento, suteikiančio teisę verstis reikalaujama veikla, skaitmeninė kopija; (Užsakovo pažymos turi būti pateiktos su Užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens (pateikiant įgaliojimą) parašu ir atspausdintos Užsakovo oficialiame blanke (jeigu Užsakovas tokį turi ar privalo turėti). (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos). | Atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti: Tiekėjas ir/arba bent vienas Tiekėjo grupės narys ir/ arba ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais remiasi Tiekėjas atitinkamoje srityje, jeigu tiekėjas įrodys, kad ūkio subjekto ištekliai jam bus prieinami. |
| 2.3. | Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą turintį teisę būti neypatingo statinio, statinių grupė: negyvenamieji pastatai statybos darbų vadovu ir kuris turi statybos darbų vadovo patirties bent viename objekte, kuriame buvo sumontuotas arba rekonstruotas ne mažiau kaip 0,45 MW vienetinės šiluminės galios katilas. | 1) Statybos vadovo pasirašytas darbo patirties aprašymas (CV), nurodant vardą, pavardę, darbovietę, dokumento, suteikiančio teisę eiti statybos vadovo pareigas pavadinimą, jį išdavusios įstaigos pavadinimą, išdavimo datą, statybos objektų sąrašą, kuriuose jis buvo statybos vadovu; 2) VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoto galiojančio atestato, jeigu tiekėjas yra registruotas užsienio šalyje – teisės pripažinimo dokumento* arba kito lygiaverčio dokumento, suteikiančio teisę verstis reikalaujama veikla, skaitmeninė kopija; 3) Užsakovo pažyma ar kiti dokumentai įrodantys, kad statybos vadovas buvo statybos vadovu objekte. (Užsakovo pažymos turi būti pateiktos su Užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens (pateikiant įgaliojimą) parašu ir atspausdintos Užsakovo oficialiame blanke (jeigu Užsakovas tokį turi ar privalo turėti). (Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos). | Atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti: Tiekėjas ir/arba bent vienas Tiekėjo grupės narys ir/ arba ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais remiasi Tiekėjas atitinkamoje srityje jeigu tiekėjas įrodys, kad ūkio subjekto ištekliai jam bus prieinami. |
| 2.4. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad atlikdamas Darbus galės taikyti tarptautinius ar Europos Sąjungos standartus atitinkančias aplinkosaugos vadybos priemones veiklos (LST EN ISO 14001 sertifikato arba jam prilyginamo sertifikato), su kuria susijęs atliekamas pirkimas, srityje. | Pateikti galiojančio LST EN ISO 14001 sertifikato arba jam prilyginamo sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento, išduoto kitoje valstybėje narėje įsteigtos nepriklausomos įstaigos, ir atitinkančio Europos Bendrijos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius standartus bei patvirtinančio , kad Tiekėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos standartų arba Tiekėjo parengtų taikomų aplinkosaugos vadybos priemonių aprašymo kopiją arba kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. (Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija) | Pirkimo sutarčiai vykdyti: tiekėjas ir/arba tiekėjų grupės nariai ir/ arba ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais remiasi tiekėjas |

Pastaba: Tais atvejais, kai kiti norminiai teisės aktai numato pareigą tiekėjui turėti specifinę teisę verstis sertifikuojama (licencijuojama) veikla, pareiga pateikti pagal specialiuosius teisės aktus išduotus dokumentus ar kitus teisę veikti suteikiančius dokumentus išlieka net ir tais atvejais, kai iš anksto žinomas atitinkamas reikalavimas nebuvo įrašytas į Pirkimo dokumentus.