## Sheet1
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės EEG procedūroms
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Vienkartiniai, sterilūs koncentriniai EMG adatiniai elektrodai | 33140000-3 | Vienkartiniai, sterilūs koncentriniai EMG adatiniai elektrodai. Pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304. Trigubas galiuko užaštrinimas beskausmiam įvedimui. Ne mažiau trijų skirtingų dydžių, tarp kurių būtini dydžiai: 26G, 28G, 30G. Ne mažiau septynių skirtingų ilgių, tarp kurių būtini ilgiai: 25mm, 30mm, 37mm, 40mm, 45mm, 50mm, 65 mm. Pakuotėje: 25 vnt. Tinka naudoti su 5-PIN DIN jungtimi, laido ilgis 1.5-2m. Adatos elektrodų jungtis paauksuota. Sudėtyje nėra nei latekso, ftalatų. Rašymo plotai: 0,02 mm² (30G elektrodams), 0,03 mm² (28G elektrodams), 0,07 mm² (26G elektrodams). Adatos laikiklis pagamintas iš NA66 arba analogiškos medžiagos. | vnt. | 3500 | 6 | 5 | 21000 | 22050 |  | 0 |  | 0
2 |  | Hipoderminiai adatiniai elektrodai | 33140000-3 | Hipoderminiai adatiniai elektrodai, pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 su izoliuota kaniule, išskyrus galiuką. Kaniulės izoliacinė medžiaga iš silikono poliesterio. Naudojamos botulino toksino injekcijai į žmogaus kūno raumenį, tuo pačiu metu registruojant elektromiografijos (EMG) aktyvumą arba stimuliuojant raumenį/nervą. Rankena su jungtimi, tinkama švirkšto įterpimui, bei turi 1 m ilgio laidą, jungiantį su įranga. Speciali formos konstrukcija leidžia jas naudoti su tradiciniu LUER-LOCK tipo švirkštu. Adatos laikiklis pagamintas iš polipropileno. Ne mažiau penkių skirtingų dydžių, tarp kurių būtini dydžiai: 22G, 26G, 27G, 28G, 30G. Ne mažiau šešių skirtingų ilgių, tarp kurių būtini ilgiai: 25mm, 33mm, 37mm, 45mm, 50mm, 75 mm. Pakuotėje: 12 vnt. Laido ilgis 100 cm., jungties diametras Ø 1,5 mm. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Sterilizuotos gama spinduliais. | vnt. | 900 | 16 | 5 | 14400 | 15120 |  | 0 |  | 0
3 |  | Abrazyvinis gelis (EEG tyrimams) |  | Sudėtis: vanduo, aliuminio oksidas, propanediolas, natrio poliakrilatas, metilparabenas, FD C mėlynas 1, FD C raudonas 40, FD C geltonas 5. Išfasuotas po 100–120g. | kg | 25 | 80 | 5 | 2000 | 2100 |  | 0 |  | 0
4 |  | Pasta EEG tyrimams Nr.1 |  | Sudėtis: polioksietileno 20 cetilo eteris, vanduo, glicerinas, kalcio karbonatas, 1,2 propanediolis, kalio chloridas, natrio chloridas, polioksietileno 20 sorbitolis, metilparabenas, propilparabenas. Išfasuotas po 220-250g. | kg | 250 | 71 | 5 | 17750 | 18637.5 |  | 0 |  | 0
5 |  | Pasta EEG tyrimams Nr.2 |  | EEG elektrodinė pasta, skirta klijuoti "Gold Cup" elektrodus, atliekant poligrafijos ar polisomnografijos tyrimus. | kg | 25 | 60 | 5 | 1500 | 1575 |  | 0 |  | 0
6 |  | EKG elektrodai |  | Vienkartiniai, sterilus EKG elektrodai suaugusiems, užtikrinantis Holterio paros monitoravima. Pateikti vertinimui viena originalia gamintojo pakuotė. | vnt. | 75000 | 0.06 | 5 | 4500 | 4725 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 61150 | 64207.5 | Viso: | 0 |  | 0