## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
KONTROLIUOJAMO ŠALDYMO IR ITIN ŽEMOS TEMPERATŪROS ĮRENGINIAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ŠALDIKLIS SU INVENTORINE SISTEMA.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Šaldiklis su inventorine sistema.
1.1. | Šaldiklis su inventorine sistema. | 1 | kompl.
1.1.1. | Ilgalaikis biologinių mėginių saugojimas ultra žemoje temperatūroje (ne aukštesnėje kaip -80oC laipsnių).
1.1.2. | Šaldiklis turi būti vertikalus, mobilus, su ratukais ir fiksuojamaisiais stabdžiais.
1.1.3. | Palaikomos darbinės temperatūros šaldymo kameroje nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo -40 °C iki -86°C.
1.1.4. | Šaldymo sistema 2 pakopų kaskadinė arba 2 kontūrų.
1.1.5. | Kompresorių skaičius ne mažiau kaip 2.
1.1.6. | Šaldymo kamera turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Talpa ne mažiau kaip 650 litrų: turi tilpti inventorinė sistema su priekyje ištraukiamais stalčiais, kuriuose viena eile išdėstyta ne mažiau kaip 500 vnt. standartinių kriodėžučių (10x10vnt), pritaikytų 2 ml talpos kriomėgintuvėliams.Kamera padalinta į ne mažiau kaip 4 skyrius.
1.1.7. | Išorinės durys su užraktu. Durų sandarinimo silikoninė ar lygiavertė tarpinė, šildoma visame perimetre, neleidžianti susidaryti ledui. Durų tarpinė ne mažiau nei trejų linkių. Durų atidarymo kryptis į dešinę. Durys tvirtinamos ne mažiau kaip 3 vyriais.
1.1.8. | Ne mažiau kaip 2 vidinės durys.
1.1.9. | Šaldiklio valdymas - Mikroprocesorinis. LCD arba lygiavertis visas jutiklinis ekranas (angl. „touch screen“).
1.1.10. | Būtina integruota save pasikraunanti baterija, palaikanti valdiklio darbą dingus elektros energijai.
1.1.11. | Turi būti įspėjimų sistema, apie kritinius įvykius perspėjanti garsiniu signalu ir pranešimu šaldiklio ekrane.Būtini įspėjimai: Esant per aukštai kameros temperatūrai. Esant per žemai kameros temperatūrai. Esant per ilgai atidarytoms durims. Sutrikus (nutrūkus) elektros energijos tiekimui. Temperatūros daviklio gedimo įspėjimas. Nusėdus baterijai. Kondensatoriaus filtro.Būtinas kontaktinis terminalas įspėjimo signalo nuotoliniam perdavimui į kompiuterį ir mobilų įrenginį.
1.1.12. | Kompresorių apsauga nuo perkaitimo - būtina.
1.1.13. | Temperatūros stebėjimas, registravimas, išsaugojimas- būtina.
1.1.14. | Viso ne mažiau kaip 2 angos sensoriaus pajungti.
1.1.15. | Atšildymas - rankinis.
1.1.16. | Šaldiklio elektros maitinimas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo.
1.1.17. | Turi sunaudoti ne daugiau elektros energijos kaip 10 kWh per parą.Su pasiūlymu turi būti pateiktas sertifikatas ir ar nuoroda į EnergyStar ar Nepriklausomos sertifikavimo agentūros tinklalapyje pateiktą informaciją apie siūlomos prekės elektros energijos sunaudojimą.
1.1.18. | Turi būti visą kamerą užpildanti inventorinė sistema, skirta sutalpinti standartines kriodėžutes (10x10 vnt.) 2 ml talpos kriomėgintuvėliams.
1.1.19. | Su šaldikliu turi būti pateikta:Kriodėžutės su mėginių numeracija (viso dėžutėje ne mažiau nei 96mėgintuvėliai, užpildytos ne mažesnės talpos nei 0,2ml steriliais DNR švarumo 2D kodu žymėtais kriomėgintuvėliais iš medicininio švarumo neperdirbto polipropileno arba lygiavertės medžiagos, su iš vidaus įsukamu dangteliu su tarpine, laikymui ne aukštesnėje nei -195o C temperatūroje – 75 vnt.
1.1.20. | Kriodėžutės su mėginių numeracija (viso dėžutėje ne mažiau nei 96mėgintuvėliai, užpildytos ne mažesnės talpos nei 1ml steriliais DNR švarumo 2D kodu žymėtais kriomėgintuvėliais iš medicininio švarumo neperdirbto polipropileno arba lygiavertės medžiagos, su iš vidaus įsukamu dangteliu su tarpine, laikymui ne aukštesnėje nei -195o C temperatūroje – 75 vnt.
1.1.21. | Kriomėgintuvėlių 2D numeracija privalo būti unikali; gamintojas privalo patikrinti kiekvieno mėgintuvėlio 2D kodą dėl pasikartojamumo.
1.1.22. | Mėgintuvėlių sterilumas turi būti užtikrintas pagal ISO 11137 standarto reikalavimus.
1.1.23. | Turi būti galimybė pasirinkti mėgintuvėlių dangtelių spalvą.
1.1.24. | Gamintnat mėgintuvėlius negali būti naudojamas BPA (Bisfenolis-A)
1.1.25. | Mėgintuvėlių plokštelės privalo būti koduotos linijiniu bei 2D kodais
1.1.26. | Mėgintuvėlių dangtelių atsukimo prietaisas. 2vntPaskirtis: mėgintuvėlių dangtelių sterilus atsukimas ir užsukimas.
1.1.27. | Darbinis našumas ne mažesnis nei 8vnt.
1.1.28. | Veikia su vidiniu akumuliatoriumi.
1.1.29. | Akumuliatoriaus pakrovimo trukmė ne ilgesnė nei 90min.
1.1.30. | Darbinis greitis ne didesnis skaitine reikšme nei 5s mėgintuvėlių kamštelius užsukti arba atsukti
1.1.31. | Priemonės darbui su ultra žema temperatūra : prijuostė (1 vnt.), veido skydelis (1 vnt.), pirštinės iki riešo 3 dydžių (mažos, vidutinės ir didelės) po 1 porą (viso 3 poros).
1.1.32. | Skeneris skirtas linijiniams ir 2D kodams nuskaityti.
1.1.33. | 2D kodų nuskaitymas tiek vieno mėgintuvėlio, tiek plokštelės su ne mažiau nei 96mėgintuvėliais.
1.1.34. | Darbinis greitis: ne didesnis skaitine reikšme nei 5s nuskaityti 96 (2D kodų) mėgintuvėlių plokštelę.
1.1.35. | Skeneris turi galėti skenuoti apšarmojusius mėgintuvėlius.
1.1.36. | Skenerio saugos klasė ne mažesnė nei IP66Skeneris pateikiamas kartu su magnetiniu priedu skenuoti kriomėgintuvėlių dėžutės kodą.
1.1.37. | Skeneris turi būti pateikiamas su programine įranga. Programinė įranga turi būti instaliuojama į neribotą skaičių nepriklausomų darbinių vietų.
1.1.38. | Programinė įranga turi identifikuoti tuščias vietas arba sugadintus 2D kodus
1.1.39. | Skenerio diegimą privalo atlikti tiekėjas.
1.1.40. | Garantija ne mažiau 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ŠALDIKLIS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Šaldiklis.
2.1. | Šaldiklis. | 1 | vnt.
2.1.1. | Ilgalaikis biologinių mėginių saugojimas ultra žemoje temperatūroje (ne aukštesnėje kaip -80oC laipsnių).
2.1.2. | Šaldiklis turi būti vertikalus, mobilus, su ratukais ir fiksuojamaisiais stabdžiais.
2.1.3. | Palaikomos darbinės temperatūros šaldymo kameroje nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo -40 °C iki -86°C.
2.1.4. | Šaldymo sistema 2 pakopų kaskadinė arba 2 kontūrų.
2.1.5. | Kompresorių skaičius ne mažiau kaip 2.
2.1.6. | Šaldymo kamera turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Talpa ne mažiau kaip 650 litrų: turi tilpti inventorinė sistema su priekyje ištraukiamais stalčiais, kuriuose viena eile išdėstyta ne mažiau kaip 500 vnt. standartinių kriodėžučių (10x10vnt), pritaikytų 2 ml talpos kriomėgintuvėliams.Kamera padalinta į ne mažiau kaip 4 skyrius.
2.1.7. | Išorinės durys su užraktu. Durų sandarinimo silikoninė ar lygiavertė tarpinė, šildoma visame perimetre, neleidžianti susidaryti ledui. Durų tarpinė ne mažiau nei trejų linkių. Durų atidarymo kryptis į dešinę. Durys tvirtinamos ne mažiau kaip 3 vyriais.
2.1.8. | Ne mažiau kaip 2 vidinės durys.
2.1.9. | Šaldiklio valdymas - Mikroprocesorinis. LCD arba lygiavertis visas jutiklinis ekranas (angl. „touch screen“).
2.1.10. | Būtina integruota save pasikraunanti baterija, palaikanti valdiklio darbą dingus elektros energijai.
2.1.11. | Turi būti įspėjimų sistema, apie kritinius įvykius perspėjanti garsiniu signalu ir pranešimu šaldiklio ekrane.Būtini įspėjimai: Esant per aukštai kameros temperatūrai. Esant per žemai kameros temperatūrai. Esant per ilgai atidarytoms durims. Sutrikus (nutrūkus) elektros energijos tiekimui. Temperatūros daviklio gedimo įspėjimas. Nusėdus baterijai. Kondensatoriaus filtro.Būtinas kontaktinis terminalas įspėjimo signalo distanciniam perdavimui į kompiuterį ir mobilų įrenginį.
2.1.12. | Kompresorių apsauga nuo perkaitimo - būtina.
2.1.13. | Temperatūros stebėjimas, registravimas, išsaugojimas- būtina.
2.1.14. | Temperatūros sensoriaus prijungimo angos viso ne mažiau kaip dvi.
2.1.15. | Atšildymas - rankinis.
2.1.16. | Šaldiklio elektros maitinimas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo.
2.1.17. | Turi sunaudoti ne daugiau elektros energijos kaip 10 kWh per parą.Su pasiūlymu turi būti pateiktas nepriklausomos laboratorijos išduotas sertifikatas dėl elektros energijos sunaudojimo ir ar nuoroda į EnergyStar ar Nepriklausomos sertifikavimo agentūros tinklalapyje pateiktą informaciją apie siūlomos prekės elektros energijos sunaudojimą.
2.1.18. | Garantija ne mažiau 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | DUOMENŲ RINKIMO SISTEMA.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Duomenų rinkimo sistema.
3.1. | Duomenų rinkimo sistema | 1 | kompl.
3.1.1. | Duomenų rinkimo sistema, skirta rinkti persiųsti, archyvuoti duomenis.
3.1.2. | Sistema pritaikyta rinkti temperatūros, santykinio drėgnio, CO2 inkubatorių, šaldytuvų, šaldiklių, orinių termostatų, vandens termostatų.
3.1.3. | Sistemą sudaro sensorių rinkinys, duomenų rinktuvas ir duomenų siųstuvas ir programinė įranga su mobiliąja aplikacija.
3.1.4. | Duomenų rinktuvai privalo būti su lietimui jautriu ekranu.
3.1.5. | Rinktuvas gali rinkti ne mažiau nei 4 parametrus.
3.1.6. | Rinktuvas privalo turėti vizualinį ir garsinį aliarmą.Galimi aliarmai: per didelės / per mažos nustatytos reikšmės parametras; sugedęs sensorius, besėdantis maitinimo šaltinis.
3.1.7. | Duomenų rinktuvai privalo būti su galimybe pajungti ne mažiau nei 2 sensorius.Rinktuvas automatiškai privalo atpažinti sensorius.
3.1.8. | Rinktuvo atmintis ne mažesnė nei 4000 įrašų.
3.1.9. | Duomenų rinktuvo minimalus nuskaitymo intervalas ne didesnis nei 15s, maksimalus ne mažesnis nei 12val.
3.1.10. | Rinktuvo maitinimas turi būti 230V ir/arba maitinimo elementais.
3.1.11. | Duomenų siųstuvas surenka duomenis iš rinktuvų radio bangomis.
3.1.12. | Maksimalus atstumas tarp rinktuvo ir siųstuvo turi būti ne mažesnis nei 1000m.
3.1.13. | Duomenų siųstuvas turi perduoti informaciją į debesų saugyklas arba į naudotojo nurodytą kompiuterį / serverį pajungiant siųstuvą į institucijos vidinį tinklą.
3.1.14. | Duomenų siųstuvas turi priimti informaciją iš nemažiau nei 20 duomenų rinktuvų
3.1.15. | Privalo būti pateikta kartu su sistemine programine įranga, kuri skirta rinkti, stebėti skirtingus duomenis iš skirtingų prietaisų.
3.1.16. | Privalo būti galimas sistemos auditas.
3.1.17. | Programinė įranga privalo formuoti raportus pagal vartotojo užduotus parametrus.
3.1.18. | Turi būti prieinama mobilioji programėlė skirta duomenų rinkimo sistemai valdyti.
3.1.19. | Galima siųsti kritinius signalus į elektroninį paštą bei mobiliąją programėlę.
3.1.20. | Sistema, skirta rinkti Šaldiklių -80 laipsnių duomenis iš ne mažiau nei 3 vietų.
3.1.21. | Sistema, skirta rinkti laboratorinių šaldytuvų ir šaldiklių bei Aplinkos temperatūros duomenis iš ne mažiau nei 4 vietų.
3.1.22. | Sistema, skirta rinkti skysto azoto arba -150laipsnių šaldiklių temperatūros duomenis iš ne mažiau nei 1 vietos,
3.1.23. | Sistema turi būti suderinama ir integruojama į turimą MBioLIMS® biobanko laboratorijos informacijos valdymo sistemą
3.1.24. | Turi būti galimybė jungtis prie sistemos neribotam skaičiui vartotojų ( neribota licencija).
3.1.25. | Gamintojas ir tiekėjas turi būti akredituoti pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatus.
3.1.26. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesių nuo instaliavimo. Tiekėjas privalo būti gamintojo įgaliotas parduoti, teikti garantinės priežiūros paslaugas siūlomam prietaisui. Prietaisus instaliuoti turi gamintojo apmokintas serviso inžinierius, kartu su pasiūlymu pateikti, tai įrodančių dokumentų kopijas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2375 2025-10-06 14:06:54