Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Perkančioji organizacija teikia atsakymus į tiekėjo pateiktus klausimus atliekant Apšvietimo įrangos pirkimą (pirkimo ID 4742234).

Klausimas: prašome patikslinti techninius reikalavimus:

- 4. Didžiosios salės konstrukcija, skirta apšvietimo įrangos tvirtinimui.

Vieno metro ilgio santvaros savas svoris be sujungimo detalių ne daugiau kaip 8 kg.

Nėra konstrukcijos rinkoje kuri būtų 5-gyslė (t.y su centriniu apatiniu vamzdžiu per vidurį) kurios metro svoris būtų ne didesnis nei 8kg. Visi realūs 5 gyslų modeliai sveria 11-16kg/m.

- Taip pat norime išsiaiškinti, ar tinka santvaros išlinkimo skaičiavimų ataskaita pagal DIN EN 1991-1 (Eurocode 1) metodiką?

Atsakymas:

1. Techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas, kad vieno metro ilgio santvaros savasis svoris be sujungimo detalių turi būti ne didesnis kaip 8 kg, yra pagrįstas Perkančiosios organizacijos poreikiu užtikrinti tinkamą konstrukcijos eksploatavimą, saugumą bei montavimo ergonomiką. Šis reikalavimas nekeičiamas. Rinkoje egzistuoja gamintojų sprendimų, kurie atitinka nurodytus parametrus.

2. Pirkimo sąlygose aiškiai įtvirtinta, kad ataskaita turi būti parengta vadovaujantis LST EN 17115, LST EN 1990, LST EN 1991, LST EN 1993, LST EN 1999 arba jų atitikmenimis (EN). Pažymime, kad DIN EN 1991-1 yra Eurocode 1 standarto (EN 1991-1) nacionalinė Vokietijos Federacinės Respublikos standartizacijos institucijos (DIN) patvirtinta versija, todėl jos taikymas laikomas tinkamu.

Primename, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnį tiekėjai privalo siūlyti prekes, visiškai atitinkančias techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Įvertinus tai, kad pateiktu atsakymu nėra keičiamos ar kitaip modifikuojamos sąlygos, pasiūlymų pateikimo terminas nėra nukeliamas.