TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Matavimo priemonių metrologinė patikra ir (ar) kalibravimo paslaugos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Matavimo priemonių metrologinė patikra ir (ar) kalibravimo paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo apimtys pateikiamos Priede Nr. 1.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Lietuvos Respublikos teritorijoje Klientas matavimo priemones pristato ir po patikros ir (ar) kalibravimo paslaugos suteikimo atsiima iš Paslaugų teikėjo savo lėšomis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad jo techniniai, kvalifikaciniai ir finansiniai pajėgumai bus pakankami kokybiškų Paslaugų, nurodytų Techninėje specifikacijoje, teikimui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Paslaugos turi būti atliktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymo bei Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 (aktuali redakcija) reikalavimais ir kitais šią veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, pagal patvirtintas matavimo priemonių patikros metodikas.

  - Matavimo priemonių kalibravimas atliekamas pagal Paslaugų teikėjo patvirtintas kalibravimo metodikas.

  - Matavimo priemonių metrologinė patikra ir (ar) kalibravimas turi būti atliktas akredituotoje laboratorijoje.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tos dienos, kai Klientas Paslaugų teikėjui pristato matavimo priemonę.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumai - 7 (septynios) kalendorinės dienos nuo Kliento kreipimosi į Paslaugų teikėją dėl trūkumų pašalinimo dienos.

  - Už Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.1  punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių  Paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 20 eurų (dvidešimt)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai atliktas kokybiškas Paslaugas, šalims pasirašius  Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Suteikus matavimo priemonių kalibravimo paslaugas turi būti išduotas kalibravimo liudijimas su akreditacijos ženklu.

  - Suteikus matavimo priemonių patikros paslaugas ir, esant teigiamiems patikros rezultatams, turi būti išduotas patikros sertifikatas, esant neigiamiems rezultatams – netinkamumo pažymą.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikėjui pageidaujant, kartu su matavimo priemonėmis gali būti pateikiamos gamintojo instrukcijos ar techniniai dokumentai.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Paslaugų kiekiai.