DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-GEN-355) Galios transformatoriaus 04/10 kV 3150 kVA , jo pristatymo, sumontavimo ir pajungimo paslaugų pirkimų ID 4620693.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visi su šiuo Pirkimu susiję dokumentai bei esamo/būsimos procedūros | Atsižvelgiant į objektyvų faktą, žinomą visiems Lietuvos Respublikos elektros energetikos rinkoje veikiantiems potencialiems Prekės Tiekėjams (įskaitant, bet neapsiribojant Prekių Gamintojų atstovus Lietuvos Respublikoje bei Lietuvos Respublikoje veikiantiems Prekių Paslaugos Tiekėjams – Rangovams), jog šis Pirkimas vykdomas išskirtinai dėl to, kad į Lietuvos Respublikos elektros energetikos rinką buvo patiekta analogiška šiame pirkime Perkama (kartu su Paslauga) nekokybiška NEWTON Transformatori Spa Prekė (Galios transformatorius 0,4/10 kV, 3150 kVA), reikalaujame šios Prekės tiesioginiam Gamintojui, šio Gamintojo atstovui Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje bei trečiosiose Pasaulio šalyse ir šio Gamintojo atstovo Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje bei trečiosiose Pasaulio šalyse įgaliotam Paslaugos Tiekėjui riboti ir uždrausti dalyvavimą šiame Pirkime | Norint užkirsti kelią Pirkime dalyvauti nekokybiškos tos pačios Prekės Gamintojui, siekiu Pirkėjui suvaldyti Prekės kokybės rizikas dėl šios Prekės pakartotinio gedimo eksploatuojant Prekę garantinio laikotarpio (5 metai) periodu. | Perkantysis subjektas dėl suinteresuoto tiekėjo išdėstytų motyvų neturi jokio objektyvaus teisinio pagrindo apriboti jo įvardinto gamintojo, gamintojo atstovo ir (ar) atstovo įgalioto paslaugos teikėjo teisių dalyvauti šiame pirkime ar uždrausti jame dalyvauti. Vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principais (Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 str. 1 d.), visi Tiekėjai, neturintys pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų ir atitinkantys kitus pirkimo sąlygose įtvirtintus reikalavimus, gali siūlyti Techninėje specifikacijoje apibrėžtą prekę ir Perkantysis subjektas negali to suvaržyti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nurodytą reikalavimą atmetame kaip teisiškai nepagrįstą. |

Pirkimų projektų vadovė Vida Zaikauskienė, Mob. +370 614 57227