SUPAPRASTINTO PIRKIMO

„ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKAMS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ INŽINEREINIŲ TINKLŲ REMONTO DARBŲ ĮKAINIŲ PIRKIMAS“

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ

Priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Perkantysis subjektas numato įsigyti administruojamų daugiabučių namų savininkams teikiamų atlygintinų viešųjų aplinkos tvarkymo paslaugų įkainius pateikiamus specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Inžinerinių tinklų remonto darbų įkainiai“.

Siekiant užtikrinti konkurenciją, Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjas veiktų, turėtų ar ateityje įsteigtų savo veikiančias struktūrines atstovybes Skuodo rajone, konkrečių darbų, paslaugų vykdymo pradžios ir įvykdymo terminai bus derinami tų konkrečių darbų, paslaugų užsakymo metu.

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

Apimtys: Pagal poreikį. Perkamų specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Inžinerinių tinklų remonto darbų įkainiai“ nurodytų darbų, paslaugų konkrečios (konkretaus Užsakovo užsakyto objekto) apimtys – pagal Perkančiojo subjekto pareikalavimą kuriame nurodomos konkrečios darbų, paslaugų apimtys bei vykdymo konkreti vietą tačiau ne daugiau (už ne didesnę bendrą (galutinę) Pirkimo sutarties vertę) kaip Užsakovo iki pirkimo pradžios vidaus dokumentuose užfiksuota didžiausia galima pirkimo (sutarties) vertė.

Užsakymai bus vykdomi pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Inžinerinių tinklų remonto darbų įkainiai“ išskaidytus ir apibūdintus ir tiekėjo pasiūlytus įkainius. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti visų nurodytų įkainių, tiekėjui bus mokama už faktiškai atliktus darbus, paslaugas pagal tiekėjo pasiūlytus įkainius.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Skuodo m. ir Skuodo raj. teritorija.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Siekiant gerinti Perkančiojo subjekto administruojamų daugiabučių namų priežiūros kokybę ir savalaikiškumą planuojama vykdyti šildymo ir karšto vandens sistemų remonto darbus; šilumos punktų, boilerių, šilumos prietaisų remonto darbus; šilumos tiekimo elektros įrangos remonto darbus; šalto vandens sistemos remonto darbus; buitinio nuotakyno sistemos remonto darbus; lietaus nuotakyno, drenažo remonto darbus; vėdinimo sistemos remonto darbus bei kitus susijusius nedidelės apimties darbus bei paslaugas.

Konkrečių paslaugų/darbų atlikimo terminai derinami užsakymo pateikimo metu tačiau visais atvejais dėl atlikimo terminų galutinį sprendimą priima Perkantysis subjektas.

Esant poreikiui gauti leidimus vykdyti perkamas paslaugas/darbus, tokius leidimus gauna ir tiekėjui iki paslaugų/darbų vykdymo pradžios pateikia Perkantysis subjektas.

4.2. Siekiant užtikrinti, kad perkamų paslaugų ir darbų poveikis aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo etapuose būtų kuo mažesnis, sutarties vykdymo metu visi perkami darbai ir paslaugos turės būti vykdomos laikantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.2. ir 4.3. punktų ir Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo XV skyriaus „Vandens maišytuvai ir dušai“ ir XVI skyriaus „Vandens šildytuvai“ reikalavimų.

4.3. Darbai ir Paslaugos perkami pagal fiksuoto įkainio su perskaičiavimu kainodarą. Pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai Pirkimui skirtai lėšų sumai.

4.4. Pagal Perkančiojo subjekto pateiktą užduotį (konkretų užsakymą) tiekėjas savo nuožiūra įsivertina darbų/paslaugų vykdymo ekonomiškai naudingiausią būdą. Vykdydamas sutartį tiekėjas privalo vadovautis techninės specifikacijos reikalavimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų/paslaugų atlikimą.

4.5. Sutartis galios 36 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos įskaitant galutinio apmokėjimo terminą arba kol bus išpirkta visa iki Pirkimo pradžios Perkančiojo subjekto Pirkimui suplanuota suma.

4.6. Darbų vykdymo tvarka:

4.6.1. Perkantysis subjektas pagal poreikį raštu teiks tiekėjui užsakymus darbų/paslaugų atlikimui, nurodydamas reikiamų aktualią užsakymo informaciją;

4.6.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos tiekėjas privalo įvertinti ar Perkantysis subjektas pateikė pakankamą kiekį informacijos užsakymo kainai (sąmatai) ir atlikimo terminui paskaičiuoti ir raštu patvirtina Perkančiajam subjektui, kad užsakymo informacija yra pakankama, arba raštu pateikia detalų trūkstamos informacijos sąrašą;

4.6.3. Perkantysis subjektas gavęs tiekėjo trūkstamos informacijos sąrašą patikslina ir/ar pateikia papildomą užsakymo informaciją;

4.6.4. esant poreikiui, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tiekėjo patvirtinimo, kad užsakymo informacija yra pakankama, tiekėjas pateikia Perkančiajam subjektui detalią išskleistą sąmatą su tiksliu užsakomų darbų įvykdymo terminu. Perkančiajam subjektui pateikus argumentuotas pastabas, paprašius papildyti ar pakoreguoti sąmatą, tiekėjas atlieka sąmatos korekciją per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo koreguoti sąmatą gavimo dienos ir pateikia patikslintą sąmatą tvirtinti.

4.7.  Apmokėjimas už tinkamai ir laiku atliktus darbus/paslaugas bus vykdomas už faktiškai atliktus darbus/paslaugas pilnai atliktus darbus/paslaugas aprašytus atskirame Perkančiojo subjekto užsakyme. Tuo atveju jei atliekami nuolatiniai sezoniniai darbai/paslaugos, apmokėjimas vykdomas pagal teikėjo pateiktus ir Perkančiojo subjekto patvirtintus darbų/paslaugų aktus ne dažniau kaip vieną kartą mėnesyje.

4.8. Sutarties vykdymo metu atlikus darbus tiekėjas privalės pateikti panaudotų medžiagų/įrenginių sertifikatus, eksploatacinės instrukcijas, paslėptų darbų aktus.