## Darbų ir medžiagų įkainiai
ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKAMS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ REMONTO DARBŲ ĮKAINIAI
Darbų kiekių/sąnaudų Žiniaraštis
Priedas Nr. 8
Užsakovas : UAB "Skuodo šiluma"
Rangovas: ___________________________________
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų pavadinimas ir jo sudėtinės dalys | Mato vnt. | Galima didžiausia įkainio kaina, Eur be PVM | Rangovo siūlomas įkainis, Eur be PVM
I. | Šildymo ir karšto vandens sistemų remontas
1 | R17-29 | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas išsaugojant medžiagas | m | 12 |  | 25.5
2 | R17-30 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas išsaugojant medžiagas | m | 17 |  | 36.125
3 | R17-31 | Centrinio šildymo didesnio kaip 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas, išsaugojant medžiagas | m | 21 |  | 44.625
4 | R17-32 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens suvirintų vamzdynų išardymas, išsaugojant medžiagas | m | 15 |  | 31.875
5 | R17-35 | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 5 |  | 10.625
6 | R17-36 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 8 |  | 17
7 | R17-38 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 25 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas | m | 26 |  | 55.25
8 | R17-39 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 40 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas | m | 28 |  | 59.5
9 | R17-42 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 40 mm skersmens, trumpesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas | vnt. | 100 |  | 212.5
10 | R17-52 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 160 |  | 340
11 | R17-53 | Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 94 |  | 199.75
12 | R17-54 | Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 160 |  | 340
13 | R17-55 | Dvigubo reguliavimo čiaupų įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 94 |  | 199.75
14 | R17-99 | Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant vieną sekciją, kai radiatoriaus masė iki 80kg | vnt. | 83 |  | 176.375
15 | R17-133 | Vienlaipsninio siurblio pakeitimas, kai vamzdžio skersmuo 100 mm | vnt. | 53 |  | 112.625
16 | R17-212 | Elevatorinio mazgo Nr. 1 ir Nr. 2 demontavimas | kompl. | 163 |  | 346.375
17 | R17-216 | Keturių sekcijų boilerio, kai sekcijos šildymo paviršius iki 4,0 m2, demontavimas | kompl. | 310 |  | 658.75
18 | F18-1-1 | Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą ( be esamo karšto vandens paruošimo) į 2-jų kontūrų iki 60kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 7500 |  | 15937.5
19 | F18-1-2 | Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą (be esamo karšto vandens paruošimo) į 2-jų kontūrų 157kW–205kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 9500 |  | 20187.5
20 | F18-2-1 | Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą su boileriu į dviejų kontūrų 157–205 kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 12500 |  | 26562.5
21 | F18-2-2 | Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą su boileriu į dviejų kontūrų 260–340 kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 15000 |  | 31875
22 | F18-10-3 | Iki 25 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose | vnt. | 94 |  | 199.75
23 | R63P-2101 | Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos laiptinės stovų įrengimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 44 |  | 93.5
24 | R63P-2106 | Horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos pamaišymo mazgų su siurbliais ir trieigiais ventiliais įrengimas | vnt. | 152 |  | 323
25 | R63P-2301 | Automatinių ir rankinio nustatymo balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas esamuose vienvamzdės sistemos stovuose ir atšakose , kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | kompl. | 36 |  | 76.5
26 | R63P-2301 | Automatinių ir rankinio nustatymo balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas esamuose vienvamzdės sistemos. stovuose ir atšakose, kai sąlyginis skersmuo 40 mm | kompl. | 42 |  | 89.25
II. | Šilumos punktų, boilerių, šilumos prietaisų remonto darbai |  |  |  |  | 0
1 | F18-3-1 | Šilumos punkto įrengimas, montuojant 2-jų kontūrų iki 60kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 7500 |  | 15937.5
2 | F18-7-1 | Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdynai d25m | 100m | 3580 |  | 7607.5
3 | F18-7-2 | Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdynai d32mm | 100m | 4400 |  | 9350
4 | F18-8-1 | Centrinio šildymo sistemų stovų plieniniai vamzdynai d20mm | 100m | 3300 |  | 7012.5
5 | F18-8-2 | Centrinio šildymo sistemų stovų plieniniai vamzdynai d25mm | 100m | 3330 |  | 7076.25
6 | N18-198 | Šilumos punkto 2-jų kontūrų mod. skirstomojo įrenginio su šilumos apskait. prietaisų montavimas, kai Q 30 kW | kompl. | 270 |  | 573.75
7 | N18-200 | Šilumos punkto 2-jų kontūrų mod. skirstomojo įrenginio su šilumos apskait. prietaisų montavimas, kai Q 121–300 kW | kompl. | 390 |  | 828.75
8 | N18-204 | Papildomo kontūro moduliniame skirstomajame įrenginyje montavimas, kai kontūro Q iki 120 kW | vnt. | 190 |  | 403.75
9 | N18-205 | Papildomo kontūro moduliniame skirstomajame įrenginyje montavimas, kai kontūro Q 121–300 kW | vnt. | 225 |  | 478.125
10 | R63P-1101 | Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 30 |  | 63.75
11 | R63P-1102 | Karštojo vandentiekio tiekiamųjų stovų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų (m stovo) | m | 65 |  | 138.125
12 | R63P-1105 | Karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų (m stovo) | m | 33 |  | 70.125
13 | R63P-1106 | Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų įrengimas, pastatai iki 5 aukštų (m stovo) | m | 26 |  | 55.25
14 | R63P-1107 | Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 36 |  | 76.5
15 | R63P-1108 | Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų (m stovo) | m | 60 |  | 127.5
16 | R63P-1109 | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šiluminio mazgo įrengimas, renovuojant sistemas, kai modulinio įrenginio galia 100 kW | vnt. | 9500 |  | 20187.5
17 | R63P-1109 | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šiluminio mazgo įrengimas, renovuojant sistemas, kai modulinio įrenginio galia 200 kW | vnt. | 11000 |  | 23375
18 | R63P-1109 | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šiluminio mazgo įrengimas, renovuojant sistemas, kai modulinio įrenginio galia 250 kW | vnt. | 15000 |  | 31875
19 | R63P-1109 | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šiluminio mazgo įrengimas, renovuojant sistemas, kai modulinio įrenginio galia 300 kW | vnt. | 18000 |  | 38250
20 | R63P-1109 | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šiluminio mazgo įrengimas, renovuojant sistemas, kai modulinio įrenginio galia 350 kW | vnt. | 19000 |  | 40375
21 | R63P-2303 | Automatinių balansav. ventilių, termostat. elem. ir vandens išleid. čiaupų įrengimas esam. vienvamzd. sist. stovuose ir ašakose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | kompl. | 42 |  | 89.25
22 | R63P-2303 | Automatinių balansav. ventilių, termostat. elem. ir vandens išleid. čiaupų įrengimas esam. vienvamzd. sist. stovuose ir ašakose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | kompl. | 56 |  | 119
23 | R63P-2304 | Uždaromųjų ventilių ir vandens išleidimo čiaupų keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | kompl. | 36 |  | 76.5
24 | R63P-2304 | Uždaromųjų ventilių ir vandens išleidimo čiaupų keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | kompl. | 50 |  | 106.25
25 | R63P-2305 | Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | vnt. | 20 |  | 42.5
26 | R63P-2305 | Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 32 |  | 68
27 | R63P-2401 | Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 27 |  | 57.375
28 | R63P-2402 | Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 6 |  | 12.75
29 | R63P-2501 | Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius , kai skirstomųjų įrenginių galia šild. 100 kW, k.v. 160 kW | kompl. | 15000 |  | 31875
30 | R63P-2501 | Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius , kai skirstomųjų įrenginių galia šild.150 kW, k.v.190 kW | kompl. | 17000 |  | 36125
31 | R63P-2602 | Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu, grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvai, rankinio valdymo reguliavimo vožtuvai) | vnt. | 13 |  | 27.625
32 | R63P-2603 | Termostatinių vožtuvų ir apvadų susiaurinimų montavimas esamuose vienvamzdės šildymo sistemos radiatorių apvaduose | kompl. | 42 |  | 89.25
33 | R63P-2604 | Termostatinių vožtuvų, apvadų susiaurinimų ir atbulinio srauto ribotuvų montavimas esamos vienvamzdės šild. sistemos radiatorių apvaduose | kompl. | 58 |  | 123.25
34 | R63P-2701 | Šildymo radiatorių pakeitimas 300–450 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1 vnt.) | vnt. | 120 |  | 255
35 | R63P-2703 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500–600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1 vnt.) | vnt. | 140 |  | 297.5
36 | R63P-2703 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500–600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt.) | vnt. | 160 |  | 340
37 | R63P-2703 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500–600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 3 vnt.) | vnt. | 170 |  | 361.25
38 | R63P-3102 | Instaliacinių kanalų vamzdynams įrengimas, tvirtinant prie sienų , kai kanalų skerspjūvio plotas iki 50 cm2 | m | 12 |  | 25.5
39 | R63P-3103 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm2 | m | 7 |  | 14.875
40 | R63P-3103 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai betono sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm2 | m | 13 |  | 27.625
41 | R63P-3202 | Plieninių vamzdžių jungimas užmaunamosiomis movomis, privirinant elektra, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 25 mm (mova) | vnt. | 8.5 |  | 18.0625
42 | R63P-3202 | Plieninių vamzdžių jungimas užmaunamosiomis movomis, privirinant elektra, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 32 mm (mova) | vnt. | 12 |  | 25.5
43 | R63P-3203 | Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo iki 50 mm (flanšas) | vnt. | 12.5 |  | 26.5625
44 | R63P-3203 | Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 65 mm (flanšas) | vnt. | 15 |  | 31.875
45 | R63P-3203 | Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 80 mm (flanšas) | vnt. | 17 |  | 36.125
46 | R63P-3204 | Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo iki 32 mm | vnt. | 6 |  | 12.75
47 | R63P-3204 | Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 40–50 mm | vnt. | 7.5 |  | 15.9375
48 | R63P-3204 | Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 65 mm | vnt. | 9 |  | 19.125
49 | R63P-3301 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | vnt. | 14 |  | 29.75
50 | R63P-3301 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 21.5 |  | 45.6875
51 | R63P-3302 | Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | vnt. | 14 |  | 29.75
52 | R63P-3302 | Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 21.5 |  | 45.6875
53 | R63P-3303 | Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 28 |  | 59.5
54 | R63P-3303 | Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo 65 mm | vnt. | 32 |  | 68
55 | R63P-3305 | Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (pavaros debito ribotuvams) | vnt. | 6 |  | 12.75
56 | R63P-3305 | Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai) | vnt. | 7 |  | 14.875
57 | R63P-3306 | Vandens išleidimo čiaupų montavimas vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynuose, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm | vnt. | 11 |  | 23.375
58 | R63P-3306 | Vandens išleidimo čiaupų montavimas vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynuose, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 50 mm | vnt. | 15.5 |  | 32.9375
59 | R63P-3307 | Šildymo sistemos oro išleidimo čiaupų montavimas | vnt. | 3.5 |  | 7.4375
60 | R63P-3403 | Vamzdynų izoliacijos remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo iki 50 mm | m | 10.5 |  | 22.3125
61 | N18-124 | Šilumokaičio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 25 mm | vnt. | 150 |  | 318.75
62 | N18-204 | Papildomo kontūro moduliniame skirstomajame įrenginyje montavimas, kai kontūro Q iki 120 kW | vnt. | 4500 |  | 9562.5
63 | R17-149 | Šilumokaičio demontavimas ir išplauto sumontavimas arba keitimas, kai srieginių jungčių skersmuo iki 25mm | vnt. | 250 |  | 531.25
64 | R63P-2403 | Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus | m | 19.5 |  | 41.4375
III. | Elektros įrangos remontas |  |  |  |  | 0
1 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 24 vnt., skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt. | 173 |  | 367.625
2 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 36 vnt., skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt. | 242 |  | 514.25
3 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 36 vnt., skaičiuojamoji galia daugiau 50 kW iki 75 kW | vnt. | 234 |  | 497.25
4 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas , kai skydo modulių skaičius 36 vnt., skaičiuojamoji galia daugiau 75 kW | vnt. | 242 |  | 514.25
5 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas , kai skydo modulių skaičius 48 vnt., skaičiuojamoji galia iki 100 kW | vnt. | 295 |  | 626.875
6 | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt. | 3500 |  | 7437.5
7 | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 50 kW iki 75 kW | vnt. | 4500 |  | 9562.5
8 | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 75 kW iki 100 kW | vnt. | 5000 |  | 10625
9 | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 kW iki 150 kW | vnt. | 6000 |  | 12750
10 | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW | vnt. | 7000 |  | 14875
11 | R63P-0103 | 24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose | vnt. | 156 |  | 331.5
12 | R63P-0104 | Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius | but. | 350 |  | 743.75
13 | R33-161 | Iki 100A automatinių jungiklių keitimas | vnt. | 35 |  | 74.375
14 | R63P-0111 | Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse keitimas , kai pastatų aukštų skaičius 5 vnt. | laipt. narv. | 810 |  | 1721.25
15 | R63P-0112 | Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų holuose ir koridoriuose keitimas (šviestuvas) | vnt. | 90 |  | 191.25
16 | R63P-0113 | Avarinio apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse arba holuose keitimas (aukštų 9 vnt.) | laipt. narv | 758 |  | 1610.75
17 | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 16 mm2 | 100m | 4500 |  | 9562.5
18 | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 25 mm2 | 100m | 5000 |  | 10625
19 | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35 mm2 | 100m | 60000 |  | 127500
20 | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 50 mm2 | 100m | 7000 |  | 14875
21 | R63P-0121 | Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų rūsių patalpose keitimas (100m2 rūsio patalpų) | 100 m2 | 884 |  | 1878.5
22 | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 10 mm2 | 100m | 1706 |  | 3625.25
23 | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 16 mm2 | 100m | 1734 |  | 3684.75
24 | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 25 mm2 | 100m | 1958 |  | 4160.75
25 | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35 mm2 | 100m | 2460 |  | 5227.5
26 | R63P-0131 | Savireguliuojančių šildymo kabelių su automatiniu valdymu lietaus nuvedimo sistemos šildymui įrengimas | 100m | 4500 |  | 9562.5
27 | R63P-0141 | Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas, kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia iki 50 kW (paskirstymo skydas) | vnt. | 85 |  | 180.625
28 | R63P-0141 | Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas, kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia daugiau 50 kW iki 75 kW (paskirstymo skydas) | vnt. | 108 |  | 229.5
29 | R63P-0141 | Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas, kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia daugiau 75 kW iki 100 kW (paskirstymo skydas) | vnt. | 126 |  | 267.75
30 | R63P-0142 | Kabelių pratraukimo dėžių montavimas (pratraukimo dėžių matmenys 200x200x100 mm) | vnt. | 19 |  | 40.375
31 | R63P-0142 | Kabelių pratraukimo dėžių montavimas (pratraukimo dėžių matmenys 400x400x200 mm) | vnt. | 22.5 |  | 47.8125
32 | R63P-0143 | Avarinio apšvietimo įrengimas pastatuose (aukštų 9 vnt.) | laipt. narv. | 1700 |  | 3612.5
33 | R63P-0144 | Savireguliuojantiems šildymo kabeliams (lietaus nuvedimo sistemoje) elektros tiekimo linijos montavimas (m kabelio) | m | 45 |  | 95.625
34 | R61P-2701 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose k8=1.17 | 100 m | 347 |  | 737.375
35 | R61P-2702 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniai grąžtais mūro sienose k8=1.17 | 100 vnt | 207 |  | 439.875
36 | R61P-2703 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams iškirtimas el. kirtikliu mūro sienose k8=1.17 | 100 vnt | 228 |  | 484.5
37 | R61P-2704 | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17 | 100 m | 717 |  | 1523.625
38 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos MINI kanalai) | 100 m | 624 |  | 1326
39 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis iki 25 cm2) | 100 m | 850 |  | 1806.25
40 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis daugiau 25 cm2 iki 60 cm2) | 100 m | 964 |  | 2048.5
41 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis daugiau 60 cm2) | 100 m | 1077 |  | 2288.625
42 | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100 m | 205 |  | 435.625
43 | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 687 |  | 1459.875
44 | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų tiesimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 286 |  | 607.75
45 | R61P-2708 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų keitimas plastikiniuose kanaluose | 100 m | 267 |  | 567.375
46 | R61P-2708 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100 m | 409 |  | 869.125
47 | R61P-2708 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų keitimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 374 |  | 794.75
48 | R61P-2709 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 4 |  | 8.5
49 | R61P-2710 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 5 |  | 10.625
50 | R61P-2710 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 5 |  | 10.625
51 | R61P-2710 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (3 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai) | vnt. | 9 |  | 19.125
52 | R61P-2712 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji , pagrindas mūras (lempų lizdai) | vnt. | 9 |  | 19.125
53 | R61P-2712 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji , pagrindas mūras (jungikliai) | vnt. | 15 |  | 31.875
54 | R61P-2712 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras (kištukiniai lizdai) | vnt. | 15 |  | 31.875
55 | R61P-2713 | Šviestuvų su kaitrinėmis ir LED lempomis keitimas (vienlempės bra, plafonai) | vnt. | 35 |  | 74.375
56 | R61P-2713 | Šviestuvų su kaitrinėmis ir LED lempomis keitimas (dvilempės bra, plafonai) | vnt. | 35 |  | 74.375
57 | R61P-2714 | Perdegusių kaitrinių ir LED lempų keitimas, esant atvirai armatūrai | vnt. | 35 |  | 74.375
58 | R61P-2714 | Perdegusių kaitrinių ir LED lempų keitimas, esant uždarai armatūrai | vnt. | 1.59 |  | 3.3788
59 | R61P-2715 | Optinių jutiklių laiptinėse montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 25 |  | 53.125
60 | R61P-2716 | Optinių jutiklių laiptinėse keitimas , tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 25 |  | 53.125
61 | R33-161 | Iki 100 A automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 25 |  | 53.125
62 | D1-374-2 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 28 |  | 59.5
63 | D1-374-1 | Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas) | vnt. | 41 |  | 87.125
64 | R33-98 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 50 |  | 106.25
65 | D1-397 | Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija) | vnt. | 16 |  | 34
66 | D1-382 | Grandinės „fazė - nulis“ tariamosios varžos matavimas | grandinė | 32 |  | 68
67 | R61P-2718 | Įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas) | 10 vnt. | 5 |  | 10.625
68 | R61P-2719 | Apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas (prietaisas) | vnt. | 3 |  | 6.375
69 | [5 empty] | 0
70 | D1-633 | El. gedimo nustatymas ir elektros grandinės atstatymas | Val. | 50 |  | 106.25
IV. | Šalto vandens sistemos remontas |  |  |  |  | 0
1 | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (be apvedimo linijos, įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 32 mm) | vnt. | 850 |  | 1806.25
2 | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (be apvedimo linijos, įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 40 mm) | vnt. | 950 |  | 2018.75
3 | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (be apvedimo linijos, įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 50 mm) | vnt. | 1200 |  | 2550
4 | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (su apvedimo linija, įvadų DN 80 mm, skaitiklių DN 50 mm) | vnt. | 1300 |  | 2762.5
5 | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (su apvedimo linija, įvadų DN 80 mm, skaitiklių DN 80 mm) | vnt. | 1400 |  | 2975
6 | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose ( su apvedimo linija, įvadų DN 100 mm, skaitiklių DN 80 mm) | vnt. | 1500 |  | 3187.5
7 | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose ( su apvedimo linija, įvadų DN 100 mm, skaitiklių DN 100 mm) | vnt. | 1600 |  | 3400
8 | R19-24 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm | vnt. | 26 |  | 55.25
9 | R19-25 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt. | 30 |  | 63.75
10 | R19-26 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt. | 39 |  | 82.875
11 | R17-51 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 94 |  | 199.75
12 | R19-28-1 | Uždaromosios flanšinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt. | 56 |  | 119
13 | R19-28-3 | Uždaromosios flanšinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 100 mm | vnt. | 94 |  | 199.75
14 | R19-21 | Vandens čiaupų keitimas, kai jų skersmuo iki 20 mm | vnt. | 20 |  | 42.5
15 | N26-262 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 323 |  | 686.375
16 | N26-213 | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm | m3 | 400 |  | 850
17 | R63P-1108 | Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas kai pastatai 13-16 aukštų (m stovo) | m | 26 |  | 55.25
V. | Buitinio nuotakyno sistemos remontas |  |  |  |  | 0
1 | R63P-1301 | Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 86 |  | 182.75
2 | R63P-1301 | Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm | m | 93 |  | 197.625
3 | R63P-1302 | Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 70 |  | 148.75
4 | R63P-1303 | Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 44 |  | 93.5
5 | R61P-2642 | Nuotekų vamzdyno ketinių vamzdžių sandūrų sandarinimas , kai vamzdžių skersmuo 50 mm (1 sandūra) | vnt. | 15 |  | 31.875
6 | R61P-2642 | Nuotekų vamzdyno ketinių vamzdžių sandūrų sandarinimas, kai vamzdžių skersmuo 100 mm (1 sandūra) | vnt. | 20 |  | 42.5
7 | R61P-2640 | Pastato nuotakyno vamzdyno valymas rankiniu būdu | m | 6 |  | 12.75
8 | R61P-2644 | Rūsio patalpų valymas po nuotekų išsiurbimo | 100 m2 | 188 |  | 399.5
9 | R61P-2645 | Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant plytomis | m2 | 135 |  | 286.875
10 | R61P-2645 | Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant gipskartonio plokštėmis | m2 | 115 |  | 244.375
11 | R61P-2639 | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | m | 23 |  | 48.875
12 | R61P-2639 | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo 110 mm | m | 35 |  | 74.375
VI. | Lietaus nuotakyno, drenažo remontas |  |  |  |  | 0
1 | R63P-1304 | Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas | m | 85 |  | 180.625
2 | R63P-1305 | Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas | m | 80 |  | 170
3 | R63P-1306 | Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas | m | 65 |  | 138.125
4 | R63P-1402 | Pastato išorės drenažo įrengimas | m | 80 |  | 170
VII. | Vėdinimo sistemos remontas |  |  |  |  | 0
1 | R63P-7101 | Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, kai pastatas iki 5 aukštų | but. | 100 |  | 212.5
2 | R63P-7111 | Horizontalių 160 mm skersmens skylių gręžimas deimantiniais grąžtais pastatų išorinėse sienose (skylės gylis 350.00 mm) | vnt. | 44 |  | 93.5
3 | R63P-7112 | Kanalinių ašinių mini ventiliatorių montavimas pastatų išorinėse sienose be el. pajungimo | vnt. | 180 |  | 382.5
4 | R63P-7116 | Ašinių ventiliatorių montavimas gyvenamųjų namų vėdinimo šachtose be el. pajungimo | vnt. | 250 |  | 531.25
5 | R61P-2511 | Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas (Kanalų tikrinimas, kanalų apdorojimas biocheminiais preparatais, užpurškiant ant vidinių kanalų sienelių) | 10m | 9 |  | 19.125
VIII. | Darbuotojų įkainiai |  |  |  |  | 0
1 |  | Sistemų eksploatavimo technikas | val. | 45 |  | 95.625
2 |  | Suvirintojas | val. | 55 |  | 116.875
3 |  | Elektrikas | val. | 55 |  | 116.875
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6
7
|  | VISO: |  |  | 0
PASTABOS:
1) Nurodyto įkainio vertėje (kainoje) Tiekėjas turi įvertinti visas išlaidas, tiesiogiai susijusias su numatomais darbais ir netiesiogines išlaidas, kurios priskiriamos šiems darbams. T. y: medžiagų kainas, mechanizmų eksploatacijos kainas, darbo užmokesčio išlaidas, mokesčius, bei kitas su darbų vykdymu susijusias išlaidas.
2) Paslaugų (darbų) įkainio vertėje (kainoje) turi būti įvertinti visi jam atlikti būtini darbai: kasimo leidimų gavimas, žemės darbai, grunto transportavimo, įrenginių montavimo, atliekų pašalinimo, statybvietės sutvarkymo ir visa kt.