TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB "Vilniaus vystymo kompanija"

  - Teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir Teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Šviestuvai ir apšvietimo įranga su pristatymu.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Teikėjui elektroniniu paštu ir / ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, Prekių pristatymo adresai ir terminas ir kita reikalinga informacija.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šviestuvai ir apšvietimo įranga.

  - Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šios Techninės specifikacijos 3 skyriuje, Sutartyje ir kituose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI IR PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių bendrieji reikalavimai nurodyti Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | - Reikalaujamos Prekės savybės, parametrai arba funkcijos | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Prekių techninės atitikties parametrai | Nurodyti žemiau esančioje Techninės atitikties parametrų Lentelėje Nr. 2. |
| 3.1.2. | Charakteristikos ir sertifikatai | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų šviestuvų charakteristikas bei sertifikatus pagrindžiančius dokumentus. |
| 3.1.3. | Prekėms suteikiama garantija | Prekėms suteikiama garantija – 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos. |

  - Prekių techninės atitikties parametrai nurodyti Lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Kelvinai (spalvos temperatūra) | 4000 |
| 3.2.2. | CRI (Spalvų atvaizdavimo indeksas) | nuo 70 Ra |
| 3.2.3. | Darbo laikas h | ne mažiau nei 50 000 |
| 3.2.4. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | nežemesnė negu D |
| 3.2.5. | Įtampa V | 210-240 |
| 3.2.6. | Dažnis Hz | 50 Hz arba 50/60 Hz |
| 3.2.7. | Lempos apsaugos klasė IP | nežemesnė kaip IP20 |
| 3.2.8. | Montavimo vieta | Vidus |
| 3.2.9. | LED panelių ir LED šviestuvų apšviestumo (lm) paklaida | ± 10% |
| 3.2.10. | LED panelių ir LED šviestuvų matmenų paklaida (išskyrus 4.1.3 / 4.1.4 ir 4.1.5 punkto prekių) | ± 5% |
| 3.2.11. | LED panelių matmenų paklaida 4.1.3 / 4.1.4 ir 4.1.5 punkto prekėms | iki -5mm |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkamų Prekių preliminarus kiekiai nurodyti Lentelėje Nr. 3:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. | LED panelė, įleidžiamo tipo su rėmeliu, balta, dydis 300x1200mm, apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. 4000K, 4000lm, montavimas paviršinis. Unified Glare Rating (UGR) <=19. Efektyvumas lm/W - nuo 120. Lempos galia W - nuo 15 iki 45. | Vnt. | 900 |
| 4.1.2. | LED panelė, įleidžiamo tipo su rėmeliu, balta, dydis 600x600mm, apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. 4000K, 4000lm, montavimas paviršinis. Unified Glare Rating (UGR) <=19. Efektyvumas lm/W - nuo 120. Lempos galia W - nuo 15 iki 45. | Vnt. | 850 |
| 4.1.3. | LED panelė, įleidžiama į Amstrong lubas, dydis 600x600mm, apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. 4000K. 4000lm. Unified Glare Rating (UGR) <=19. Efektyvumas lm/W - nuo 120. Lempos galia W - nuo 15 iki 45. | Vnt. | 850 |
| 4.1.4. | LED panelė, įleidžiama į Amstrong lubas, balta, dydis 300x1200mm, , apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. 4000K, 4000lm. Unified Glare Rating (UGR) <=19. Efektyvumas lm/W - nuo 120. Lempos galia W - nuo 15 iki 45. | Vnt. | 850 |
| 4.1.5. | LED panelė, įleidžiama į Amstrong lubas, balta, dydis 300x600mm, , apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. 4000K, 3000lm. Unified Glare Rating (UGR) <=19. Efektyvumas lm/W - nuo 120. Lempos galia W - nuo 15 iki 45. | Vnt. | 100 |
| 4.1.6. | LED panelė, įleidžiamo tipo su rėmeliu, balta, dydis 300x600mm, apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. 4000K, 3000lm, montavimas paviršinis. Unified Glare Rating (UGR) <=19. Efektyvumas lm/W - nuo 120. Lempos galia W - nuo 15 iki 45. | Vnt. | 100 |
| 4.1.7. | LED šviestuvas aukštoms patalpoms. 13000Lm. Nuo 130 lm/W. 4000K. UGR ≤ 22. Galia nuo 60W. | Vnt. | 100 |

4.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Teikėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

4.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pastaba: Nurodyti Prekių kiekiai yra preliminarūs. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto kiekio ar bet kokios jo dalies.

- PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekių tiekimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis galioja 13 (trylika) mėnesių – iš jų 12 mėnesių skirti Prekių tiekimui, o papildomas 1 (vienas) mėnuo – galutiniam atsiskaitymui ir su Sutarties vykdymu susijusių įsipareigojimų užbaigimui.

  - Prekės bus užsakomos pagal poreikį, atskirais Pirkėjo pateiktais užsakymais.

  - Prekių pristatymo vieta – Pirkėjo nurodytos patalpos ir (ar) objektai, esantys Vilniaus mieste (tiksli vieta bus nurodoma kiekviename užsakyme).

  - Užsakymai Tiekėjui teikiami raštu (elektroniniu paštu ar per elektroninę sistemą), nurodant:

- užsakomas Prekes (pavadinimą, tipą, kiekį), Prekių kiekį, Prekių pristatymo vietą ar kitą Pirkėjo nurodytą reikalingą informaciją.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Prekių pristatymo tvarka:

- Tiekėjas privalo raštu (elektroniniu paštu) ir papildomai telefonu informuoti Pirkėjo paskirtą kontaktinį asmenį apie prekių pristatymą prieš 2 darbo dienas.

- Tiekėjas prekių pristatymą ir iškrovimą vykdo savo lėšomis.

- Pirkėjas priima Prekes vadovaudamasis šia Technine specifikacija ir pasirašydamas Prekių perdavimo–priėmimo aktą, kuriame nurodomi faktiškai pristatyti kiekiai.

- Jeigu nenurodyta kitaip, Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytais adresais Vilniaus mieste darbo valandomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val., penktadieniais 7.30–15.15 val.

- PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJA IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams, Užsakymui, aktualiems teisės aktams, taip pat defektai, turintys įtakos Prekių tinkamam veikimui, saugumui ar naudojimui pagal paskirtį.

  - Kiekvienai faktiškai pristatytai Prekei, kai yra pasirašomas perdavimo–priėmimo aktas, Pirkėjas turi teisę nurodyti nustatytus trūkumus šiame akte. Tokie trūkumai turi būti pašalinti per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo akto pasirašymo arba Pirkėjo raštiško pranešimo dėl trūkumų pateikimo dienos.

  - Pirkėjas turi teisę per 1 (vieną) mėnesį nuo Prekių pristatymo fiksuoti trūkumus ir reikalauti jų pašalinimo.

  - Pirkėjo nustatytiems trūkumams, apie kuriuos buvo pranešta per 1 mėnesį nuo Prekių pristatymo, taikomas 5 (penkių) darbo dienų šalinimo terminas nuo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai šalių rašytiniu susitarimu nustatomas kitoks terminas.

  - Jei nustatytas trūkumas negali būti pašalintas, Tiekėjas privalo pakeisti Prekes naujomis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos.

  - Tiekėjas negali reikalauti papildomo apmokėjimo už trūkumų šalinimą, jei trūkumai atsirado dėl jo kaltės arba Prekių neatitikimo Techninės specifikacijos reikalavimams.

  - Garantijos taikymo tvarka:

- Tiekėjas privalo raštu (elektroniniu paštu) ir papildomai telefonu informuoti Pirkėjo paskirtą kontaktinį asmenį apie garantijos pagrindu vykdomą prekių paėmimą ar pakeitimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo gavimo ir suderinti atvykimo laiką.

- Tiekėjas privalo savo lėšomis paimti brokuotas ar su trūkumais Prekes iš Pirkėjo nurodyto adreso Vilniaus mieste ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos.

- Trūkumai turi būti pašalinti arba Prekės pakeistos naujomis, visiškai atitinkančiomis Techninės specifikacijos reikalavimus, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo brokuotų Prekių paėmimo arba Pirkėjo pristatymo Tiekėjui dienos.

- Šalių susitarimu Pirkėjas gali pats pristatyti Prekes Tiekėjui. Tokiu atveju terminai (5 dienos ir 10 dienų) skaičiuojami nuo Prekių pristatymo Tiekėjui dienos.

- Visos su Prekių paėmimu, transportavimu, grąžinimu ar pakeitimu susijusios išlaidos tenka Tiekėjui.

- APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

  - Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.

Atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas arba kitas lygiavertis įrodymas.

  - Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (aktualią redakciją) nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Atitiktį įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel, gamintojo techniniai dokumentai arba kitas lygiavertis įrodymas.

  - Atitiktį 7.1–7.2 punktuose nustatytiems reikalavimams įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.