Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas“

# 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nustatyta tvarka. Ekonomio naudingumo balas skaičiuojamas tik tokiu atveju, kai pasiūlymas atitinka visus privalomus reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygose.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

1.3. Bendras apskaičiuotas tiekėjo ekonominio naudingumo balas (EN) nurodomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

# 2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR BALŲ APSKAIČIAVIMAS

2.1. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Vertinimo kriterijus pavadinimas | Kriterijaus reikalavimai | Minimali (vertinama) reikšmė | Maksimali vertinama (leidžiama) reikšmė | Maksimalus balas | Vertinimo formulė | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN | Ekonominis naudingumas | – | – | – | EN = K + T1 + T2 + T3 + T4 + T5 | Ekonominis naudingumas lygus balų už visus kriterijus sumai. |
| K | Kaina (Eur su PVM) | 0 | 363 000,00 Eur su PVM | 78 | K = (1 – (X / 363 000,00)) * Maksimalus balas, kur X yra tiekėjo pasiūlyta kaina Eur su PVM. | Pagal nurodytą formulę didžiausią leistiną kainą nurodęs tiekėjas gauna 0 balų, o maksimalų balą (teoriškai) gautų tiekėjas, nurodęs kainą, lygią 0. Visi kiti balai už kainas nuo 0 iki maksimalios leistinos pasiskirsto proporcingai. |
| T1 | Vaizdo procesorius: raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimo stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą. | – | – | 2,2 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 2,2; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti specialiųjų pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |
| T2 | Vaizdo gastroskopas ir vaizdo kolonoskopas turi išplėstinio lauko gylio technologiją – sujungia vaizdus, užfiksuotus artimu židiniu, ir tolimus vaizdus, kad būtų sugeneruotas platesnio lauko gylio vaizdas. | – | – | 11 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 11; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti specialiųjų pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |
| T3 | Vaizdo procesoriaus LED šviesos diodų (skleidžiančių skirtingas spalvas) skaičius ≥ 5. | – | – | 4,4 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 4,4; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti specialiųjų pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |
| T4 | Endoskopai prijungiami prie vaizdo procesoriaus, naudojantis bekontakte technologija. | – | – | 1,76 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 1,76; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti specialiųjų pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |
| T5 | Vaizdo gastroskopo ir vaizdo kolonoskopo vaizdo sensoriaus tipas – ne prasčiau kaip CMOS. | – | – | 2,64 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 2,64; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti specialiųjų pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |

# _________________________