Suinteresuotiems dalyviams

DĖL MAŽOS VERTĖS SKELBIAMO KONKURSO „ELEKTROS PREKIŲ PIRKIMAS“, pirkimo ID 4821279 (PIRKIMAS)

VšĮ Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras (Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) gavo tiekėjo klausimus/prašymus paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus.

Viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo klausimus/prašymus ir teikia atsakymus paaiškindama / patikslindama Pirkimo dokumentus:

| Nr. | Klausimas/prašymas* | Paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- |
|  | 17 poz- Kabelių lovys- koks plotis ir aukštis turi būti? Jeigu po 3m kanalas, tai užklausoje turi būti 99m | Lovio aukštis – 60mm, plotis 200mm. Bendras ilgis turi būti 99 m. (Pridedama patikslinta pasiūlymo forma) |
|  | 18 poz- PG Sujungiklis- neaišku kas čia turi būti. Tiesus ; lankstus sujungimas ar varžtų komplektai? | Sujungimas tiesus - loviams sujungti tarpusavyje. |
|  | 24 poz- Skydelis su lizdais- kiek 3F 16A lizdų turi būti; kiek vietų automatams? | Skydelyje reikalingi – 1x3F16A, 1x3F32A, 3x1F16A su atitinkamais automatais su rezervo vieta papildomiems automatams. |

* Suinteresuoto dalyvio prašymo paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas

Pažymėtina, kad bet kuris Perkančiosios organizacijos atliktas paaiškinimas / patikslinimas yra laikomas neatskiriama Pirkimo dokumentų dalimi ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Viešojo pirkimo komisija